沙门镇统计入河污水排放口清单

| 序号 | 镇（街道） | 所在河道 | 排污口名称 | 所在位置 | 出水类型 | 整改计划 | 排污口编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙门镇 | 桐丽河 | 桐丽河2号 | 28°14'29.34" 121°23'4.45" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080101-002 |  |
| 2 | 沙门镇 | 桐丽河 | 桐丽河3号 | 28°14'28.02" 121°23'4.70" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080101-003 |  |
| 3 | 沙门镇 | 桐丽河 | 桐丽河4号 | 28°14'27.16" 121°23'4.80" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080101-004 |  |
| 4 | 沙门镇 | 桐丽河 | 桐丽河5号 | 28°14'26.15" 121°23'4.80" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080101-005 |  |
| 5 | 沙门镇 | 桐丽河 | 桐丽河6号 | 28°14'2.57" 121°22'58.30" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080101-006 |  |
| 6 | 沙门镇 | 桐丽河 | 桐丽河7号 | 28°14'3.43" 121°22'59.38" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080101-007 |  |
| 7 | 沙门镇 | 桐丽河 | 桐丽河8号 | 28°14'5.66" 121°23'1.88" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080101-008 |  |
| 8 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河1号 | 28°14'7.72" 121°24'11.79" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-001 |  |
| 9 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河2号 | 28°14'7.53" 121°24'11.80" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-002 |  |
| 10 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河3号 | 28°14'7.60" 121°24'11.79" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-003 |  |
| 11 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河4号 | 28°14'7.76" 121°24'11.75" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-004 |  |
| 12 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河5号 | 28°14'7.76" 121°24'11.75" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-005 |  |
| 13 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河6号 | 28°14'8.66" 121°24'7.82" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-006 |  |
| 14 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河7号 | 28°14'56.52" 121°23'47.51" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-007 |  |
| 15 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河8号 | 28°14'56.43" 121°23'44.70" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-008 |  |
| 16 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河9号 | 28°14'56.29" 121°23'42.95" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-009 |  |
| 17 | 沙门镇 | 桐丽支河 | 桐丽支河10号 | 28°14'56.41" 121°23'44.52" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080102-010 |  |
| 18 | 沙门镇 | 沙门河 | 沙门河1号 | 28°14'49.64" 121°22'53.21" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080201-001 |  |
| 19 | 沙门镇 | 沙门河 | 沙门河2号 | 28°14'46.53" 121°22'50.28" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080201-002 |  |
| 20 | 沙门镇 | 沙门河 | 沙门河3号 | 28°14'45.46" 121°22'49.00" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080201-003 |  |
| 21 | 沙门镇 | 沙门河 | 沙门河4号 | 28°14'45.46" 121°22'49.00" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080201-004 |  |
| 22 | 沙门镇 | 沙门河 | 沙门河5号 | 沙门自来水厂前 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080201-005 |  |
| 23 | 沙门镇 | 沙门河 | 沙门河6号 | 沙门自来水厂前 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080201-006 |  |
| 24 | 沙门镇 | 灵门河 | 灵门河1号 | 28°13'55.14" 121°23'16.74" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080103-001 |  |
| 25 | 沙门镇 | 灵门河 | 灵门河2号 | 28°13'55.73" 121°23'16.81" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080103-002 |  |
| 26 | 沙门镇 | 灵门河 | 灵门河3号 | 28°13'54.16" 121°23'28.17" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080103-003 |  |
| 27 | 沙门镇 | 翻身河 | 翻身河1号 | 28°14'11.96" 121°22'32.70" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-006 |  |
| 28 | 沙门镇 | 翻身河 | 翻身河2号 | 28°14'11.18" 121°22'32.27" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-007 |  |
| 29 | 沙门镇 | 翻身河 | 翻身河3号 | 28°14'9.48" 121°22'31.17" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-008 |  |
| 30 | 沙门镇 | 翻身河 | 翻身河4号 | 28°13'46.43" 121°22'37.48" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-009 |  |
| 31 | 沙门镇 | 翻身河 | 翻身河5号 | 28°13'46.34" 121°22'37.26" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-010 |  |
| 32 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩1 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-011 |  |
| 33 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩2 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-012 |  |
| 34 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩3 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-013 |  |
| 35 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩4 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-014 |  |
| 36 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩5 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-015 |  |
| 37 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩6 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-016 |  |
| 38 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩7 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-017 |  |
| 39 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩8 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-018 |  |
| 40 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩9 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-019 |  |
| 41 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩10 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-020 |  |
| 42 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩11 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-021 |  |
| 43 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩12 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-022 |  |
| 44 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩13 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-023 |  |
| 45 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩14 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-024 |  |
| 46 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩15 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-025 |  |
| 47 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩16 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-026 |  |
| 48 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩17 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-027 |  |
| 49 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩18 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-028 |  |
| 50 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩19 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-029 |  |
| 51 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩20 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-030 |  |
| 52 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩21 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-031 |  |
| 53 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩22 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-032 |  |
| 54 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩23 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-033 |  |
| 55 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩24 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-034 |  |
| 56 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩25 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-035 |  |
| 57 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩26 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-036 |  |
| 58 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩27 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-037 |  |
| 59 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩28 | 火石岩斗闸小道 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-038 |  |
| 60 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩29 | 28°14'11.18" 121°22'32.27" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-039 |  |
| 61 | 沙门镇 | 翻身河 | 火石岩30 | 28°14'11.18" 121°22'32.27" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080203-040 |  |
| 62 | 沙门镇 | 日岙溪 | 日岙溪1号 | 28°15'8.34" 121°24'25.35" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080205-002 |  |
| 63 | 沙门镇 | 日岙溪 | 日岙溪2号 | 28°15'10.20" 121°24'30.04" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080206-010 |  |
| 64 | 沙门镇 | 日岙溪 | 日岙溪3号 | 28°15'10.65" 121°24'29.99" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080206-011 |  |
| 65 | 沙门镇 | 日岙溪 | 日岙溪4号 | 28°15'8.74" 121°24'25.23" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080206-012 |  |
| 66 | 沙门镇 | 日岙溪 | 日岙溪5号 | 28°15'6.31" 121°24'16.40" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080206-013 |  |
| 67 | 沙门镇 | 日岙溪 | 日岙溪6号 | 28°15'6.71" 121°24'16.27" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080206-014 |  |
| 68 | 沙门镇 | 日岙溪 | 日岙溪7号 | 28°15'10.65" 121°24'29.99" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080206-015 |  |

附件3

沙门镇统计入河雨污混流排污口清单

| 序号 | 镇（街道） | 所在河道 | 排污口名称 | 所在位置 | 出水类型 | 整改计划 | 排污口编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 沙门镇 | 干家岙溪 | 干家岙溪1号 | 干家岙村出口 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080301-001 |  |
| 70 | 沙门镇 | 干家岙溪 | 干家岙溪2号 | 干家岙村出口 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080301-002 |  |
| 71 | 沙门镇 | 干家岙溪 | 干家岙溪3号 | 干家岙村出口 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080301-003 |  |
| 72 | 沙门镇 | 干家岙溪 | 干家岙溪4号 | 干家岙村出口 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080301-004 |  |
| 73 | 沙门镇 | 干家岙溪 | 干家岙溪5号 | 干家岙村出口 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080301-005 |  |
| 74 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河1号 | 28°14'37.34" 121°22'57.27" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080304-001 |  |
| 75 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河2号 | 28°14'34.51" 121°22'56.45" | 雨污合流 | 截污纳管 | 10080803005-001 |  |
| 76 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河3号 | 28°14'34.21" 121°22'57.08" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-003 |  |
| 77 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河4号 | 8°14'24.57" 121°22'45.87" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-005 |  |
| 78 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河5号 | 28°14'24.53" 121°22'45.81" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-007 |  |
| 79 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河6号 | 28°14'24.23" 121°22'45.44" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-009 |  |
| 80 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河7号 | 28°14'23.78" 121°22'44.84" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-011 |  |
| 81 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河8号 | 28°14'23.31" 121°22'44.72" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080205-013 |  |
| 82 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河9号 | 28°14'22.85" 121°22'45.12" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-015 |  |
| 83 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河10号 | 28°14'22.52" 121°22'45.43" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-017 |  |
| 84 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河11号 | 28°14'22.11" 121°22'45.92" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-019 |  |
| 85 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河12号 | 28°14'21.74" 121°22'46.50" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-021 |  |
| 86 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河13号 | 28°14'20.96" 121°22'44.27" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-023 |  |
| 87 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河14号 | 28°14'20.82" 121°22'44.07" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-025 |  |
| 88 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河15号 | 28°14'20.10" 121°22'43.65" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-027 |  |
| 89 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河16号 | 28°14'19.94" 121°22'43.30" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-029 |  |
| 90 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河17号 | 28°14'19.77" 121°22'41.46" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-031 |  |
| 91 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河18号 | 28°14'19.76" 121°22'41.46" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-033 |  |
| 92 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河19号 | 28°14'19.27" 121°22'39.91" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-035 |  |
| 93 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河20号 | 28°14'19.22" 121°22'38.65" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-037 |  |
| 94 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河21号 | 28°14'19.00" 121°22'37.82" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-039 |  |
| 95 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河22号 | 28°14'18.22" 121°22'37.05" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-040 |  |
| 96 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河23号 | 28°14'17.76" 121°22'36.61" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-041 |  |
| 97 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河24号 | 28°14'17.72" 121°22'36.04" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-042 |  |
| 98 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河25号 | 28°14'17.56" 121°22'35.87" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-043 |  |
| 99 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河26号 | 28°14'17.25" 121°22'36.02" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-044 |  |
| 100 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河27号 | 28°14'16.68" 121°22'35.66" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-045 |  |
| 101 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河28号 | 28°14'16.58" 121°22'35.56" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-046 |  |
| 102 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河29号 | 28°14'16.36" 121°22'35.50" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-047 |  |
| 103 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河30号 | " 28°14'27.22" 121°22'49.06" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080304-002 |  |
| 104 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河31号 | 28°14'25.57" 121°22'47.50" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-002 |  |
| 105 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河32号 | 28°14'25.46" 121°22'47.66" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-004 |  |
| 106 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河33号 | 28°14'25.23" 121°22'46.85" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-006 |  |
| 107 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河34号 | 28°14'24.53" 121°22'45.81" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-007 |  |
| 108 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河35号 | 28°14'25.15" 121°22'47.17" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-008 |  |
| 109 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河36号 | 28°14'24.91" 121°22'46.82" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-010 |  |
| 110 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河37号 | 28°14'24.84" 121°22'46.72" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-012 |  |
| 111 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河38号 | 28°14'24.95" 121°22'46.37" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-014 |  |
| 112 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河39号 | 28°14'23.97" 121°22'45.55" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-016 |  |
| 113 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河40号 | 28°14'23.74" 121°22'44.80" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-018 |  |
| 114 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河41号 | 28°14'23.19" 121°22'45.22" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-020 |  |
| 115 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河42号 | 28°14'22.13" 121°22'46.34" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-022 |  |
| 116 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河43号 | 28°14'21.48" 121°22'46.87" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-024 |  |
| 117 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河44号 | 28°14'19.69" 121°22'43.79" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-026 |  |
| 118 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河45号 | 28°14'19.50" 121°22'42.41" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-028 |  |
| 119 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河46号 | 28°14'19.44" 121°22'41.35" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-030 |  |
| 120 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河47号 | 28°14'19.18" 121°22'40.65" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-032 |  |
| 121 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河48号 | 28°14'18.92" 121°22'39.50" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-034 |  |
| 122 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河49号 | 28°14'17.93" 121°22'37.17" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-036 |  |
| 123 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河50号 | 28°14'17.38" 121°22'36.61" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-038 |  |
| 124 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河51号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-047 |  |
| 125 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河52号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-048 |  |
| 126 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河53号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-049 |  |
| 127 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河54号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-050 |  |
| 128 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河55号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-051 |  |
| 129 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河56号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-052 |  |
| 130 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河57号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-053 |  |
| 131 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河58号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-054 |  |
| 132 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河59号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-055 |  |
| 133 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河60号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-056 |  |
| 134 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河61号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-057 |  |
| 135 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河62号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-058 |  |
| 136 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河63号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-059 |  |
| 137 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河64号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-060 |  |
| 138 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河65号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-061 |  |
| 139 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河66号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-062 |  |
| 140 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河67号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-063 |  |
| 141 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河68号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-064 |  |
| 142 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河69号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-065 |  |
| 143 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河70号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-066 |  |
| 144 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河71号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-067 |  |
| 145 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河72号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-068 |  |
| 146 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河73号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-069 |  |
| 147 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河74号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-070 |  |
| 148 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河75号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-071 |  |
| 149 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河76号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-072 |  |
| 150 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河77号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-073 |  |
| 151 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河78号 | 爱国河段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-074 |  |
| 152 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河79号 | 28°14'37.34" 121°22'57.27" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-075 |  |
| 153 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河80号 | 28°14'34.51" 121°22'56.45" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-076 |  |
| 154 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河81号 | 28°14'34.21" 121°22'57.08" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-077 |  |
| 155 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河82号 | 28°14'24.57" 121°22'45.87" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-078 |  |
| 156 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河83号 | 28°14'24.23" 121°22'45.44" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-079 |  |
| 157 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河84号 | 28°14'23.78" 121°22'44.84" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-080 |  |
| 158 | 沙门镇 | 爱国河 | 爱国河85号 | 28°14'23.31" 121°22'44.72" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080305-059 |  |
| 159 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河1号 | 28°14'31.76" 121°22'18.82" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-001 |  |
| 160 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河2号 | 28°14'31.77" 121°22'18.59" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-002 |  |
| 161 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河3号 | 28°14'31.96" 121°22'18.49" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-003 |  |
| 162 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河4号 | 28°14'32.14" 121°22'18.53" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-004 |  |
| 163 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河5号 | 28°14'32.28" 121°22'18.31" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-005 |  |
| 164 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河6号 | 28°14'32.45" 121°22'18.43" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-006 |  |
| 165 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河7号 | 28°14'32.94" 121°22'17.71" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-007 |  |
| 166 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河8号 | 28°14'33.06" 121°22'17.38" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-008 |  |
| 167 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河9号 | 28°14'33.13" 121°22'17.17" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-009 |  |
| 168 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河10号 | 28°14'33.42" 121°22'16.88" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-010 |  |
| 169 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河11号 | 28°14'33.67" 121°22'16.32" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-011 |  |
| 170 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河12号 | 28°14'33.85" 121°22'16.29" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-012 |  |
| 171 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河13号 | 28°14'33.74" 121°22'16.12" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-013 |  |
| 172 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河14号 | 28°14'33.75" 121°22'16.11" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-014 |  |
| 173 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河15号 | 28°14'33.93" 121°22'16.09" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-015 |  |
| 174 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河16号 | 28°14'33.77" 121°22'16.00" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-016 |  |
| 175 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河17号 | 28°14'33.82" 121°22'15.94" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-017 |  |
| 176 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河18号 | 28°14'34.03" 121°22'15.89" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-018 |  |
| 177 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河19号 | 28°14'33.89" 121°22'15.80" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-019 |  |
| 178 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河20号 | 28°14'34.11" 121°22'15.61" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-020 |  |
| 179 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河21号 | 28°14'33.97" 121°22'15.52" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-021 |  |
| 180 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河22号 | 28°14'34.01" 121°22'15.39" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-022 |  |
| 181 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河23号 | 28°14'34.04" 121°22'15.31" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-023 |  |
| 182 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河24号 | 28°14'34.07" 121°22'15.19" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-024 |  |
| 183 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河25号 | 28°14'34.09" 121°22'15.10" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-025 |  |
| 184 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河26号 | 28°14'34.11" 121°22'14.99" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-026 |  |
| 185 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河27号 | 28°14'34.13" 121°22'14.81" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-027 |  |
| 186 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河28号 | 28°14'34.13" 121°22'14.66" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-028 |  |
| 187 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河29号 | 28°14'34.08" 121°22'14.31" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-029 |  |
| 188 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河30号 | 28°14'34.05" 121°22'12.53" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-030 |  |
| 189 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河31号 | 28°14'34.02" 121°22'12.04" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-031 |  |
| 190 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河32号 | 28°14'33.96" 121°22'11.60" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-032 |  |
| 191 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河33号 | 28°14'33.96" 121°22'11.35" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-033 |  |
| 192 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河34号 | 28°14'33.93" 121°22'11.13" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-034 |  |
| 193 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河35号 | 28°14'33.63" 121°22'7.84" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080306-035 |  |
| 194 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河36号 | 28°14'26.00" 121°22'23.89" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-001 |  |
| 195 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河37号 | 28°14'26.16" 121°22'23.49" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-002 |  |
| 196 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河38号 | 28°14'26.47" 121°22'23.44" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-003 |  |
| 197 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河39号 | 28°14'26.53" 121°22'23.33" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-004 |  |
| 198 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河40号 | 28°14'26.74" 121°22'23.17" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-005 |  |
| 199 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河41号 | 28°14'27.23" 121°22'22.60" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-006 |  |
| 200 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河42号 | 28°14'27.40" 121°22'22.39" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-007 |  |
| 201 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河43号 | 28°14'27.87" 121°22'21.90" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-008 |  |
| 202 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河44号 | 28°14'28.12" 121°22'21.71" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-009 |  |
| 203 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河45号 | 28°14'28.32" 121°22'21.52" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-010 |  |
| 204 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河46号 | 28°14'28.69" 121°22'21.14" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-011 |  |
| 205 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河47号 | 28°14'28.74" 121°22'21.08" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-012 |  |
| 206 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河48号 | 28°14'28.80" 121°22'21.01" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-013 |  |
| 207 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河49号 | 28°14'28.91" 121°22'20.90" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-014 |  |
| 208 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河50号 | 28°14'28.93" 121°22'20.88" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-015 |  |
| 209 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河51号 | 28°14'29.08" 121°22'20.77" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-016 |  |
| 210 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河52号 | 28°14'29.25" 121°22'20.56" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-017 |  |
| 211 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河53号 | 28°14'29.26" 121°22'20.54" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-018 |  |
| 212 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河54号 | 28°14'29.28" 121°22'20.53" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-019 |  |
| 213 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河55号 | 28°14'29.33" 121°22'20.50" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-020 |  |
| 214 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河56号 | 28°14'29.35" 121°22'20.49" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-021 |  |
| 215 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河57号 | 28°14'29.44" 121°22'20.40" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-022 |  |
| 216 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河58号 | 28°14'29.54" 121°22'20.34" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-023 |  |
| 217 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河59号 | 28°14'29.65" 121°22'20.16" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-024 |  |
| 218 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河60号 | 28°14'29.79" 121°22'20.09" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-025 |  |
| 219 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河61号 | 28°14'30.09" 121°22'19.79" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-026 |  |
| 220 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河62号 | 28°14'30.31" 121°22'19.62" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-027 |  |
| 221 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河63号 | 28°14'30.94" 121°22'19.20" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-028 |  |
| 222 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河64号 | 上山头段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-029 |  |
| 223 | 沙门镇 | 枫林塘河 | 枫林塘河65号 | 上山头段 | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080308-030 |  |
| 224 | 沙门镇 | 双斗支河 | 双斗支河1号 | 28°14'57.40" 121°23'34.61" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080317-001 |  |
| 225 | 沙门镇 | 双斗支河 | 双斗支河2号 | 28°14'57.69" 121°23'36.54" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080317-002 |  |
| 226 | 沙门镇 | 双斗支河 | 双斗支河3号 | 28°14'58.91" 121°23'36.10" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080317-003 |  |
| 227 | 沙门镇 | 瑶坑溪 | 瑶坑溪1号 | 28°15'8.81" 121°24'0.42" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080328-001 |  |
| 228 | 沙门镇 | 瑶坑溪 | 瑶坑溪2号 | 28°15'7.85" 121°24'0.67" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080328-002 |  |
| 229 | 沙门镇 | 张岙塘河 | 张岙塘河1号 | 28°14'19.24" 121°22'24.90" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080309-001 |  |
| 230 | 沙门镇 | 张岙塘河 | 张岙塘河2号 | 28°14'19.02" 121°22'25.22" | 雨污合流 | 截污纳管 | 1008080309-002 |  |