| 镇（街道）统计入河污水排放口清单 |
| --- |
| 序号 | 镇（街道） | 所在河道 | 排污口 | 所在位置 | 出水类型 | 整改计划 | 排污口编号 | 备注 |
|  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开发区 | 玉环湖 | 道头47号居民房屋入河排污口 | 道头47号居民房屋后面 | 生活污染源 | 截污纳管 | 1008110101001 |  |
| 2 | 开发区 | 日月园河 | 日月园河入河排污口 | 观光园区日月园饭庄后 | 服务业污染源 | 截污纳管 | 1008110101002 |  |
| 3 | 开发区 | 东方河 | 城兴路与绕城大道大桥旁管道 | 万兴紧固件公司边私人小饭店 | 生活污染源 | 截污纳管 | 1008110101003 |  |
| 4 | 开发区 | 东方河 | 宏合公司边污水管口 | 宏合公司边小店 | 生活污染源 | 截污纳管 | 1008110101004 |  |