入河排污口验收销号材料清单

1、入河污水排放口清单

2、入河排（雨）水口清单

3、入河排污口登记表

4、入河排水口登记表

5、排污口“一口一策”整治清单

6、截污作战图

7、治理工程项目完成情况报告（工程总结）

8、入河排污口工程治理清单

9、入河污水排放口分批销号清单

10、工程合同类相关材料

11、工程验收类相关材料

12、排污口整治总结或汇报

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙溪镇（市、区）统计入河排污口清单 | | | | | | | | |
| **序号** | **镇（街道）** | **所在河道** | **排水口** | **所在位置** | **出水类型** | **整改计划** | **排污（水）口编号** | **备注** |
| **名称** |
|  | 龙溪镇 | 密溪河 | 雨污混合 | 小密溪河 | 雨污 | 封堵 | 密溪河排污口5 |  |
|  | 龙溪镇 | 密溪河 | 雨污混合 | 塘厂公厕旁 | 雨污 | 封堵 | 密溪河排污口6 |  |
|  | 龙溪镇 | 密溪河 | 雨污混合 | 塘厂村段 | 雨污 | 封堵 | 密溪河排污口7 |  |
|  | 龙溪镇 | 密溪河 | 雨污混合 | 邱家小区旁 | 雨污 | 封堵 | 密溪河排污口8 |  |
|  | 龙溪镇 | 密溪河 | 雨污混合 | 花岩浦河段 | 雨污 | 封堵 | 密溪河排污口9 |  |
|  | 龙溪镇 | 密溪河 | 雨污混合 | 花岩浦河段 | 雨污 | 封堵 | 密溪河排污口10 |  |
|  | 龙溪镇 | 密溪河 | 雨污混合 | 花岩浦河段 | 雨污 | 封堵 | 密溪河排污口11 |  |
|  | 龙溪镇 | 密溪河 | 雨污混合 | 密溪河边 | 雨污 | 封堵 | 密溪河排污口12 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 陈岙溪河边1号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口1 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 陈岙溪河边2号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口2 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 陈岙溪河边3号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口3 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 陈岙溪河边4号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口4 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 陈岙溪河边5号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口5 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 陈岙溪桩头村段 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口8 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 桩头桥公厕 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口9 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 老坝桥公厕 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口10 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 小山外河段-太婆湾餐饮周边1号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口11 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 小山外河段-太婆湾餐饮周边2号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口12 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 小山外河段-太婆湾餐饮周边3号 | 雨污 | 截污纳管 | 龙溪河排污口13 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 小山外河段-太婆湾餐饮周边4号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口14 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 小山外河段-太婆湾餐饮周边5号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口15 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 小山外河段-太婆湾餐饮周边6号 | 雨污 | 封堵 | 龙溪河排污口16 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 小山外河段-太婆湾餐饮周边7号 | 雨污 | 截污纳管 | 龙溪河排污口17 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 龙溪河周边 | 雨污 | 无 | 龙溪河排污口18 |  |
|  | 龙溪镇 | 龙溪河 | 雨污混合 | 山外张村段 | 雨污 | 无 | 龙溪河排污口19 |  |
|  | 龙溪镇 | 宫河 | 雨污混合 | 宫河河边 | 雨污 | 无 | 宫河排污口 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙溪镇（市、区）统计入河排（雨）水口清单 | | | | | | | | |
| **序号** | **镇（街道）** | **所在河道** | **排水口** | **所在位置** | **出水类型** | **整改计划** | **排污（水）口编号** | **备注** |
| **名称** |
| 01 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010201 |  |
| 02 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010202 |  |
| 03 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010203 |  |
| 04 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010204 |  |
| 05 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010205 |  |
| 06 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010206 |  |
| 07 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010207 |  |
| 08 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010208 |  |
| 09 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010209 |  |
| 10 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010210 |  |
| 11 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010211 |  |
| 12 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 大桥-桩头老桥头 | 雨水 | 无 | 100809010212 |  |
| 13 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010213 |  |
| 14 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010214 |  |
| 15 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010215 |  |
| 16 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010216 |  |
| 17 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010217 |  |
| 18 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010218 |  |
| 19 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010219 |  |
| 20 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010220 |  |
| 21 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 隆兴桥-龙攻门 | 雨水 | 无 | 100809010221 |  |
| 22 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸—大桥 | 雨水 | 无 | 100809010222 |  |
| 23 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸—大桥 | 雨水 | 无 | 100809010223 |  |
| 24 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸—大桥 | 雨水 | 无 | 100809010224 |  |
| 25 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸—大桥 | 雨水 | 无 | 100809010225 |  |
| 26 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸—大桥 | 雨水 | 无 | 100809010226 |  |
| 27 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸-大桥 | 雨水 | 无 | 100809010227 |  |
| 28 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸-大桥 | 雨水 | 无 | 100809010228 |  |
| 29 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸-大桥 | 雨水 | 无 | 100809010229 |  |
| 30 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸-大桥 | 雨水 | 无 | 100809010230 |  |
| 31 | 龙溪镇 | 龙溪河 | 排水口 | 小山外外闸-大桥 | 雨水 | 无 | 100809010231 |  |
| 32 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 巨龙厂-永明厂 | 雨水 | 无 | 100809030101 |  |
| 33 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 巨龙厂-永明厂 | 雨水 | 无 | 100809030102 |  |
| 34 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 巨龙厂-永明厂 | 雨水 | 无 | 100809030103 |  |
| 35 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 巨龙厂-永明厂 | 雨水 | 无 | 100809030104 |  |
| 36 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 巨龙厂-永明厂 | 雨水 | 无 | 100809030105 |  |
| 37 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 巨龙厂-永明厂 | 雨水 | 无 | 100809030106 |  |
| 38 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 巨龙厂-永明厂 | 雨水 | 无 | 100809030107 |  |
| 39 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 巨龙厂-永明厂 | 雨水 | 无 | 100809030108 |  |
| 40 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 洋新桥-郭礼铜厂 | 雨水 | 无 | 100809030109 |  |
| 41 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 洋新桥-郭礼铜厂 | 雨水 | 无 | 100809030110 |  |
| 42 | 龙溪镇 | 小山外河 | 排水口 | 洋新桥-郭礼铜厂 | 雨水 | 无 | 100809030111 |  |
| 43 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020301 |  |
| 44 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020302 |  |
| 45 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020303 |  |
| 46 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020304 |  |
| 47 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020305 |  |
| 48 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020306 |  |
| 49 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020307 |  |
| 50 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020308 |  |
| 51 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020309 |  |
| 52 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020310 |  |
| 53 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020311 |  |
| 54 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020312 |  |
| 55 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020313 |  |
| 56 | 龙溪镇 | 陈岙溪 | 排水口 | 桩头老桥头——陈岙 | 雨水 | 无 | 100809020314 |  |

排污口登记表

排水口登记表

龙溪镇排污口“一口一策”整治清单

龙溪镇 乡镇（街道） 2017年7月14日

| **河道名称** | **排污口具体位置** | **整治计划** | **完成时间** | **销号情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小密溪河河边 | 9月底前完成封堵、已立牌 | 9月底前 | 已销号 |
| 塘厂公厕旁 | 9月底前 |
| 塘村村段 | 9月底前 |
| 邱家小区 | 9月底前 |
| 花岩浦河段1号 | 9月底前 |
| 花岩浦河段2号 | 9月底前 |
| 花岩浦河段3号 | 9月底前 |
| 密溪河边 | 9月底前 |
| 龙溪河  龙溪河 | 陈岙溪段1号 | 9月底前完成封堵、已立牌 | 9月底前 | 已销号 |
| 陈岙溪段2号 | 9月底前完成封堵、已立牌 | 9月底前 | 已销号 |
| 陈岙溪段3号 |
| 陈岙溪段4号 |
| 陈岙溪段5号 |
| 桩头村段1号 | 9月底前完成封堵、截污纳管，已立牌 | 9月底前 | 已销号 |
| 桩头桥公厕 |
| 老坝桥公厕 |
| 小山外河段-太婆湾餐饮周边1号 |
| 小山外河段-太婆湾餐饮周边2号 |
| 小山外河段-太婆湾餐饮周边3号 |
| 小山外河段-太婆湾餐饮周边4号 |
| 小山外河段-太婆湾餐饮周边5号 |
| 小山外河段-太婆湾餐饮周边6号 |
| 小山外河段-太婆湾餐饮周边7号 | 9月底前完成截污纳管、已立牌 | 9月底前 | 已销号 |
| 龙溪河周边 |
| 山外张村段 |
| 宫河 | 宫河河段 |

截污作战图

**入河排污（水）口整治总结**

根据省市全面剿灭劣V类水的要求，我镇对境内沿河排污（水）口展开地毯式排摸，详细排查沿河污染源，并对雨污合流管道进行全面检查，掌握管道使用情况，现就治理工程项目完成情况作如下说明：

一、制定计划、严格落实。我镇根据实际，全面建立五张清单，制定排污（水）口清单、登记表、一口一策等表格，并严格按照计划落实。考虑到龙溪镇城区污水管网建设工程属在建工程，且计划明年年底完工，对沿河排污口实施截污纳管工程较困难，因此，对沿河排污口采取临时截污纳管及封堵措施，消除沿河污染。针对排水口，我镇邀请第三方检测机构，定期对出水口水质进行抽样检测，一旦发现指标异常，立即排查。截止目前为止，我镇排污口已全面完成整治计划，排水口水质均达标，不存在偷排漏排情况。

二、组织验收，整体推进。治理工程项目完工后，我镇组织相关人员对排污口封堵工程进行验收，并整理相关台账资料存档。

下阶段，我镇将加大力度巩固剿劣成果，利用生态治水等方式，从根本上建立良好的水体生态系统，切实维护水体稳定，确保销号水体不恶化不反弹。

治理清单

**承 包 合 同**

甲方：玉环县龙溪镇人民政府

乙方：玉环益人服务保洁公司

根据省委省政府“决不把污泥浊水带入全面小康社会”的要求和“2017年全面剿灭劣V类水”部署要求，确保我镇全面完成剿灭劣V类水工作及排污口整治，经研究决定，将沿河排污口封堵工程承包给乙方，且乙方承诺不转包个人，如违约，自愿接受甲方严肃处理，并由甲方收回施工承包权。为遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就沿河排污口封堵工程承包协商一致，订立本合同，望双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：龙溪镇沿河排污口封堵工程。

　　二、工程价格：根据实际，按照排污口封堵总个数及材料使用情况计算。

　　三、工程施工范围及要求：

　　1、需要封堵的排污口共计22个。

　　2、排污口封堵后的后续维修要及时跟进，避免出现渗漏等情况。

　　四、工程资金支付方式：

　　先由乙方投资动工，该工程完工后，由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后，由甲方支付工程款。

　　五、工程施工期限：

　　本工程自2017年 5月13日开始施工，2017年 6月 15日以前完工，如因天气等[自然](http://www.xuexila.com/mengjian/ziran/" \t "_blank)现象造成无法施工，工期顺延，但最迟不能超过2017年 6月30 日。

　　六、甲乙双方责任：

　　1、甲方对乙方施工进行技术指导和帮助，乙方应在规定期限内保质保量完成施工任务。

　　2、甲方有权对乙方施工进行监督，如发现乙方偷工减料、弄虚作假等问题，有权要求乙方返工，直到符合工程质量及甲方要求为止。

　　3、甲方在规定时间内支付乙方工程款，不得无故拖欠。

　　4、乙方应着重抓好[安全生产](http://www.xuexila.com/fanwen/lingdaojianghua/anquanshengchan/" \t "_blank)工作，严防一切可能出现的安全事故发生，如出现各种各类事故，全部责任由乙方承担，甲方概不负责。

　5、乙方在规定工期内完工，并向甲方提出验收申请。甲方若验收不合格，乙方将承担一切责任与损失，必须在甲方限期内整改，直至验收合格为止。

　6、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，并可另签补充协议(补充协议与本合同同时使用有效!)。

　7、本合同经甲乙双方签字或盖章后起生效，具有[法律](http://www.xuexila.com/zhishi/falv/" \t "_blank)效力。

8、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、存档一份。

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

盖 章：玉环县龙溪镇人民政府 盖 章：玉环益人服务保洁公司

签订时间： 2017 年 5 月 20日 2017 年 5 月 20 日

排污口整治工程验收报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位及工程名称 | | 龙溪镇人民政府，排污口整治工程 | | | |
| 施工单位 | 玉环益人保洁有限公司 | | | | |
| 施工日期 | 2017.04 | | | 竣工日期 | 2017.05 |
| 验收记录 | 已完成所有排污口的封堵及临时截污纳管工程 | | | | |
| 施工单位意见：  （公章）  年 月 日 | | | 建设单位意见：  （公章）  年 月 日 | | |
| 备注 |  | | | | |