| 玉环市新增排污口汇总表 |
| --- |
| 序号 | 镇（街道） | 所在河道 | 排污口 | 所在位置 | 出水类型 | 整改措施 | 排污（水）口编号 |
|  |  |  | 名称 |  |  |  |  |
|  | 沙门镇 | 桐丽河 （大沙湾） | 桐丽河排污口1号 | 滨港大道南侧（长人快餐） | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808010108 |
|  | 沙门镇 | 桐丽河 （大沙湾） | 桐丽河排污口2号 | 滨港大道南侧（长人快餐） | 生活污水 | 截污纳管 | 100808010109 |
|  | 沙门镇 | 立新塘（大沙湾） | 立新塘排污口1号 | 立新塘闸 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808031201 |
|  | 沙门镇 | 立新塘（大沙湾） | 立新塘排污口2号 | 大沙湾公厕 | 生活污水 | 截污纳管 | 100808031202 |
|  | 沙门镇 | 枫林塘河（上山头） | 枫林塘河排污口1号 | 兴发小区 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030801 |
|  | 沙门镇 | 枫林塘河（路上段） | 枫林塘河排污口2号 | 桐桥 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030701 |
|  | 沙门镇 | 大岙里溪 | 大岙里溪排污口1号 | 大岙里村 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808032601 |
|  | 沙门镇 | 爱国河（泗边段） | 爱国河排污口1号 | 泗边村 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030522 |
|  | 沙门镇 | 爱国河（泗边段） | 爱国河排污口2号 | 泗边村 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030523 |
|  | 沙门镇 | 爱国河（泗边段） | 爱国河排污口3号 | 泗边村 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030524 |
|  | 沙门镇 | 爱国河（泗边段） | 爱国河排污口4号 | 泗边村 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030525 |
|  | 沙门镇 | 枫林塘河（大岙里） | 枫林塘河排污口3号 | 花岗石摊 | 生活污水 | 截污纳管 | 100808030601 |
|  | 沙门镇 | 枫林塘河（大岙里） | 枫林塘河排污口4号 | 花岗石摊 | 生活污水 | 截污纳管 | 100808030602 |
|  | 沙门镇 | 张岙塘 （张岙段） | 张岙塘河排污口1号 | 乌岩小区 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030901 |
|  | 沙门镇 | 张岙塘 （张岙段） | 张岙塘河排污口2号 | 乌岩小区 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030902 |
|  | 沙门镇 | 张岙塘 （张岙段） | 张岙塘河排污口3号 | 乌岩小区 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030903 |
|  | 沙门镇 | 张岙塘 （张岙段） | 张岙塘河排污口4号 | 乌岩小区 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030904 |
|  | 沙门镇 | 张岙塘 （张岙段） | 张岙塘河排污口5号 | 乌岩小区 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030905 |
|  | 沙门镇 | 张岙塘 （张岙段） | 张岙塘河排污口6号 | 乌岩小区 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030906 |
|  | 沙门镇 | 爱国河 （泗边段） | 爱国河排污口5号 | 电信站 | 雨污合流 | 截污纳管 | 100808030530 |
|  | 清港镇 | 同善塘河 | 同善塘河 | 徐都上塘段、礁西9号变压四斜边 | 生活污水 | 截污纳管 | 1008050101259 |
|  | 清港镇 | 双郏塘河 | 双郏塘河 | 港泰商城后面停车场北边 | 生活污水 | 截污纳管 | 1008050113153 |
|  | 清港镇 | 没水塘 | 没水塘 | 清芳路礁西村别墅区南面 | 生活污水 | 截污纳管 | 1008050103118 |
|  | 清港镇 | 没水塘 | 没水塘 | 清芳路礁西村别墅区南面 | 生活污水 | 截污纳管 | 1008050103119 |
|  | 清港镇 | 没水塘 | 没水塘 | 清芳路礁西村别墅区南面 | 生活污水 | 截污纳管 | 1008050103120 |
|  | 清港镇 | 没水塘 | 没水塘 | 清芳路礁西村别墅区南面 | 生活污水 | 截污纳管 | 1008050103121 |
|  | 清港镇 | 大湫河 | 大湫河 | 塑业机后面 | 生活污水 | 截污纳管 | 1008050105042 |
|  | 清港镇 | 九眼塘河 | 九眼塘河 | 惠民便利店对面偏西 | 生活污水 | 截污纳管 | 1008050124012 |