浙江省福利彩票发行中心福彩文化展示体验

中心深化设计、施工一体化及相关服务项目

竞争性磋商文件

采购编号：BSZB2018-CZZC155

采 购 单 位：浙江省福利彩票发行中心

采购代理机构：杭州博实招标代理有限公司

2018年10月

### 磋商文件目录

竞争性磋商采购公告

供应商须知前附表

第一部分     供应商须知

第二部分     评审办法及评审细则

第三部分     服务内容及要求

第四部分     技术标准及要求

第五部分     合同主要条款

第六部分     磋商响应文件格式附件

杭州博实招标代理有限公司关于浙江省福利彩票发行中心福彩文化展示体验中心深化设计、施工一体化及相关服务项目竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定，经浙江省财政厅政府采购监管处批准,杭州博实招标代理有限公司受浙江省福利彩票发行中心委托，就其福彩文化展示体验中心深化设计、施工一体化及相关服务项目邀请符合资格要求的供应商进行竞争性磋商采购。

一、采购项目编号：BSZB2018-CZZC155

二、采购项目概况：（内容、用途、数量、简要技术要求及政府采购预算金额）：

| 序号 | 工程内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 项目完成时间 | 政府采购预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福彩文化展示体验中心深化设计、施工一体化及相关服务项目 | 1 | 项 | 详见《竞争性磋商文件》“第三部分工程内容及要求” | 2019年7月30日前竣工 | 522.66 |

三、响应供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）公布为准；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8.非联合体。

特定条件：

1.具有建筑工程施工总承包二级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2.具有有效的企业安全生产许可证；
    3.拟派项目经理具有建筑工程专业二级注册建造师资格、无在建工程。

四、竞争性磋商采购文件发售的时间及地点等：

1.竞争性磋商文件发售时间：2018年10月22日至2018年10月29日9:00-16:30(双休日及法定节假日除外)。

2.竞争性磋商文件获取方式：现场获取，或将报名资料扫描件发送至采购代理机构邮箱：boshizb@126.com，并致电采购代理机构联系报名事宜。

3.现场获取竞争性磋商文件地点：杭州市振华路200号瑞鼎大厦B座606室。

4.竞争性磋商文件售价(元)：人民币500元(售后恕不退)。如汇款，请交纳至以下账户：

（1）收 款 人：杭州博实招标代理有限公司

（2）开户银行：杭州联合银行丰潭支行

（3）账    号：201000069514479

五、磋商响应截止时间：2018年11月2日14:30整（北京时间）。

六、磋商响应文件提交地点：杭州市登云路518号恒策西城时代3幢1708室（时代电子市场北侧）。逾期送达的或者未送达指定地点的磋商文件，招标人不予受理。

七、磋商时间：2018年11月2日14:30整（北京时间）。

八、磋商地点：杭州市登云路518号恒策西城时代3幢1706室（时代电子市场北侧）。

九、磋商保证金及交付方式：

1.磋商保证金金额：人民币伍万元整；

2.磋商保证金递交形式：转账支票/电汇/银行汇票等非现金方式；

3.磋商保证金应在2018年11月1日前交纳至以下账户：

（1）收 款 人：杭州博实招标代理有限公司

（2）开户银行：平安银行杭州分行营业部

（3）账    号：30201570001145

十、其他事项：

1.供应商购买竞争性磋商文件应提交的资料：

（1）介绍信或法人授权书；

（2）被委托人身份证；

（3）企业法人营业执照副本复印件（事业单位法人证书复印件/社会团体法人登记证书复印件）。

2.采购公告期限：从公告发布之日起至公告发布之日后的第4个工作日。

3.未经报名登记并获取采购文件的供应商参与本项目投标，将被拒绝。

4.供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.潜在供应商应在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，成为浙江省政府采购正式注册供应商，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。成交供应商应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。
    6.采购文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买采购文件。
    7.政府采购相关政策执行：扶持中小企业、采购节能环保产品。

十一、联系方式：

采购单位：浙江省福利彩票发行中心

联 系 人：刘冬仙

联系电话：0571-89057790

采购代理机构名称：杭州博实招标代理有限公司

地点：杭州市振华路200号瑞鼎大厦B座606室

联系人：谢慧莉

联系电话：0571-56928685、87916090

传真：0571-56928850

十二、同级政府采购监管管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

监督投诉电话： 0571-87057615

浙江省福利彩票发行中心

杭州博实招标代理有限公司

2018年10月22日

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 福彩文化展示体验中心深化设计、施工一体化及相关服务项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购人 | 浙江省福利彩票发行中心 |
| 4 | 政府采购预算 | ▲人民币522.66万元，超出政府采购预算金额的报价为无效投标。 |
| 5 | 工程建设地址 | 杭州市余杭区荆长路539号 |
| 6 | 响应供应商资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）公布为准； 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 8.非联合体。 特定条件： 1.具有建筑工程施工总承包二级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； 2.具有有效的企业安全生产许可证； 3.拟派项目经理具有建筑工程专业二级注册建造师资格、无在建工程。 |
| 7 | 发包方式 | 包工包料、包安全文明施工、包质量、包项目完成时间的大包干方式。 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 质保期 | 二年 |
| 10 | 项目完成时间 | ▲2019年7月30日前竣工 |
| 11 | 现场踏勘 | 投标单位需勘察现场，不统一组织，自行前往。 现场联系人：刘冬仙 联系电话：0571-89057790 |
| 12 | 磋商响应文件 份数 | 正本一份，副本伍份 |
| 13 | 磋商有效期 | 为：60天（从磋商响应文件递交截止之日算起） |
| 14 | 磋商保证金 | ▲1、磋商保证金金额：人民币伍万元整； 2、磋商保证金递交形式：转账支票/电汇/银行汇票等非现金方式； 3、磋商保证金应在2018年11月1日前交纳至以下账户： （1）收 款 人：杭州博实招标代理有限公司 （2）开户银行：平安银行杭州分行营业部 （3）账 号：30201570001145 |
| 15 | 磋商响应文件 递交地址 | 地点：杭州市登云路518号恒策西城时代3幢1708室（时代电子市场北侧）。 |
| 16 | 磋商响应文件 递交截止时间 | 时间：2018年11月2日14:30整（北京时间）。 |
| 17 | 磋商时间、地点 | 时间：2018年11月2日14:30整（北京时间）。 地点：杭州市登云路518号恒策西城时代3幢1706室（时代电子市场北侧）。 |
| 18 | 履约保证金及 保修金 | 金额：合同总价10%。 时间：领取成交通知书后签订合同前，履约保证金由成交供应商一次性打入采购人账户，当工程质量、项目完成时间项目班子和文明施工中某项达不到磋商响应文件要求时，则在该项保证金中扣除。工程完工后履约保证金自动转为保修金，工程验收合格一年后，退50%的保修金，保修期满后10个工作日内，经采购人认定质量保修符合要求，将剩余保修金无息返还成交供应商。 |
| 19 | 其他款项支付 | 1.本项目应以人民币报价； 2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担与磋商有关的全部费用； 3.本项目采购代理服务费按浙价服【2003】77号文规定的服务类收费标准八折向成交供应商收取。 |
| 20 | 评审办法 | 百分制综合评分 |
| 21 | 信用记录查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询和甄别。 信用信息查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。 信用信息查询时间截点：投标截止时间。 信用信息查询记录和证据留存方式：采购代理机构将查询网页打印、签字，与其他采购文件一并保存。 信用信息使用规则：响应供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 不良信用记录指：“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购实施条例》第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款）；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |
| 22 | 质疑与投诉 | 质疑：投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。 质疑起算日期：1、对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2、对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。发售招标文件期限届满后，公告顺延发售招标文件期限获取招标文件的投标人不得提出质疑。3、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。 投诉：质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 23 | 供应商注册 | 各供应商须根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库，以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 |
| 24 | 其他 | 本竞争性磋商采购文件的解释权归采购人所有。 |

第一部分   响应供应商须知

一、说明

1.本次磋商是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购非

招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定组织实施。

2.定义

2.1“采购人”系指浙江省福利彩票发行中心。

2.2“采购代理机构”系指杭州博实招标代理有限公司。

3.使用范围

3.1本磋商文件仅适用于本竞争性磋商采购公告中所述项目的采购。

4. 合格的供应商

4.1凡有能力提供采购文件规定的相关服务并按“竞争性磋商采购公告”的要求获取磋商文件的企业均为合格的响应供应商。

5. 响应供应商代表

5.1响应供应商代表须携带有效身份证件。如响应供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

6.磋商费用

6.1不论磋商的结果如何，响应供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、响应供应商资质要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）公布为准；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8.非联合体。

特定条件：

1.具有建筑工程施工总承包二级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2.具有有效的企业安全生产许可证；
3.拟派项目经理具有建筑工程专业二级注册建造师资格、无在建工程。

三、磋商文件

1．磋商文件由磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．磋商文件的修改

2.1磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2若有必要，采购代理机构将酌情延长递交磋商响应文件的截止日期。

四、磋商响应文件的编制

1、响应供应商应仔细阅读磋商采购文件中的所有内容，不按磋商文件要求提供的供应商磋商响应文件和资料，或者没有对磋商文件各个方面作出实质性响应，是响应供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2、响应供应商应保证磋商响应文件的真实性和正确性，所有文件资料必须是针对本次磋商采购的。

3、磋商响应文件的构成：

3.1供应商磋商响应文件应由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。磋商响应文件包含的所有资料均须加盖单位公章（本磋商文件所要求的单位公章均指公安部门备案的行政公章）。

3.1.1 资格文件（资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其磋商响应文件不进行后续评审。）

（1）强制性资格表

（2）法人或者其他组织的营业执照等能证明供应商具有独立承担民事责任的能力的证明文件；

（3）财务状况报告（ 最近1个季度的资产负债表和损益表）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）依法缴纳税收（ 税收缴纳凭证） 和社会保障资金（ 社会保障资金缴纳凭证）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（6）承诺函（格式见附件）。

3.1.2商务技术文件：

（1）磋商保证金收据或汇款凭着复印件加盖公章；

（2）法定代表人身份证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）供应商基本情况介绍；

（5）“2015年1月1日至今完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件

（6）“正在施工和新承接项目情况表”应附中标通知书或合同协议复印件（如有）。

（7）“近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。（如有）

（8）项目总体架构及解决方案

（9）施工组织设计；（格式见附件）

（10）安全保障措施；

（11）培训方案；

（12）服务方案与服务承诺；

（13）技术方案：多媒体方案、云平台系统方案、控制系统方案、浮雕、雕塑方案；

（14）项目管理机构；（格式见附件）

注:以上目录是编制磋商响应文件的基础格式，各响应供应商可根据自身情况及评分要素进一步细化。

3.1.3 报价文件

（1）报价书（格式见附件）；

（2）初次报价一览表（格式见附件）；

（3）已标价工程量清单；

（4）EXCEL格式的商务报价电子版光盘。

（5）小型、微型企业相关证明材料（如有）。

3.2供应商磋商响应文件格式、装订要求：

▲响应供应商应按照磋商文件中所提出的格式、内容要求制作磋商响应文件并按要求胶装装订成册(活页装订的磋商响应文件将被拒绝)。

4．报价

4.1总报价应包括磋商文件所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的全部费用和税款。

4.2供应商磋商响应文件必须按磋商文件第六部分格式附件的初次报价一览表（统一格式）、工程量清单（统一格式）的内容详细填写，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予授受。

4.4当单价之和与总价不符时，以单价为准。

5．磋商保证金

5.1磋商保证金为人民币伍万元整，响应供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其报价将被拒绝。

5.2磋商保证金形式:转账支票/电汇/银行汇票等非现金方式。

5.3未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出之日起5个工作日内退还。

5.4成交供应商的磋商保证金，采购代理将在成交供应商与采购人签订合同之日起5个工作日内退还。

5.5磋商保证金不计息。

5.6 如发生下列情况之一，磋商保证金将被不予退还：

（1）响应供应商在提交响应文件后，并通过磋商提交了最终报价后，要求撤回响应文件的；

（2）响应供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）响应供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

6．供应商磋商响应文件有效期

6.1自磋商之日起60天内供应商磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的供应商磋商

响应文件将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购人可与响应供应商协商延长供应商磋商响应文件有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。响应供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致磋商保证金被不予退还。同意延长供应商磋商响应文件有效期的响应供应商不得修改供应商磋商响应文件。有关退还和不予退还磋商保证金的规定在供应商磋商响应文件有效期的延长期内继续有效。

7．供应商磋商响应文件的式样和签署

7.1供应商磋商响应文件应包括资格文件、商务技术文件和报价文件三部分内容（三部分内容可合并装订）。磋商响应文件一式陆份，正本一份、副本伍份。每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若正本与副本不符，以正本为准。

7.2供应商磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印件。

7.3 除响应供应商对错处作必要修改外，供应商磋商响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

若有修改必须由签署供应商磋商响应文件的人（法定代表人或其授权代表）在修改处进行签字或盖章。

7.4电报、电话、传真形式的报价概不接受。

8.错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1初次报价单总价与报价明细表汇总数不一致的，以初次报价单为准 (初次报价单总价高于报价明细表

汇总数的,以报价明细表汇总数为准)；

8.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

8.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，响应供应商同意并签名确认后，调整后的报价对响应供应商具有约束作用。如果响应供应商不接受修正后的报价，则将作无效处理。

五、供应商磋商响应文件的递交

1．供应商磋商响应文件的密封及标记

1.1 响应供应商应将磋商响应文件密封包装，封口处应有法定代表人或其授权代表签字或盖章或加盖供应

商公章或密封章。封皮上写明采购项目名称、采购编号、响应供应商名称、地址、电话、联系人。

1.2 如果响应供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人（或采购代理机构）对供应商磋商响应文件的误报和提前启封不负责任。

2．磋商截止时间

2.1 供应商磋商响应文件必须在规定的磋商截止时间前派人送达到指定的投标地点，在磋商截止时间以后送达的供应商磋商响应文件，采购人将拒绝接受。

2.2 参加磋商的响应供应商的法定代表人或其委托代理人应随身带本人身份证，委托代理人须同时随带法人代表授权委托书。

2.3 供应商磋商响应文件递交后，响应供应商代表将被安排在指定的地点休息，等候磋商。

2.4采购人如因故推迟磋商时间，应事先用书面形式通知所有响应供应商，在此情况下，采购人和响应供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3．供应商磋商响应文件的修改和撤回

3.1 在磋商截止时间前，响应供应商可以用书面形式提出修改或撤回其供应商磋商响应文件。

3.2响应供应商修改或撤回磋商文件的书面材料，需密封送达采购人（或采购代理机构）。同时应在

封皮上注明“供应商磋商响应文件修改”或“供应商磋商响应文件撤回通知”字样。

3.3 若响应供应商以传真或电报形式通知采购人撤回供应商磋商响应文件时，随后必须在磋商截止时间前补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人（或采购代理机构）。

3.4 从磋商截止日期起至磋商有效期满这段时间内，响应供应商不得撤回其供应商磋商响应文件，否则磋商保证金将被不予退还。

六、磋商

1．磋商小组的组成和职责

1.1磋商小组由采购人的代表和有关专家5人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

1.2磋商小组负责磋商的全过程。包括供应商磋商响应文件的审查评价、制定磋商提纲、与响应供应商进行磋商，对商务及资信技术部分进行评审、向采购人推荐成交供应商以及编写竞争性磋商采购报告等。

2．供应商磋商响应文件的评审

2.1 磋商小组审核供应商磋商响应文件

2.1.1 依据竞争性磋商文件的规定，从供应商磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 磋商小组汇总并讨论审核情况，确定响应供应商是否具有磋商资格。

2.3 磋商小组成员集体与各响应供应商进行磋商。

2.3.1 响应供应商介绍公司的基本情况，施工方案及价格。

2.3.2 磋商小组就讨论和汇总的情况与响应供应商展开磋商。

2.3.3 响应供应商对磋商记录确认后由委托代理人签字。

2.3.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。具体评标内容及评分标准等详见《第三部分：评标办法及评标细则》。

2.6磋商小组拟定磋商采购报告。

3．无效标和废标

3.1发生下列情况之一的供应商磋商响应文件被视为无效，供应商磋商响应文件被拒绝接受：

1）超过磋商文件递交截止时间送达的；

2）由于包装不妥严重破损或失散的；

3）未按照磋商文件规定要求包装、未签字或盖章、未密封；

4）以电讯、邮寄形式投标的；

5）供应商磋商响应文件包装封面上单位与购买磋商文件单位不一致的；

6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

3.2磋商时，发生下列情况之一的供应商磋商响应文件被视为无效：

1）资格证明文件未提供或资格证明文件不全；

2）法定代表人或其授权代表未参加磋商会议或未携带相关身份证明的；

3）授权代表参加磋商，未按规定提供法定代表人授权书的，或法定代表人授权书不合法；

4）出现多个报价，并未说明以哪一个为准的；

5）供应商磋商响应文件有效期不足的；

6）未按磋商文件编制，字迹模糊不可辨，文件签署、盖章不齐全的；

7）技术条款重大偏离的；

8）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

3.3出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

七、授予合同

1．成交通知及结果公示

1.1成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，同时在浙江省政府采购网上（http://www.zjzfcg.gov.cn）公示采购结果，公示期为7个工作日。

1.2成交通知书是合同的一个组成部分。

1.3当成交通知书发出后，采购代理机构将按规定退还未成交供应商的磋商保证金。

2．签订合同

2.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人（或采购人指定的买方）签订合同。

2.2 磋商文件、成交供应商的供应商磋商响应文件、报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的磋商记录和成交通知书均作为合同附件。

2.3 拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，其磋商保证金将被没收。

3. 履约保修金

3.1领取成交通知书后签订合同前，成交供应商将合同总价10%履约保证金一次性打入采购人账户，当工程质量、项目完成时间项目班子和文明施工中某项达不到磋商响应文件要求时，则在该项保证金中扣除。工程完工后履约保证金自动转为保修金，工程验收一年后，退50%的保修金，保修期满后10个工作日内，经采购人认定质量保修符合要求，将剩余保修金无息返还成交供应商。

4．采购代理服务费

4.1本项目采购代理服务费按浙价服[2003]77号文规定的服务类收费标准的八折计取，向成交单位收取。

4.2采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

4.3收取时间：收到成交通知书后5个工作日内。

八、供应商登记注册

供应商参加磋商活动时，应在浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn上进行登记注册。

第二部分   评审办法及评审原则

一、评审原则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，并结合本项目的实际，特制定本办法。

二、评审工作由采购人依法组织的磋商小组全权负责。

三、评审办法

1、磋商小组采用百分制综合评分，其中价格分30分，技术分58分，商务资信分12分。

资信商务分由评标委员会对照评分细则和磋商响应文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

资信商务、技术分=评标委员会得分总数/评标委员会人数；价格分由代理机构指定专人进行计算。评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位。

响应供应商的综合评分为价格分+技术分+商务、资信分。由代理机构指定专人进行计算和复核。

2、磋商小组经综合评分并汇总后，按响应供应商的最终得分由高到低顺序进行推荐3名以上成交候选供应商（得分相同，报价低者排序第一；得分且报价均相同者，按照技术指标优者排序第一）。本次磋商，采购人授权磋商小组定标，磋商结果由采购人代表签字确认。磋商小组编写磋商采购报告。

3、成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构将向其发出成交通知书，并在浙江省政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn）上公告成交结果。

四、评标细则

（一）价格部分（30分）

报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，得满分30分，其他响应供应商的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30。

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，磋商小组认为投标报价出现异常时，有权要求响应供应商在磋商期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），本项目对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011 〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）供应商已通过浙江政府采购网申请注册入库供应商【注：提供已申请入库供应商的网站信息材料】。

2、监狱企业参加竞争性磋商活动【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加竞争性磋商活动【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

4、此项由磋商小组集体核实后统一打分。

（二）技术分（58分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件的设计理念、架构等理解与深化 | 8分 | 对招标文件的设计理念、架构等理解与深化：对现有设计理念、定位、主题、展览风格的优化及完善方案、合理化建议等。一般性的0-2分；提出方案较为具体，且有一定参考价值的3-4分；方案具体，具有创新性，参考价值高的5-8分。 |
| 2 | 施工组织方案 | 6分 | 根据投标人的施工组织实施方案的合理性、完整性进行打分，包含强、弱电图、施工计划表、人员组织安排表、验收计划、施工保障等内容：0-6分 |
| 3 | 安全保障措施 | 2分 | 根据投标人提供的针对项目实际情况制定的保障措施的完整性、可行性、安全性进行评审：0-2分。 |
| 4 | 培训方案 | 2分 | 按照投标文件中的培训方案，对双方有关人员进行业务和技术培训，根据方案具体可行情况进行打分：0-2分。 |
| 5 | 服务方案和服务承诺 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案评审，对方案中的服务内容和措施、售后服务承诺、维护响应时间、响应方式和内容、方案合理性、可行性、优越性等进行评价：0-2分 2、具有本地化服务可得1分。 3、为招标方新增有价值的服务内容，横向比较，0-3分。 |
| 6 | 多媒体 | 5分 | 根据投标内容要求提供多媒体展项设计深化方案（0-5分）： 1、展项深化是否对大纲有合理的理解和深化，是否框架合理，条理清晰（0-2）。 2、展项深化设计是否主题突出，文化特色鲜明，能从中充分反映福彩文化的特色（0-1）。 3、展项设计技术方案是否合理，技术手段和设备应用是否得当，成熟，维护便利（0-1）。 4、交互设计和脚本逻辑是否符合展厅环境和观众认知心理规律（0-1）。 |
| 7 | 云平台系统方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的云平台系统完整技术方案进行分档打分，需要包含系统网络拓扑图、具体交互流程、平台详细介绍、云服务方案，根据投标人提供方案的合理性、科学性和服务能力及条件综合评定打分：0-4分。 |
| 8 | 控制系统方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的智能化展厅控制系统方案进行分档打分，需包含控制系统网络拓扑图、控制界面图、相应控制功能操作说明，根据方案的科学性、合理性、可行性进行打分：0-4分。 |
| 9 | 浮雕、雕塑方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目提供的浮雕、雕塑方案方案进行打分，至少需包括浮雕、雕塑设计思想性、艺术性、项目实施团队、可行性等情况。0-5分 |
| 10 | 技术参数 | 12分 | 主要材料及设备： 符合明确指标参数得10分，对非关键的性能指标及技术参数负偏或缺漏项的每项扣2分（若负偏或缺漏项4个（含）以上的，按重大偏离处理）；指标属于正偏的每项加1分（最高分为2分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
| 11 | 项目经理情况 | 2分 | 拟派出项目经理必须为本企业在岗人员（需提供一年以上本企业社保缴纳证明），需具有自 2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过类似项目面积500平方米及以上或合同金额500万及以上的类似项目业绩2个。（提供相关证明材料） 说明：类似项目指博物馆、纪念馆、科技馆、规划馆、展览馆及企业展厅的展览展陈施工或设计施工一体化业绩。 |
| 12 | 项目组人员情况 | 2分 | 根据投标人派驻现场的工程技术管理人员的专业配置情况，横向比较，综合打分：0-2分 |

- 资信商务分（12分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证书 | 4分 | 投标人具有ISO9000系列质量管理体系认证证书得1分，具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书得1分，具有中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化二级及以上资质得1分，投标人具备中国博物馆协会博物馆陈列展览施工二级及以上资质得1分（提供相关证书复印件加盖公章，原件备查） |
| 2 | 保修期 | 1分 | 满足招标文件要求，每增加6个月加0.5分，最多加1分。 |
| 3 | 类似业绩 | 6分 | 自 2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过类似项目，合同金额500万元以上业绩每个得1分，合同金额100万元（含）-500万元（含）业绩每个得0.5分。提供合同关键页（提供合同复印件加盖公章，原件备查） 说明：类似项目指博物馆、纪念馆、科技馆、规划馆、展览馆及企业展厅的展览展陈施工或设计施工一体化业绩。 |
| 4 | 标书制作质量 | 1分 | 标书的制作情况：即编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实；0-1分 |

- 服务内容及要求

# 一、项目单位情况

浙江省福利彩票发行中心是省人民政府民政部门依法设立的福利彩票销售机构，负责全省福利彩票的发行销售工作（前身为1988年省政府批准成立的浙江省有奖募捐委员会的办公室）。单位地址在余杭区荆长路539号。2017年，全省发行销售福利彩票156亿元，为国家筹集公益金45亿元，缴纳偶然所得税3亿元，为社会解决了近2万人就业，销量已连续三年居全国省市第二位。福利彩票已经成为我省社会福利事业建设的重要资金来源，也成为公众休闲娱乐生活的重要方式。

福利彩票的宗旨：扶老、助残、救孤、济困。

福利彩票的文化：公益、慈善、快乐、健康、创新。

# 项目建设总体要求

# 2.1总体概述

项目名称：浙江福彩文化展示体验中心

建设地点：余杭区荆长路539号

建设规模：约1000多平方米（见平面图）

### 2.1.1项目背景

浙江省福彩已经走过30年历程，销量从最初1987年仅有几百万元，2016年突破了150亿元。到2016年，累计发行销售 1063 亿元，累计为国家筹集公益金314 亿元，发行销售已经实现规模化并走在全国前列，与此同时，对品牌建设，尤其是福彩文化建设提出了更为重要而迫切的需求。通过浙江省福彩文化展示体验中心的实施，增强公信力，提升福彩品牌，将有力推动核心竞争力的增强，促进浙江省福彩在高位运行基础上实现可持续和健康发展。

### 2.1.2工程规模

本项目总面积约1000多平方米，位于福彩业务大楼一楼大厅和二楼。

### 2.1.3主题特色

多媒体内容的互动设计与编排符合展示中心主题内容，要求较好地把握和体现福彩的公益慈善、幸运快乐和与时俱进等实质内涵，把握好内容与展示形式、展示空间风格间的整体协调。做到主题突出、内容丰富充实、设计和谐大气。

### 2.1.4文化性

福利彩票具备了中国传统文化的很多元素，无论是外在的物理层面，还是内在的精神层面。要把福利彩票的文化性充分挖掘并体现好，从而提升展示馆的品质。

### 2.1.5可扩展性

在展示内容和技术上，为今后发展预留扩展空间。

### 2.1.6科学性与功效性

基于方案设计要求，合理规划展厅布局建设及板块区域，确保参观的流畅性，选出重点合理编排，同时在设计的空间、道具、设备包装、灯光环境、音响环境等各方面应考虑具备科技感和未来感。充分考虑使用过程中布局的合理性与功效性。

### 2.1.7灵活性与可切换性

1） 业务演示或切换使用灵活，能够根据不同的参观群体选择部分业务进行演示。

2）内容组合灵活，能够根据不同的展示主题可灵活构建重点突出的展示方案，进行专项业务展示。

3）易于改建，能够在内容升级改造或临时性的服务（例如：临展或客户推介等活动）中，降低空间以及内容搭建方面的成本。

### 2.1.8易用性与可管理性

提供的软件本身应具有良好的操作维护界面、详细的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成。平台应具有良好的管理手段，可管理安全、网络、服务器、操作系统、数据库及应用等，以及实现远程管理和控制。

### 2.1.9可体验性

展台的整体设计必须从用户的角度出发，充分考虑用户的体验感受。从参观路线、参观流程、空间环境、道具设计、体验方式等多方面均需突出亲切、友好的人性化特点。在空间和环境的设计上要考虑地域社会特征，并和周围环境及功能相协调。

### 2.1.10模块化标准化

展示体验中心更多是给参观者进行观念性、理论性以及战略性的概念，，为将来扩展和运维提供快速的变化基础，同时展示构建标准化拼接与组装，内容建设上以一键切换实现来宾参观的个性化和专属化。

## 2.2展示体验中心平台建设要求：

| 序号 | 类别 | 平台功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源 | 1.展厅内的展示资源（包括但不限于视频、动画、图片、PPT）可以将一层二层展示空间（包括今后建的党建部分）全厅共享； 2.在资源共享过程角色权限需要平台统一控制 3.对平台的资源统一存储管理 4.支持展厅内资源的自动推送和更新 |
| 2 | 中控能力 | 1.平台支持中控基本能力（对所有展示内容的联动控制能力） 2.对展厅相应硬件设备的管理和控制，以及状态监控（灯光、音响、所有展示硬件设备等）。 3. 能集中控制系统云平台进行统一管理，通过后台统一上传内容 |
| 3 | 业务展示 | 1.支持展示体验中心的主题一键切换 2.支持为不同对象提供专属的参观主题与内容 3.支持第三方的演示业务的接入演示 |
| 4 | 标准 | 1.平台架构符合SOA架构 2.具备支持开发接口的能力，具备支持SOAP，如WEB Service等 |
| 5 | 开放、兼容性 | 1. 应满足国际标准化、开放性、一致性、完备性、正确性、兼容性、灵活性、可扩展性、高可靠性、稳定性、安全性、可运营性和可维护性等要求 2.应采用国际、国内的标准技术，采用规范的接口和协议，保证系统各组成部分的协同一致，构成可兼容、易移植的系统平台 3.平台要求支持windows server和Linux 4.保证对外接口的开放性，支持与不同厂商设备间的互连 |
| 6 | 扩展性、易维护 | 1.具有较好的可维护性，能够根据实际的运行情况及时维护和适时调整系统； 2.具备统一管理平台，集中式管理展厅运营到展厅维护的各个方面； 3.系统应该提供友好的人机界面，便于用户操作 |

## 2.3展示体验中心内容建设要求：

展示体验中心的展示内容主要包含视频、动画、互动软件、真实系统接入、业务仿真、一体化模拟演示系统等，其总体要求如下：

视频制作像素不低于1080P，行业及产品方案类宣传视频实景镜头需要不低于70%;

## 2.4展示体验中心集成建设要求：

| 序号 | 类别 | 平台功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 音响 | 1.讲解员讲解声音从吸顶喇叭播放出 2.视频播放声音与讲解员声音不能互相干扰 |
| 2 | 业务演示操作 | 1.展厅所有灯光和开馆、闭馆均通过pad操作完成，可以一键操作，也可以分区操作 2.展厅支持多个主题，主题可以通过pad一键切换 3.资源（包括但不限于视频、动画、图片、PPT）在大屏、投影、电视等终端上的展现均通过pad来操作，包括业务的演示切换 4.展示的视频/动画不得低于高清1080P的标准，解说不得低于专业播音员的水平 5.展示体验中心内互动操作的响应时间原则上不得大于1s。 |
| 3 | 网络 | 1.网络统一规划部署配置 2.无线网络接入统一管理，全厅无死角覆盖 3.支持VPN、支持DMZ，区分展厅内、VPN和互联网区对展厅资源的访问和控制 |
| 4 | 布线 | 1.强电与弱电线路分离，直流电源线与交流电源线以及弱点线分离，独立部署，不同类型线路不得相互交叉重叠 2.原则上展厅内展现出来区域不得出现明线部署 3.所有布线两端必须有对应的标签表明 4.布线走线必须美观整齐 |
| 5 | 机房 | 机房电源系统要求可以保障体验中心信息系统在突发断电的情况下能够维持系统设备的稳定不间断工作，确保不间断的展示、演示需求，并为控制室机房的网络系统设备、监控系统、音响系统、显控系统和信息处理设备提供高度稳定可靠的电力配电。同时，为了保护展示体验中心内系统设备的安全运行，要求有良好的防雷接地系统。 |

## 2.5展示体验中心装修建设要求：

本建设项目要求高质量、高水平、高标准，本着节能环保原则，充分考虑实施的可能性。

要求本案装修工程实施采用高端科技材料，所有装饰装修材料必须为环保一级材料，以工厂加工，现场安装的现代化装修模式，采用具有循环利用、可拆装、少污染及方便安装维护的高新科技材料作为装饰材料。另外，运用成品、半成品材料，将使我们的空间更加科技化、时尚化，也是实现我们环保的设计理念的保证，更加美观环保。

投标人需对项目管理的以下方面做详细说明：进度管理、质量管理、风险管理、项目人员组织管理、变更管理和例会制度等。

进度要求

2019年7月30日前竣工。

实施要求

实施组织方案：投标提供整体工程的具体实施方案，包括：

（1）项目实施周期规划：根据招标文件的要求编制项目实施周期规划，并明确标识控制项目进度的关键里程碑。

（2）项目团队及组织构架：投标人需提供为保证成功实施本项目所配备的项目团队组织构架、分工界面以及主要角色的履历。

（3）实施方法：投标人需提供为保证成功实施本项目所采用的实施方法，该方法必须是经过成功的项目实施证明可行的。

中标后根据招标人浙江省福利彩票发行中心确认的效果图和施工图，并和设计方完成施工交底，本项目中标人须完成如下装修工程建设：

墙面、地面、天花的装修；

展示道具的制作；

灯光效果设计与制作；

强弱电设计与部署；

其他与本展厅相关的装饰装修工作。

所有装饰装修的材料均要求符合国家相关质量和环保标准。

2.6展示体验中心运维建设要求：

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件维护 | 1.软件平台版本标准化升级服务 2.软件功能问题维护与修复 | 硬件质量保障2年维护 软件系统提供2年维护 重大故障：指因重要功能中断，导致严重影响所提供的服务的故障。 到场响应时间：工作日4小时，非工作日6小时； 解决时间：到场后6小时内； 严重故障：指因重要功能中断、功能降级或无法利用，而对所提供的服务产生潜在严重影响且无法选择其他回避方式的。 到场响应时间：工作日5小时，非工作日8小时；解决时间：到场后8小时内； 一般故障：指非重要功能或程序中断、无法利用，并对所提供的服务产生一定潜在影响且无法选择其他回避方式的。响应时间：工作日3小时，非工作日12小时；解决时间：到场后6小时内 |
| 2 | 硬件维护 | 1.硬件故障排除 2.硬件定期巡检 3.硬件售后渠道管理 |  |
| 3 | 运维培训 | 1. 软硬件操作培训 2. 后台管理培训 3. 体验流程及过程讲解培训 4. 应急预案培训 | 编写使用手册 运维手册 对具体管理人员进行业务培训 |

# 三、项目展项需求描述

# 3.1展示内容要求

投标人需紧紧围绕浙江省福利彩票发行中心的需求及定位以及围绕福彩的公益性的理念展开。通过展厅介绍、网上福彩、序厅、发展历程厅、福彩文化厅、公益福彩厅、快乐体验厅、福彩刮刮乐厅、互动体验等板块的内容，展现浙江省福利彩票中心的公益、福利价值与特色，以及文化宣传。内容参考《浙江福彩文化展示体验中心展厅内容大纲》

|  | 展区名称 | 展示内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 网上福彩、福彩知识 |
|  |  | 多功能宣传屏 |
|  |  | 落屏广告机 |
| 2 | 序厅 | 福彩文化墙 |
|  |  | 领导关怀 |
|  |  | 全息投影 |
|  |  | 笑脸墙 |
|  |  | 多功能服务区 |
| 2 | 发展历程厅 | 足迹和荣誉 |
|  |  | 关怀和鼓励 |
|  |  | 承诺与奉献 |
|  |  | 福利彩票的诞生 |
|  |  | 大奖组时期 |
|  |  | 电脑彩票崛起 |
|  |  | 多票种格局形成 |
|  |  | 幸运福彩 |
|  |  | 创新与发展 |
| 3 | 福彩文化厅 | 福彩文化展示 |
|  |  | 社会责任建设 |
|  |  | 公益品牌建设 |
|  |  | 走进双色球、走进刮刮乐 |
|  |  | 媒体关注、自媒体渠道 |
|  |  | 福彩书刊、宣传品展示 |
|  |  | 对外福彩文化交流 |
| 4 | 公益彩票厅 | 中国福利彩票宗旨解读 |
|  |  | 福利彩票资金分配 |
|  |  | 我省福彩公益金资助成效 |
|  |  | “福彩暖万家”主题活动 大拼接屏 |
|  |  | 彩民风采 |
|  |  | 福彩资助项目微塑 |
|  |  | 展品 |
| 5 | 福彩刮刮乐 | 走进福彩刮刮乐 |
|  |  | 地方主题即开票展 |
|  |  | 刮刮乐票面展 |
|  |  | 刮刮乐手工艺精品展 |
| 6 | 快快乐体验厅 | 游戏体验、摇奖购彩兑奖体验 |
|  |  | VR体验区 |
|  |  | 福彩书吧、交流体验 |
| 7 | 晚清民国彩票 | 晚清时期 |
|  |  | 民国时期 |
|  |  | 展品、情景雕塑 |

## 3.2平面布局

展厅平面布局及流线：

展厅鸟瞰图：

（图一）

（图二）

（一楼大厅场馆部分 ）

3.3一楼主场馆部分

福彩文化展示体验中心的主体馆在二楼，一楼大厅相当于是主展馆的前阳台，也是福彩文化展示体验中心的活动（临时）展厅。大厅植入福彩文化元素，提升业务大楼的品位。大厅展示形式主要有展台、站柜、展架、展板、雕塑、多媒体设备等。根据不同内容主题，可移动、可变化、可多种组合，也可撤除。（布局见平面图和效果图）

3.3.1主题背景形象（主背景）

按照省福彩中心提供的设计稿制作。（如中国福利彩票，让生活更美好）。

中空吊旗

形式参考效果图，参考内容：

a、社会主义核心价值观：富强、 民主、 文明、 和谐、 自由、 平等、 公正、 法治、爱国、 敬业、 诚信、 友善。

b、人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标！

c、为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

d、福彩宗旨：扶老、助残、救孤、济困 。福彩文化；公益、慈善、快乐、健康、创新。

e、中国福利彩票----中国人的慈善事业！

群雕三组（转角背景、地台）

1、雕塑需要由专业人员进行构思创作，要有较高的艺术水准。转角背景、地台需要精心设计。

2、用的材料为玻璃钢+铜漆。

3、体现了福彩的公益慈善、幸运快乐主题。

第一组：中奖彩民喜悦情态；中奖者艺术雕塑一组。（根据彩民中奖情景创作，。形态可以扩张，体现中奖的喜悦快乐之情，要有喜感，位置可根据实际情况而定。）

第二组：彩票销售场景；从买与卖的角度，展现彩票投注站销售场景。要求明朗、快乐、温暖。

第三组：敬老院老人快乐生活情景。体现公益福彩造福社会主题。

活动展台、展架

按照图纸示意，制作各种规格的展台，具有福利彩票元素，要求可移动，可组合，能防尘。

主背景后侧为福彩简介

福星高照  爱如彩虹

“好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。”中国福利彩票在改革开放的大潮中应运而生，伴随着改革开放的深入而发展壮大，成为社会生活中的一道绚丽彩虹。

浙江是全国最早发行彩票的省市之一，1987年6月底，首次发行销售中国社会福利有奖募捐券（后改名中国福利彩票）。30余年来，在各级党委政府的重视关怀下，在省民政厅的坚强领导下，浙江福彩始终秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，坚持“公开、公平、公正”的发行原则，恪守“取之于民、用之于民、取信于民”的社会承诺，倡导“公益、慈善、健康、快乐、创新”的文化理念，克难攻坚，务实创新，砥砺前行，实现了走在前列的目标。

从1987年到2017年，全省累计发行销售福利彩票 1219 亿元，筹集公益金359亿元。1987年销量仅为几百万元，2012年突破百亿元，2016年跨越150亿元，至2017年已连续三年销量列全国省市第二。福利彩票公益金成为助推社会福利事业发展的极为重要的资金来源，资助的项目超过10万余个，遍及全省城乡。“寓募于乐”的福利彩票已经成为持续时间最长、参与人数最多、筹集善款最大的一项公益慈善事业。经过30余年的发展，游戏品种不断丰富，运行机制日臻完善，管理水平不断提高，社会责任不断彰显，文化认同不断强化，发展基础更为厚实。

赠人玫瑰，手留余香。福利彩票是一个激发爱心、播种慈善的大舞台，在你实现“日行一善”的同时，收获的是梦想、希望和快乐！

“弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿”，在改革开放再出发的新征程中，浙江福彩将不忘初心、牢记使命，按照“干在实处永无止境，走在前列要谋新篇，勇立潮头方显担当”的精神，永不懈怠，为高水平谱写实现“两个一百年”奋斗目标的浙江篇章再立新功。

公益福彩，幸运快乐！福星高照，爱如彩虹！

多媒体屏

屏1，网上展馆。通过触摸屏，在一楼就可以走进网上展厅，了解福彩。

屏2：多媒体宣传屏（预留宽带网络等接口，此设备由省中心提供）。

屏3：立式广告屏，播放福彩活动海报等。靠墙预留电源、网线等接口。（参考效果纸）

（二楼主场馆部分 ）

3.3.2第一厅：序厅

一、福彩艺术浮雕（一组）

1、主题体现福彩宗旨和文化。（宗旨：扶老、助残、救孤、济困 。

福彩文化；公益、慈善、快乐、健康、创新。）

2、根据主题由专家进行创作。

二、十九大有关内容摘要

1、内容：不忘初心，牢记使命。为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。（立体雕刻制作）

2、一言九鼎1个（体现福彩诚信理念）。

- 全息投影

展示内容：

1、中国福利彩票logo；

2、各种彩票游戏的logo;

3、精美彩票画面

4、梦幻万花筒（体现幸运和快乐主题）；

5、增强互动性和趣味性。

四、笑脸墙

笑脸（灯箱效果），体现福利彩票公益、幸运、快乐主题。

五、多功能服务区

由专人负责整个展示体验中心具体管理，负责为前来参观者提供讲解等服务，负责在本体验区的彩票销售和兑奖。

1、设计有特色的服务台；

2、配置彩票展示、销售、兑奖设备；

3、陈列销售福彩文化宣传品、纪念品。

4、提供茶水服务。

3.3.3第二厅：发展历程厅

一、足迹和荣誉

1、每年选一件最重要的事，用一图一句话概括，浓缩30年发展历程（1987-2018）。

2、背景为30年年销量发展曲线。

3、实物展品：30年来获得的重要荣誉奖牌、奖杯、证书等。结合整体设计，融为一体。(注意：重要性、不同阶段、不同内容、不同形式)

4、雪泥鸿爪（30多年来，省福彩中心工作人员签名录）

二、关怀和鼓励（通过led大屏展示）

展示内容：1、欢迎词；2、浙江福彩形象宣传短片和经典形象广告画面；(由省中心提供)

3、浙江省福利彩票发行中心简介； (视频由省中心提供)

4、中国福利彩票logo解读；(内容参考《中国福利彩票图录》，视频需要拍摄制作）

5、关怀与激励

（1）2007年1月，习近平在庆元县屏都镇敬老院为老人炒菜（见《习近平谈治国理政》第一卷图）；习近平在浙江工作时检查指导民政事业发展工作（图）。

（2）习近平对彩票工作的重要批示（文字）；习近平关心公益福彩事业，（在福建检查福彩工作图片，图片已备）。

（3）省领导、有关部门领导和社会各界对福彩的关怀鼓励的重要图片。

三、承诺与奉献（通过触摸屏展示）

浙江福彩历年销量（1987-2018）；（图形）

十二五以来在全国所占比例和排名。（图形）

浙江福彩历年筹集公益金（1987-2018）；（图形）

近10年纳税贡献

社会就业贡献（直观设计）

主要荣誉

四、福利彩票诞生

展示形式为展板+实物。

1、彩票起源及发展；

2、彩票定义种种；

3、新中国彩票诞生；

4、浙江彩票起航；

浙江第一次彩票发行销售；浙江省有奖募捐委员会成立等；

5、浙江省福彩彩票机构沿革

6、早期彩票销售情景雕塑。

部分展品：

有关会徽（做立体实物）、书籍、第一套彩票；新华社6月3日电讯稿（1987年）；浙江省募委会成立批复文件、名单，成立时候照片、新闻报道，宣传折页，募委会成员参加的活动场景；1987年7月30日浙江新中国历史上第一次彩票销售有关展品；浙江省第一次即开型奖券销售（1988年5月9日，杭州武林广场）有关图片，设奖、彩票实物；曾经使用过的省、市福彩机构印章。

五、大奖组时期

1、大奖组：浙江福彩的探索；（含浙江10大重要奖组）

2、大高潮：抗洪救灾专项募集；

3、大联销：温州勇创全国纪录；

4、大风歌：“浙江风采”爱心献功臣；

5、大合唱：明星助力公益彩票发行；

6、大结局：“大奖组”非完美谢幕。

展品：

1、早期彩票销售现场以及工作图片；

2、彩票票面：早期不同形式的即开型彩票；浙江风采套票；抗洪救灾票套票和宣传海报等。五角面值传统型奖券(1989年)等早期浙江主题票；

3、有关书籍：《赈灾专项募集》、《解密中国福利彩票大奖组》等等。

4、有关批文，设奖方案、宣传品，新闻报道、嘉奖通报。

5、大奖组现场用过的物品。

6、即开票验证盘等关物品。

六、电脑彩票崛起

1、浙江电脑彩票上市

探索、创新、奋进。（上市艰难过程，最初游戏，首期开奖）。

电脑彩票游戏变化。

部分展品：中彩批文；宣传单；97年6月17日开奖纪录公告和公证书。最早彩票票面。

2、“双色球”来了

双色球在浙江上市；（双色球特点，第一期销售情况，开奖直播）

双色球历年销量；（图形）

双色球历次亿元大派奖。

部分展品：财政部批文；刊登游戏规则报纸、有关书刊、三折页；双色球全国研讨会图片；双色球经典海报。

3、区域联销的探索和实践。

大乐透上市；

江浙沪彩民游港澳；

联合销售游戏和省份的变化；

联销游戏的开奖现场。

七、多票种格局形成

1、中福在线在浙江；

（第一家中福在线厅开业，全国市场恢复会议，中福在线每年销量图）

2、快开游戏迅猛发展。

（特点介绍，上市图片，最有特色的某次中奖，销售趋势。）

3、浙江彩票游戏矩阵（多媒体屏）。（用多媒体屏触摸屏展示目前浙江彩票游戏构成，播放现有各游戏宣传片。经典海报。）

部分展品：票面系列--不同时期浙江电脑彩票票面；摇奖用球系列--各游戏的摇奖球；不同时期的投注单、相关书籍、重要文件；中福在线投注卡、游戏说明书等。

八、幸运福彩

展示形式：展板+多媒体屏+实物+雕塑

1、多媒体触摸屏展示中奖有关内容：

目前各游戏的返奖比例，（图形）；

历年浙江彩民中奖奖金；（图形）

电脑彩票历年500万大奖查询。（分游戏、分大小、分年份、分地域查询30年500万大奖中出情况。）

中奖彩票欣赏（中1000万以上的扫描，按照时间排列）

其他游戏重要奖项。

2、第一个500万大奖产生；（图文展板+实物）

中奖彩票复印件、领奖支票复制品。

3、5.65亿---全国第一巨奖；（图文展板+实物+雕塑）

中奖故事、领奖场面图片、中奖彩票复印件、捐赠书、领奖头盔实物、媒体报道。中奖彩民现场领奖雕塑。

4、丽水彩民中1.5亿元；（图文展板+实物

中奖故事、领奖场面图片、中奖彩票复印件、捐赠书、领奖头盔实物、媒体报道。

5、浙江福彩10个大奖排行榜；（图文展板+实物，中彩中心发的中奖站点牌匾和证书。）

6、弃奖奖金去哪里了？（图型展板）

（政策变化、最大弃奖）

7、奖品系列组图和模型（位置可根据具体情况而定）：

上世纪（洗脸盆---自行车----电视机---摩托车）；本世纪（桑塔纳----50万现金----奔驰轿车----亿元支票）。

九、创新发展

1、质量管理体系建设；（认证工作场景图片、质量体系文件，认证证书）

2、标准化建设；“一转、两基、三化”工作思路；

3、安全保障体系建设。

4、站点形象建设

5、市场营销探索创新；（一个票种选一张图片）

5、夯实发展基础（创新竞赛、培训、基础建设）

实物展品：不同时期的电脑彩票投注机；中福在线销售机；即开票销售设备；不同功能的的摇奖机。智能投注设备。技术管理制度汇编；开奖制度汇编。（ssj-001-006转轮摇奖机需要制作,具体要求见省中心文件。）质量手册。管理文件汇编。

3.3.4 第三厅：福彩文化厅

一、福彩文化解读

（内容参考15年社会责任报告）

二、社会责任建设

1、社会责任报告发布常态化；

历年发布现场、主流媒体报道和专家评论，新华社稿件中内容。

2、省、市福彩社会责任报告书陈列；

3、省级2013--2017年度社会责任报告阅读（多媒体阅读屏）。

做成电子书籍，利用多媒体触摸屏，可选择、可缩放，可翻页阅读。可逐年增加内容。

4、构建平和、理性购彩理念.（彩民之声、心理引导、彩民沟通）

5、投注站社会责任倡议书（签名册展示）

三、公益品牌建设

1、福彩价值观。（奖牌实物展示）

2、公益福彩宣传。

公益主题设计；一站一路公益宣传；站点公益墙；福彩书屋、公益福彩进社区。公益福彩与你同行。慰问百岁老人（给百岁老人的信）。

3、公益福彩杯全国摄影大赛。（优秀作品展示）

4、刮刮乐工艺品制作竞赛（此处展示2件，主体展示集中在二楼刮刮乐厅）。

5、其它公益福彩文化活动。（宁波、台州、温州等地有特色的活动）

四、走进双色球、走进刮刮乐

1、活动综述

2、浙江彩民见证双色球开奖。（不同时期、不同地市、不同成员。第一批图片。）

3、浙江彩民参观刮刮乐梦工场。（同上）

4、浙江彩民观摩浙江福彩开奖。

五、媒体关注（展板+多媒体屏）

1、各媒体对浙江福彩的宣传报道剪影；

2、与媒体共同开展的活动。

与浙江日报走进革命老区、与影视娱乐频道天使计划；（重要媒体人员参加的彩票活动场景）

3、重点合作栏目。

福彩天天乐、福彩好声音；浙江在线之福彩网；华语之声之天天福彩等。

六、自媒体渠道

官微、官网、多媒体营销宣传平台。

七、福彩书刊、宣传品展示

省、市福彩中心组织编写的各类书刊、宣传品（实物展示）、优秀设计作品。

彩票之歌：宁波市创作的奖券歌2首 ，见中彩《社会福利有奖募捐宣传手册》，台州诗歌二首（见浙江省社会福利有奖募捐103页）

八、对外福彩文化交流

1、有关图片、成果展示。2、部分境外彩票展示。

3.3.5 第四厅：公益福彩厅

一、中国福利彩票宗旨解读；

宗旨以及来源。公益金资助项目标识。

二、福利彩票资金分配

图文解读。

三、我省福彩公益金资助成效

1、公益福彩、造福社会----公益金资助概况

2、第一个福利彩票公益金资助项目。（省残疾儿童康复中心，88年5月，第一次资助100万元）

3、衢州三合一项目系列组图（工地、竣工、搬迁、使用）；

4、星光老年之家典型项目。

5、福彩助我行典型项目。

6、杭州儿童福利院。

7、各类图形、图片，历年在浙江日报刊登的公告，早期资助表；

四、“福彩暖万家”主题活动

与各单位一起部署的文件、活动场面、新闻报道。

五、大拼接屏：

1、资助项目查询；

2、福彩公益宣传片；

3、福彩公益金资助重点项目影像。（省市县三级重要公益金资助项目影像库。该项涉及面广、工作量大，内容拟单独列项实施，逐年充实。）

六、彩民风采

1、彩民是最大慈善群体；

2、浙江彩民最早向汶川地震捐款；2008年5月30日。

3、丽水中奖彩民捐款慈善事业（百万以上2次）；11年、16年。4、彩民捐赠湖州福利院

4、彩民参加公益金活动。

七、福彩资助项目微塑一组。

分类型，每个类型选一个典型。如：扶老：福利院、敬老院、星光老年活动中心；助残：福彩助我行；救孤：儿童福利院 ；济困：资助大学新生；救灾：避灾中心；等等。

八、有关物品。

财政、民政有关文件；

避灾场所牌匾。

92年资助兰溪七里坪农场卫生院墙匾；

资助青少年校外活动场所标识实物；

福彩助我行轮椅；

慰问百岁老人慰问品。

新昌彩民2000万捐赠书。

3.3.6 第五厅：福彩刮刮乐

一、刮刮乐---走进福彩刮刮乐

1、即开票及即开票市场（图文）

2、网点即开票刮刮乐简介（图文）

3、即开型彩票的收藏

4、多媒体屏：播放刮刮乐游戏宣传片。

二、美丽浙江---地方主题即开票展

游戏介绍，实物展出。同时，用触摸小屏翻阅欣赏。

好运气—爱在人间套票；

幸福温州套票；

群岛之彩套票；

魅力宁波套票；

美丽嘉兴套票；

美丽衢州套票。

越剧套票（绍兴）。

（注意：要有扩展空间）

我省刮刮乐票面设计作品。

三、缤纷世界---刮刮乐票面展

1、展示1987年以来在我省销售过的即开型彩票，以及相关的收藏册（实票，需要征集）。

2、刮刮乐海报和彩票欣赏。（触摸阅读屏）

触摸翻阅100幅精美刮刮乐海报；几千种即开票刮刮乐彩票图片电子版。

四、别样风采---刮刮乐手工艺精品展

有针对性进行一次有奖征集活动。征集精品，予以收藏展示。

五、其他有关物品。

专题彩票册、各类宣传品。

3.3.7 第六厅：快乐体验厅

一、游戏体验

1、电脑彩票和中福在线各类彩票的游戏规则，玩法动漫介绍。（多媒体屏显示，与官网同屏）

2、电脑彩票体验。

体验各游戏购票、兑奖过程。配置电脑彩票投注机、快开游戏屏，多媒体信息查询屏、福彩官网专用屏。

3、快2游戏体验。（快2游戏投注设备2-3台）

4、中福在线视频游戏模拟体验。放2-3台中福在线机。

5、刮刮乐购彩、兑奖体验。展示热销和最新票种。配置销售、展示设施。（部分放服务区）

6、各类智能彩票销售体验。

7、摇奖体验。（乐透型彩票摇奖机一台，轮盘摇奖机一台）。轮盘摇奖机体验彩票机遇游戏原理。

二、VR体验区

1、体验双色球、3D、七乐彩等游戏开奖现场；

2、趣味游戏体验并互动；

3、快乐一刻体验。

三、福彩书吧

福彩书吧是是彩民交流、休闲阅读的场所，并能有效提升文化品位。初期计划收藏1000册左右主题图书。图书主题主要三大类：

1、中外博彩主题的书籍、刊物。

2、浙江省地方文化（含民政）的书籍、刊物。

3、中华传统文化的书籍。

现场配阅读设施，专用座椅。配供彩民专用电脑、打印机2套。免费为彩民打印有关资料。

3.3.8 第七厅：晚清民国彩票厅

一、晚清时期：

1、中国彩票溯源；

2、吕宋票及杭州之记录；

3、山票和白鸽票；

4、刘庄主人与闱姓彩票；

5、起始于黄岩的花会彩；

6、“广济公司”与江南义赈彩票；

7、张之洞与最早官办彩票；

8、浙江善后彩票；

9、清末浙江彩票的完结。

二、民国时期

1、有奖实业债券；

2、浙江绍萧塘工券；

3、首届西湖博览会彩票；

4、航空公路建设彩票；

5、黄河水灾救济彩票；

6、风行一时的有奖储蓄券。

三、部分展品：

1、民国、晚清彩票；（另行征集和购买）；

2、晚清时期开奖实景雕塑一组（根据图片设计制作，背景可以用千字文汉字凹凸造型）；

3、清朝彩票匾额一块（仿制）；花会彩老资料。

4、老舍《买彩票》(载一九三三年九月一日《论语》第二十四期

5、韩信画像、砖雕，古旧象棋等。

6、有关博彩物品、彩票图文。（书籍、物品）

# 四、其他要求：

1、对浙江省福彩业务大楼重点部位，如会议室、办公楼走廊、楼层过道等，文化品位的提升。

2、本次招标清单不包含福彩机器人，不包含清单之外的展品采购（彩票征集及彩票购买、书本采购），不包含一楼大厅雕塑、公益福彩厅雕塑，不包含消防、空调、新风等改造以及其他甲供设备及内容。

3、投标单位可提出整体方案的合理化建议。

4、投标单位需对雕塑实施提供组织实施方案。

5、本展示体验中心所有装饰装修材料必须采用符合国家规范的环保一级材料，并提供相关证书。

6、展厅甲醛含量必须符合国家标准，且纳入验收项。

7、中标实施单位须配合消防、空调、新风的改动工作。

8、本次招标单位可提出增值服务。

五、报价要求

1、报价要求

本合同总价包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、深化及施工（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、知识产权许可、税费、保险、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、招标代理费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

2、合同价格形式：固定总价合同，合同范围包含的所有内容的价格一次性包干。

3、甲方对价款的要求

甲方对价款的要求

（1）考虑到本项目的实际情况，乙方需按合同中标价进行限额深化设计和编制施工图预算。在深化设计完成后，深化设计图纸和施工图预算须获得甲方审核通过。

（2）在深化设计阶段无论是乙方原因还是其他的原因,或甲方要求乙方调整深化设计,合同总价也不作调整，除非甲方书面同意。

（3）投标人应当在递交投标书前对本工程的现场进行充分的踏勘，并在报价中对现场位置、现存建筑和设施的状况、毗邻的财产和周边设施的状况、现场的通道、仓储和临设用地、现场材料装卸等对工程施工的影响作充分的考虑。采购人不受理投标人因自身缺乏对现场情况的了解或掌握而提出的任何索赔；投标人的投标报价中应充分考虑为保证工期而造成的无法避免的费用和其他合理措施的费用。

（4）临时供电、供水：由甲方负责提供至现场，并提供水、电驳接点。乙方自行在开工前将施工所需的水、电管线由驳接点接至施工场地内，并在现场安装供电、水等标准计量表具，水、电连接管线由乙方自行负责。如提供的施工用水、用电不能满足施工使用及相关部门的要求，则由乙方自行解决，费用包含在投标报价内。施工现场使用的配电箱要求必须是全新配电箱，通过国家3C认证，并且出厂资料齐全。

（5）因施工现场场地有限，甲方无法提供办公室、库房、物料堆放和材料加工区，乙方踏勘现场后自行解决，施工人员住宿自行解决，费用包含在投标报价内。

（6）由于投标人对招标文件、图纸及其他相关资料的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误，采购人不再单独增加费用。

（7）本工程工期较紧，乙方应充分考虑各方面因素，相关费用均包含在本合同价款中，甲方不再单独增加费用。

（8）工程实施期间，因设计范围变更和设计内容变更按现行法律法规需调整工程价款,但调整后的工程总价不得超出中标价。

六、人员要求：

1、投标人拟派本项目的项目负责人、项目经理、技术负责人及五大员（施工员、材料员、质检员、预算员、安全员）等必须为本单位正式员工，要求提供劳动合同和社保部门出具的缴纳社保证明（持有在开标前半年该单位连续三个月的社保缴纳证明）。

2、相关技术、管理专职人员应按规定持有相关岗位资格证，如：质检员。

3、投标人一旦中标，所报的本项目的项目经理（建造师）、设计负责人（或主创设计师）、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失；

中标人不得擅自更换投标时所报项目经理（建造师）、设计负责人（或主创设计师）及项目部主要管理人员。确需更换时，须书面报经采购人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平；

中标人未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知，并扣除相关费用。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同、重新通过招标选择新的承包商。采购人有权停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿采购的有关损失或工期延误的损失，并就此向投标人索赔。

# 七、资信及商务要求

| 具体实施响应要求 | 售后服务（含质量保证期、维护、保修、培训和其他技术服务） （1）本项目质量保证期为工程竣工验收合格之日起24个月。展项、设备、材料、零部件或软件等在项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障（非人为因素导致展项无法正常使用），则该展项、设备、材料、零部件或软件等的质量保证期自第二个修复日起按24个月重新起算。 （2）应与甲方签订《工程质量保修书》作为合同附件。质量保证期内因乙方原因导致维护、维修所发生的费用已包含在合同总价内。 （3）保修期内,乙方须按规定完成以下工作，否则甲方在其履约保证金中扣除相关费用： ①提供展项与布展的免费维修服务。 ②在收到甲方维修通知的4个小时内做出答复，并提出处理意见和维修措施，48小时内必须到场。一般故障1日内修复，重大故障3日内修复，规定时间内未完成修复的，乙方须提出书面报告，并经甲乙双方确定修复日期。如给甲方造成损失，乙方应据实赔偿。 ③保修期内,乙方应按保修约定对展项与布展进行保养。 ④如乙方未全面或部分履行上述义务，甲方有权自行或另派其它单位承担上述工作，由此发生的一切费用（包括甲方的管理费用）在乙方的质量保证金中扣除。 （4）在甲方授权管理范围内，乙方应免费安排对甲方的技术人员和维护、维修或操作人员进行展区展项与布展工程设备及设施的操作、运行的培训，以便甲方的上述人员能够正确地掌握设施的操作、运行及维修方法，保证工程的正常运行。 （5）乙方负责向甲方提供其他技术服务，包括履行质量保证期内的责任，提供足量的备品、备件并提供消耗品清单，以及本工程建设和运行期间的技术咨询、服务与技术指导。 质量要求 （1）本项目的工程质量等级须达到合格。同时，必须执行国家规定的相关工程建设标准强制性条文要求，本工程的质量要求一次性验收合格并满足招标文件中确定的技术规范及其他最新的相关标准。 （2）在施工过程中，乙方应按照合同签订时国际、国家以及甲、乙双方及产地国行业、企业等有效的标准、规范执行（没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，执行约定适用的行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，执行约定适用的工程所在地地方标准、规范），规范与经批准的施工设计文件规定有不一致时，以标准高者为准。 （3）隐蔽工程及分部分项工程须经甲方、监理验收合格后方可进入下道工序施工（制作）。 （4）多媒体制作要求：提供项目策划方案（含剧本脚本等）方案新颖，要有很强的吸引力，项目要专门为甲方量身定做；必须提供设计图纸、三维演示、系统原理图及说明及相关资料。 （5）安装调试质量要求：符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；展项安全可靠、运行稳定、美观实用，符合节能环保的标准；提供相关的检验证书及/或准用证书；符合甲方认可的展项验收标准。 （6）备品备件的质量要求：须按照相关规定，并根据展项与布展的特点，随展项设备与布展施工提供至少能够满足相应展项与展区在2年保质期内正常运行所必需的易损件、易耗品、必备件等备品备件，并保证所提供的备品、备件及相关耗材质量达到要求。 （7）乙方须无条件接受甲方、监理、质量监督管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。 |
| --- | --- |
| 工期要求 | 本项目要求在2019年7月30日前竣工，交付采购人使用。 （1）工程进度计划 应根据合同规定的时间节点，向甲方、监理提供工程进度计划表（包括各工作阶段的时间进度及形象节点）作为施工组织设计的内容之一，说明其完成工程的顺序与进度，供甲方、监理审核并经甲方书面批准。乙方计划应与合同规定的时间节点一致。 （2）工期进度报告 乙方应按照合同规定的时间节点和工程计划的进度，每周向甲方、监理提供一份进度报告；应采用甲方、监理可接受的形式并须说明；每项任务实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；每项任务比计划是提前还是落后，如落后，则应作出评价，说明可能产生的后果以及正在采取的纠正措施；其他乙方认为需报告的内容及甲方、监理要求乙方提供或说明的情况。 （3）工程进度 在任何时候乙方的实际进度如落后于合同约定的计划进度，或很明显要落后时，乙方应对原计划进行修改，采取加快进度的措施，并将一份修正后的计划，报甲方、监理同意并经甲方书面确认和批准，以确保在合同规定的时间内完成全部工作。 |
| 付款条件 | 第一期支付 合同签订生效后10个工作日内，甲方收到乙方的履约保证金和正式有效发票并确认后，支付合同总价（中标价）的30%。 第二期支付 乙方进场施工并完成主要设备的购置，甲方10个工作日内支付合同总价的30%。 第三期支付 乙方完成项目80%的进度，甲方10个工作日内支付合同总价的20%。 第四期支付 本项目竣工验收合格并竣工交付后进行竣工结算，结算价格以浙江省财政部门或甲方指定的造价审计机构的审计结果为准。乙方向甲方申请付款。甲方收到乙方支付申请，且经审核无误后10个工作日内向乙方支付到合同总价的20%。 注：本合同项下的所有支付均由甲方通过财政直接支付方式及规定比例分期付款，甲方入账通知书即为甲方的付款日期；乙方在提交每期支付申请函同时须提交相应付款金额的合法有效的商业发票。 领取成交通知书后签订合同前，乙方将合同总价10%履约保证金一次性打入甲方账户，当工程质量、项目完成时间项目班子和文明施工中某项达不到磋商响应文件要求时，则在该项保证金中扣除。工程完工后履约保证金自动转为保修金，工程验收合格一年后，退50%的保修金，保修期满后10个工作日内，经甲方认定质量保修符合要求，将剩余保修金无息返还乙方。 |

八、工程量、设备、服务内容清单

8.1 装修工程量清单

8.1.1硬装清单

| 序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |
| 1 | 15-121 | 拆除工程 结构拆除 柜子 | 100m2 | 1.0365 |
| 2 | 15-121 | 拆除工程 结构拆除 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 100m2 | 7.0755 |
| 3 | 15-132 | 拆除工程 饰面拆除 墙面 大理石、花岗石 干挂 | 100m2 | 7.0755 |
| 4 | 15-126 | 拆除工程 饰面拆除 地面 地砖、缸砖 | 100m2 | 0.06698 |
| 5 | 15-137 | 拆除工程 饰面拆除 天棚 吊天棚拆除 | 100m2 | 10.0372 |
| 6 | 15-138 | 拆除工程 饰面拆除 门窗 木门窗 | 100m2 | 0.288 |
| 7 | 15-150换 | 拆除工程 拆除垃圾外运 汽车运建筑垃圾 运距5km 实际运距(km):30 | 10m3 | 15.33159 |
|  |  | 装饰工程 |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |
| 8 | 6-59 | 地台金属结构制作 钢檩条 圆(方)钢管 | t | 0.24 |
| 9 | 6-104 | 地台金属结构安装 钢支撑(钢拉条)、钢檩条 | t | 0.24 |
| 10 | 6-80换 | 地台金属构件运输 二类构件 运距5km 实际运距(km):30 | 10t | 0.024 |
| 11 | 10-52换 | 木地板楼地面 地台 硬木长条地板楼地面 换为【胶合板δ9】 | 100m2 | 0.2517 |
| 12 | 10-16 | 石材楼地面 白色人造石楼地面 | 100m2 | 0.1838 |
| 13 | 10-32 | 块料楼地面及其他 800*800浅灰色水磨石地砖楼地面 | 100m2 | 4.7572 |
| 14 | 10-131 | 零星装饰项目 门槛石 | 100m2 | 0.03226 |
| 15 | 10-30 | 块料楼地面及其他 300*600仿古青砖楼地面 | 100m2 | 0.4804 |
| 16 | 10-24 | 块料楼地面及其他 缸砖楼地面 勾缝 | 100m2 | 0.0628 |
| 17 | 10-16 | 石材楼地面 大理石楼地面 | 100m2 | 0.2543 |
|  |  | 墙面装饰工程 |  |
| 18 | 11-46 | 墙面镶贴 大理石 干挂面层 龙骨上 | 100m2 | 2.69404 |
| 19 | 11-192换 | 隔墙、隔断 轻钢骨架 9厚阻燃夹板+9厚密度板外喷白漆 | 100m2 | 2.69404 |
| 20 | 11-181换 | 隔墙、隔断 木龙骨 9厚阻燃夹板+9厚密度板外喷白漆 | 100m2 | 6.0787 |
| 21 | 14-91 + 14-92 | 其他木材面 调和漆 底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 1.5336 |
| 22 | 14-107 + 14-108 | 木材面防火涂料 其他板材面防火涂料 二遍 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 7.3053 |
| 23 | 补子目3 | 花岗岩浮雕 | m2 | 18.22 |
| 24 | 补子目2 | 亚克力灯箱 | m2 | 25.35 |
| 25 | 补子目4 | 写真灯箱 | m2 | 7.21 |
| 26 | 15-61 | 金属装饰条 角线 | 100m | 1.4909 |
| 27 | 10-72 | 金属板、塑料板踢脚线 金属板 | 100m2 | 0.0715 |
| 28 | 10-74 | 金属板、塑料板踢脚线 塑料板 装配式 | 100m2 | 0.0461 |
| 29 | 补子目12 | 银镜 | m2 | 2.75 |
| 30 | 借4-1595 | 荧光灯光沿 示意图号146 | 10m | 32.157 |
| 31 | 补子目14 | 仿真草满铺 | m2 | 26.25 |
| 32 | 11-128 | 墙饰面面层 织物 软包 PVC画面 | 100m2 | 0.6254 |
| 33 | 11-128 | 墙饰面面层 织物 软包 亚麻墙布饰面 | 100m2 | 5.0167 |
|  |  | 天棚装饰工程 |  |
| 34 | 12-18 | 轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶 轻钢龙骨(U50型) 平面 | 100m2 | 5.3762 |
| 35 | 12-40 | 天棚饰面(基层) 硅钙板 安在U型轻钢龙骨上 平面 | 100m2 | 4.4713 |
| 36 | 14-155 | 涂料 乳胶漆 墙、柱、天棚面 二遍 | 100m2 | 5.3762 |
| 37 | 14-107 + 14-108 | 木材面防火涂料 其他板材面防火涂料 二遍 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 4.4713 |
| 38 | 12-58 | 灯槽、灯带及风口 悬挑式灯槽、灯带 直形 细木工板面 高15cm内 | 100m2 | 4.10518 |
| 39 | 15-98 | 开灯孔 | 10只 | 3.6 |
| 40 | 补子目9 | 成品定制直径400mm树脂外喷蓝红油漆数字球 | 个 | 18 |
| 41 | 补子目11 | 星空造型（炫彩LED灯珠） | m2 | 411.63 |
| 42 | 补子目10 | PVC长方形挂旗 | m2 | 37.8 |
|  |  | 门窗工程 |  |
| 43 | 13-86 | 其他门 门夹玻璃门 平开门 | 100m2 | 0.032 |
| 44 | 13-155 | 门窗五金安装 地弹簧 | 10副 | 0.2 |
| 45 | 13-151 | 门窗五金安装 大门装饰拉手 装在玻璃门上 云石拉手 | 10副 | 0.2 |
| 46 | 13-34 | 木门框制作安装、成品木门安装 成品木门安装 木质防火门 | 扇 | 2 |
| 47 | 13-80 | 其他门 电子感应门 门玻璃 | 樘 | 1 |
| 48 | 13-81 | 其他门 电子感应门 感应装置 | 套 | 1 |
| 49 | 13-80 R*1.15 | 其他门 电子感应门 弧形钢化玻璃感应门 弧形 人工*1.15 | 樘 | 1 |
| 50 | 13-81 R*1.15 | 其他门 电子感应门 感应装置 弧形 人工*1.15 | 套 | 1 |
|  |  | 安装工程 |  |
| 51 | 补子目8 | 强弱电改造 | m2 | 1377.67 |
| 52 | 借4-1734 | 一般插座 单相明插座15A 5孔 | 10套 | 2.5 |
| 53 | 补子目1 | 隔断（卫生间） | m2 | 17.644 |
| 54 | 借10-633 | 台式洗脸盆安装 台下式 | 10组 | 0.1 |
|  |  | 布展工程 |  |
| 55 | 补子目5 | 展板 | m2 | 96.82 |
| 56 | 补子目6 | 铜人雕塑 | 人 | 9 |
| 57 | 补子目7 | LOGO及字体 | 项 | 1 |
| 58 | 补子目13 | 定制真圣诞树 | 棵 | 2 |

8.1.2人材机汇总表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 产地厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000011 | 二类人工 |  | 工日 | 346.3566 |
| 2 | 0000021 | 三类人工 |  | 工日 | 1243.3189 |
| 3 | 0105011 | 钢丝绳 |  | kg | 0.0048 |
| 4 | 0109071 | 吊筋 |  | kg | 196.984 |
| 5 | 0121011 | 角钢 |  | kg | 157.5227 |
| 6 | 0121127 | 角钢40×25×4 |  | kg | 0.269 |
| 7 | 0129021 | 中厚钢板 |  | t | 0.0127 |
| 8 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带 |  | m | 1.04 |
| 9 | 0219331 | 海绵20 |  | m2 | 592.4205 |
| 10 | 0227001 | 棉纱 |  | kg | 8.9278 |
| 11 | 0303197 | 木螺丝M4×40 |  | 百个 | 0.1567 |
| 12 | 0303219 | 自攻螺钉M4×25 |  | 百个 | 104.9059 |
| 13 | 0303223 | 自攻螺钉M4×35 |  | 百个 | 154.2599 |
| 14 | 0303233 | 自攻螺丝M3×25 |  | 百个 | 6.0978 |
| 15 | 0305432 | 六角带帽螺栓 |  | kg | 1.7256 |
| 16 | 0307327 | 金属膨胀螺栓M6×75 |  | 套 | 484.55 |
| 17 | 0307331 | 金属膨胀螺栓M8 |  | 套 | 2.06 |
| 18 | 0307343 | 金属膨胀螺栓M8×80 |  | 套 | 1193.8927 |
| 19 | 0309047 | 普碳钢六角螺母M8 |  | 百个 | 11.9352 |
| 20 | 0313081 | 垫圈 |  | 百个 | 23.8703 |
| 21 | 0321171 | 石料切割锯片 |  | 片 | 9.2974 |
| 22 | 0327001 | 木砂纸 |  | 张 | 107.524 |
| 23 | 0341013 | 电焊条E43系列 |  | kg | 12.122 |
| 24 | 0351001 | 圆钉 |  | kg | 92.3527 |
| 25 | 0351031 | 射钉 |  | 百个 | 5.4958 |
| 26 | 0351041 | 枪钉 |  | 盒 | 39.133 |
| 27 | 0351241 | 地板钉 |  | kg | 3.9945 |
| 28 | 0357102 | 镀锌铁丝8# |  | kg | 0.1872 |
| 29 | 0357103 | 镀锌铁丝10# |  | kg | 7.5888 |
| 30 | 0365011 | 冲击钻头φ10 |  | 个 | 0.245 |
| 31 | 0365161 | 合金钢钻头φ8 |  | 个 | 20.1456 |
| 32 | 0365171 | 合金钢钻头φ10 |  | 个 | 11.667 |
| 33 | 0365271 | 钢锯条 |  | 条 | 0.1 |
| 34 | 0365609 | 不锈钢挂件 |  | 套 | 1511.3564 |
| 35 | 0401031 | 水泥42.5 |  | kg | 4811.1241 |
| 36 | 0401071 | 白水泥 |  | kg | 218.0462 |
| 37 | 0403043 | 黄砂(净砂)综合 |  | t | 15.4603 |
| 38 | 0409211 | 羧甲基纤维素 |  | kg | 21.5048 |
| 39 | 0409321 | 石膏粉 |  | kg | 3.8953 |
| 40 | 0501221 | 杉圆木构件安装用 |  | m3 | 0.0019 |
| 41 | 0503001 | 杉板枋材 |  | m3 | 19.5729 |
| 42 | 0503011 | 松板枋材 |  | m3 | 0.001 |
| 43 | 0503101 | 杉木枋30×40 |  | m3 | 0.0951 |
| 44 | 0503361 | 垫木 |  | m3 | 0.0014 |
| 45 | 0505011 | 五夹板 |  | m2 | 592.4205 |
| 46 | 0505021@1 | 密度板9 |  | m2 | 921.1377 |
| 47 | 0505061@1 | 胶合板δ9 |  | m2 | 26.4285 |
| 48 | 0509021 | 细木工板2440×1220×18 |  | m2 | 431.0439 |
| 49 | 0605021 | 钢化玻璃12 |  | m2 | 3.36 |
| 50 | 0661125@1 | 陶瓷防静电地板152×152 |  | m2 | 5.7449 |
| 51 | 0665071@1 | 白色水磨石地砖门槛石 |  | m2 | 3.355 |
| 52 | 0665101@1 | 仿古青砖300×600 |  | m2 | 49.4812 |
| 53 | 0665121@2 | 浅灰色水磨石地砖800×800 |  | m2 | 494.7488 |
| 54 | 0701031 | 大理石板 |  | m2 | 274.7921 |
| 55 | 0701031@1 | 白色人造石 |  | m2 | 18.7476 |
| 56 | 0701031@2 | 米黄色大理石板 |  | m2 | 25.9386 |
| 57 | 0801011@1 | 阻燃夹板9 |  | m2 | 921.1377 |
| 58 | 0801011@2 | 硅钙板12 |  | m2 | 478.4291 |
| 59 | 0801021 | 石膏板12 |  | m2 | 565.7484 |
| 60 | 0831021 | 轻钢骨架连通龙骨Q-2 |  | m | 188.5828 |
| 61 | 0831025 | 轻钢骨架横向龙骨QU75 |  | m | 188.5828 |
| 62 | 0831031 | 轻钢骨架竖龙骨QC75 |  | m | 742.5582 |
| 63 | 0831101 | 轻钢通贯骨连接件 |  | 个 | 471.457 |
| 64 | 0831131 | 轻型龙骨U50 |  | m2 | 569.8772 |
| 65 | 0923101 | 成品木防火门 |  | 扇 | 2 |
| 66 | 0923151 | 自动门(玻璃) |  | 樘 | 1 |
| 67 | 0923151@1 | 弧形钢化玻璃感应门 |  | 樘 | 1 |
| 68 | 0925011 | 感应装置 |  | 套 | 2 |
| 69 | 0949321 | 地弹簧 |  | 台 | 2.02 |
| 70 | 0949581 | 云石拉手 |  | 副 | 2.02 |
| 71 | 0949641 | 不锈钢门夹(直) |  | 只 | 3.264 |
| 72 | 1003201 | 铝合金角线30×30×1.5 |  | m | 158.0354 |
| 73 | 1003241 | 成品金属踢脚板 |  | m2 | 7.293 |
| 74 | 1009041 | 塑料踢脚板 |  | m2 | 4.7022 |
| 75 | 1031041 | 装饰布 |  | m2 | 576.9205 |
| 76 | 1031041@1 | PVC画面 |  | m2 | 71.921 |
| 77 | 1103241 | 红丹防锈漆 |  | kg | 1.6704 |
| 78 | 1103631 | 防火涂料 |  | kg | 343.0524 |
| 79 | 1111241 | 酚醛清漆 |  | kg | 10.7524 |
| 80 | 1111341 | 乳胶漆 |  | kg | 155.0496 |
| 81 | 1111581 | 铅油 |  | kg | 0.02 |
| 82 | 1111913 | 无光调和漆 |  | kg | 38.5854 |
| 83 | 1111943 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg | 203.6677 |
| 84 | 1111949 | 调和漆 |  | kg | 17.023 |
| 85 | 1141181 | 清油 |  | kg | 1.3496 |
| 86 | 1141211 | 防腐油 |  | kg | 24.0085 |
| 87 | 1141261 | 熟桐油 |  | kg | 3.2819 |
| 88 | 1143011 | 滑石粉 |  | kg | 74.5141 |
| 89 | 1143161 | 大白粉 |  | kg | 215.048 |
| 90 | 1159141 | 油灰 |  | kg | 0.15 |
| 91 | 1203001 | 溶剂油 |  | kg | 18.6755 |
| 92 | 1205001 | 机油(综合) |  | kg | 0.01 |
| 93 | 1207101 | 软蜡 |  | kg | 0.0862 |
| 94 | 1237001 | 氧气 |  | m3 | 1.584 |
| 95 | 1237061 | 乙炔气 |  | m3 | 0.6864 |
| 96 | 1241001 | 107 胶 |  | kg | 40.3215 |
| 97 | 1241141 | 立时得胶 |  | kg | 130.3325 |
| 98 | 1241551 | 玻璃胶 |  | 支 | 15.8 |
| 99 | 1241611 | 胶粘剂XY502 |  | kg | 2.86 |
| 100 | 1241841 | 云石AB胶 |  | kg | 54.9584 |
| 101 | 1401001 | 焊接钢管(综合) |  | t | 0.2417 |
| 102 | 1421001 | 金属软管D15 |  | m | 66.2434 |
| 103 | 1502879 | 镀锌管接头(金属软管用)15~20 |  | 个 | 331.2171 |
| 104 | 2503021 | 绝缘电线BV-2.5 |  | m | 752.2421 |
| 105 | 2609391 | 铜接线端子20A |  | 个 | 195.8361 |
| 106 | 2609471 | 瓷接头(双) |  | 个 | 264.9737 |
| 107 | 3115001 | 水 |  | m3 | 18.7146 |
| 108 | 6000001 | 其他材料费 |  | 元 | 723.469 |
| 109 | BCCLF1 | 亚克力灯箱材料费 |  | 元 | 25.35 |
| 110 | BCCLF10 | 星空造型（炫彩LED灯珠）材料费 |  | 元 | 411.63 |
| 111 | BCCLF11 | 银镜材料费 |  | 元 | 2.75 |
| 112 | BCCLF12 | 定制真圣诞树材料费 |  | 元 | 2 |
| 113 | BCCLF13 | 仿真草满铺材料费 |  | 元 | 26.25 |
| 114 | BCCLF15 | 隔断（卫生间）材料费 |  | 元 | 17.644 |
| 115 | BCCLF2 | 浮雕材料费 |  | 元 | 18.22 |
| 116 | BCCLF3 | 写真灯箱材料费 |  | 元 | 7.21 |
| 117 | BCCLF4 | 展板材料费 |  | 元 | 96.82 |
| 118 | BCCLF5 | 铜雕材料费 |  | 元 | 9 |
| 119 | BCCLF6 | 发光字材料费 |  | 元 | 1 |
| 120 | BCCLF7 | 强电改造（布线、灯具安装）材料费 |  | 元 | 1377.67 |
| 121 | BCCLF8@1 | 成品定制数字球 |  | 元 | 18 |
| 122 | BCCLF9@1 | PVC长方形挂旗 |  | 元 | 37.8 |
| 123 | C00369 | 橡胶板δ1~3 |  | kg | 0.015 |
| 124 | C01175 | 镀锌自攻螺钉φ(4~6)×(10~16) |  | 10个 | 53.3806 |
| 125 | C02016 | 塑料给水管(综合)DN15 |  | m | 0.2 |
| 126 | C02022 | 塑料存水弯带下水口 |  | 套 | 1.05 |
| 127 | C02023 | 软管DN15 L=30-50cm |  | 根 | 2.02 |
| 128 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.0153 |
| 129 | 6000041 | 其他机械费 |  | 元 | 3.8328 |
| 130 | 9914045 | 冲击钻 |  | 台班 | 0.012 |
| 131 | 9914241 | 轨道平车5t |  | 台班 | 0.0672 |
| 132 | 9914409 | 石料切割机 |  | 台班 | 5.9219 |
| 133 | J00226 | 折旧费 |  | 元 | 1525.109 |
| 134 | J00227 | 大修理费 |  | 元 | 213.3692 |
| 135 | J00228 | 经常修理费 |  | 元 | 940.2156 |
| 136 | J00229 | 人工 |  | 工日 | 28.5886 |
| 137 | J00230 | 柴油 |  | kg | 2.0617 |
| 138 | J00231 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 15.0403 |
| 139 | J00232 | 电 |  | kW·h | 127.0159 |
| 140 | J00233 | 汽油 |  | kg | 826.7854 |
| 141 | J00234 | 其他费用 |  | 元 | 547.1552 |
| 142 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -1.2296 |
| 143 | 1809001 | 洗脸盆 |  | 套 | 1.01 |
| 144 | 1849181 | 角阀(带铜活) |  | 个 | 2.02 |
| 145 | 2200001@1 | 灯带 |  | 套 | 259.8286 |
| 146 | 2341061 | 成套插座 |  | 套 | 25.5 |
| 147 | Z00762 | 冷热水混合水嘴 |  | 个 | 1.01 |
| 148 | 9903014 | 轮胎式起重机提升质量20t 大 |  | 台班 | 0.0312 |
| 149 | 9903017 | 汽车式起重机提升质量5t 中 |  | 台班 | 0.0146 |
| 150 | 9903027 | 门式起重机提升质量10t 中 |  | 台班 | 0.0456 |
| 151 | 9904007 | 载重汽车装载质量8t 大 |  | 台班 | 0.0216 |
| 152 | 9904014 | 自卸汽车装载质量5t 中 |  | 台班 | 26.3703 |
| 153 | 9906016 | 灰浆搅拌机拌筒容量200L 小 |  | 台班 | 2.0285 |
| 154 | 9907012 | 木工圆锯机直径500mm 小 |  | 台班 | 2.0252 |
| 155 | 9907047 | 摇臂钻床φ50 |  | 台班 | 0.0336 |
| 156 | 9907056 | 型钢剪断机剪断宽度500mm 中 |  | 台班 | 0.0264 |
| 157 | 9907073 | 管子切断机φ250 |  | 台班 | 0.048 |
| 158 | 9909002 | 交流弧焊机32kV·A |  | 台班 | 0.1296 |
| 159 | 9909003 | 交流弧焊机42kV·A |  | 台班 | 0.2496 |
| 160 | 9910014 | 电动空气压缩机6m3/min |  | 台班 | 0.0192 |
| 161 | 9912043 | 电焊条烘干箱容积45×35×45cm3 小 |  | 台班 | 0.1296 |
| 162 | 9913036 | 相贯线切割机φ215 |  | 台班 | 0.0336 |

8.1.3专业工程暂估价表

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展台、展柜、展架 | 各60组 | 150000.00 |  |
| 2 | 民国、清朝时期彩票借租 | 200-300张真实彩票 | 30000.00 |  |
| 3 | 1987年以来福彩彩票借租 | 2000张以上真实彩票 | 20000.00 |  |
| 4 | 业主其他要求的部分展品采购 |  | 80000.00 |  |

8.2 硬件设备清单

| 序号 | 展示版块 | 设备名称 | 参考品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼大厅展示区 |  |  |  |
| 1 | 多功能宣传屏 | 55寸壁挂触摸一体机 | LG、三星、UHAN | 产品型号：55英寸 壁挂 LG面板 整机尺寸：1281.99*756.99*99mm 显示面积：1209.6*680.4mm 分辨率：1920(水平) x 1080(垂直) 亮度 450cd/㎡ 可视角度（左/右） 178°/178° 主板：工控主板 处理器：CPU Intel I3 内 存：4G DDR3 硬盘：固态硬盘128G 红外10点触摸 | 0 | 台 | 甲供 |
| 2 | 壁挂支架 | 支架 |  | 框架宽度根据一体机的型号进行定制 | 0 | 台 | 甲供 |
| 二楼大厅展示区 |  |
| 1 | 序厅 | 全息投影 | 定制 | 1.5m，360度全息柜，该技术可以使立体影像不借助任何屏幕或介质而直接悬浮在设备外的自由空间，并且360°任意角度看都是三维影像展现，这种展示手段打破常规的实物展示手段立体影像的清晰度及色彩还真度高，立体感强，因此非常逼真，可以给观众以新奇、玄妙的视觉冲击，激发观众探究欲，并可以起到聚集现场人气、加深参观者印象、提高被展示物知名度的作用。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 主机 | 定制 | CPUi5 6500 内存8G 主板华硕H-170 硬盘影驰128G DDR3显卡GTX950/2G,4U工控机箱，电源500W，支持中控客户端安装。 | 1 | 台 | 体验摇奖机/甲供设备 |
| 2 | 发展历程厅 | LED显示屏 | 强力巨彩、利亚德、洲明 | p1.66，LED尺寸：3.2*1.92=6.145平方1) 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 2) 室内 P1.66全彩单元板显示效果更加清晰细腻、分辨率可达到 1080P 以上；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等-1R1G1B-SMD1010黑灯 3) 模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率192点×96点；整屏分辨率：1920点*1152点=221万像素点 ，显示尺寸面积：3200mm×1920mm=6.15㎡ 4) 驱动器件：采用LED专用恒流驱动-高刷新高灰阶。 5) 像素失控率：<0.0001； 6) 像素点间距：≤1.66mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥155° 7) 物理密度：≥360000点/㎡ 8) 刷新频率：≥4000Hz； 9) 校正后白平衡亮度：≥700cd/m2 10) 亮度均匀性 ：≤3.23% 11) 亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 12、平均无故障时间：≥10000小时，光衰率<15%(3年)； 12) 平整度 ：≤0.29MM 13) 工作环境温度：-10~60°C；工作环境湿度：10%～70% RH 14) 工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 15) 每平米平均功耗：≤650W /㎡ 16) 控制软件：专用软件及系统软件 17) 采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低 控制系统采用：同步系统。 28) 项目使用箱体安装，箱体尺寸：640*480*85mm，具有全前维护功能（系统卡，电源，模组都实现全部前维护），具有信号双备份功能，以及电源和系统卡为PCB一体式连接，提供样品。（仅限室内产品，320*160MM 产品） | 6.15 | ㎡ |  |
|  |  | 显示屏发送卡 | 诺瓦，灵信、灵星雨 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.双网口输出； 4.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 6.一路光探头接口； 支持配合SMRT专业软件进行快速连接图的绘制； | 2 | 张 |  |
|  |  | 视屏处理器 | 西安诺瓦、灵信、凯视达 | 1）具有完备的视频输入接口，包括 2路AV，1路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路选配SDI; 2)提供淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3)画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 4)支持自定义分辨率输出，视频最大输出分辨率2304x1152@60Hz。 5）包含2路DVI输出，可设置画中画，双画面，简单快捷。 为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品； | 1 | 套 |  |
|  |  | 计算机 | 联想、戴尔、华硕 | I5/8G/2T,自带独立显卡输出，含22寸显示器，含无线键盘鼠标 | 1 | 套 |  |
|  |  | 智能配电柜 | 定制 | 配电箱：配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，,含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 1 | 套 |  |
|  |  | 钢结构 | 定制 | 1、 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：不锈钢包边； | 1 | 套 |  |
|  |  | 音响功放 | JBL 、雅马哈、OPLL | STUDIO 2 8IC喇叭 | 2 | 只 |  |
|  |  | 功放 | BOWAY、雅马哈、OPLL | BOWAY 820K | 1 | 台 |  |
|  |  | 70寸壁挂触摸屏 | LG、三星、UHAN | 壁挂式，三星原装模组，I5/4G/128G | 1 | 台 |  |
|  |  | 支架 | 定制 | 框架宽度根据一体机的型号进行定制 | 1 | 套 |  |
|  |  | 主机 | 定制 | CPUi5 6500 内存8G 主板华硕H-170 硬盘影驰128G DDR3显卡GTX950/2G,4U工控机箱，电源500W，支持中控客户端安装。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 70寸壁挂触摸屏 | LG、三星、UHAN | 壁挂式，三星原装模组，I5/4G/128G | 1 | 台 |  |
|  |  | 支架 | 定制 | 框架宽度根据一体机的型号进行定制 | 1 | 套 |  |
|  |  | 主机 | 定制 | CPUi5 6500 内存8G 主板华硕H-170 硬盘影驰128G DDR3显卡GTX950/2G,4U工控机箱，电源500W，支持中控客户端安装。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 70寸壁挂触摸屏 | LG、三星、UHAN | 壁挂式，三星原装模组，I5/4G/128G | 1 | 台 |  |
|  |  | 支架 | 定制 | 框架宽度根据一体机的型号进行定制 | 1 | 套 |  |
|  |  | 主机 | 定制 | CPUi5 6500 内存8G 主板华硕H-170 硬盘影驰128G DDR3显卡GTX950/2G,4U工控机箱，电源500W，支持中控客户端安装。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 福彩文化厅 | 立式虚拟翻书一体机 | LG、三星、UHAN | 产品型号：55英寸 定制翻书造型 显示面积：1209.6*680.4mm 分辨率：1920(水平) x 1080(垂直) 亮度450cd/㎡ 可视角度（左/右）：178°/178° 主板：工控主板 处理器：CPU Intel I3 内 存：4G DDR3 硬盘：固态硬盘128G 红外10点触摸 | 1 | 台 |  |
| 4 | 公益厅 | 55寸拼接屏 | 三星、zeekong、UHAN | "2*3块 尺寸：55寸 LED背光 拼接缝隙：3.5mm 分辨率：1920 x1080 屏幕亮度：500cd/m² 对比度：4000：1 可视频角度：178°（H）/178°（V） 外形尺寸：1213.4mm×684.2mm×127.0mm（宽×高×深） | 6 | 块 |  |
|  |  | 无缝高清混合矩阵 | 向正、科维奇、欧帝 | 4通道 | 6 | 通道 |  |
|  |  | 支架 | 定制 | 框架宽度根据一体机的型号进行定制 | 9 | 套 |  |
|  |  | 主机 | 定制 | CPUi5 6500 内存8G 主板华硕H-170 硬盘影驰128G DDR3显卡GTX950/2G,4U工控机箱，电源500W，支持中控客户端安装。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 音响功放 | JBL 、雅马哈、OPLL | STUDIO 2 8IC喇叭 | 2 | 只 |  |
|  |  | 功放 | BOWAY、雅马哈、OPLL | BOWAY 820K | 1 | 台 |  |
|  |  | 空凌 | 定制 | 透明触控台 | 1 | 台 |  |
| 5 | 快乐体验厅 | 55寸壁挂触摸屏 | LG、三星、UHAN | 产品型号：55英寸 整机尺寸：1281.99*756.99*99mm 显示面积：1209.6*680.4mm 分辨率：1920(水平) x 1080(垂直) 亮度:450cd/㎡ 可视角度（左/右）:178°/178° 主板：工控主板 处理器：CPU Intel I3 内 存：4G DDR3 硬盘：固态硬盘128G 红外10点触摸 | 2 | 台 |  |
|  |  | 支架 | 定制 | 框架宽度根据一体机的型号进行定制 | 2 | 套 |  |
| 6 | 福彩刮刮乐厅 | 55寸落地触摸屏 | LG、三星、UHAN | 产品型号：55英寸 LG模组面板 整机尺寸：1281.99*756.99*99mm 显示面积：1209.6*680.4mm 分辨率：1920(水平) x 1080(垂直) 亮度:450cd/㎡ 可视角度（左/右）:178°/178° 主板：工控主板 处理器：CPU Intel I3 内 存：4G DDR3 硬盘：固态硬盘128G 红外10点触摸 | 1 | 台 | 落地斜面 |
|  |  | VR主机 | 定制 | Cpu:I7-4790 内存:金泰克8G 固态硬盘 威刚128G 主板：华硕B85-PLUS 1T硬盘 显卡影驰1060 6G 1920 机箱4u ，航嘉500W电源 ，3通道 | 3 | 套 |  |
|  |  | VR眼镜 | HTC、橙郎、 AmanStino | VR眼镜，虚拟现实头盔vr游戏智能眼镜htcvr3d高端头显 | 3 | 套 |  |
|  |  | 55寸壁挂触摸屏 | 视通、中研、UHAN | 壁挂式，LG原装模组，I5/4G/128G | 1 | 台 | 用于显示vr其中一个的画面 |
|  |  | 支架 | 定制 | 框架宽度根据一体机的型号进行定制 | 1 | 套 |  |
|  |  | 主机 | 定制 | CPUi5 6500 内存8G 主板华硕H-170 硬盘影驰128G DDR3显卡GTX950/2G,4U工控机箱，电源500W，支持中控客户端安装。 | 1 | 台 |  |
| 1 | 中控设备 | 主机 | 定制 | CPUi5 6500 内存8G 主板华硕H-170 硬盘影驰128G DDR3显卡GTX950/2G,4U工控机箱，电源500W，支持中控客户端安装。 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 19寸显示器 | dell、三星、LG | 19英寸液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 智能中控服务器 | zeekong、云智展、X-LIAN | cs_40，本机是可编程智能型中控主机，以超强拓展性为特点，内置多路RS-232/RS-485通讯口、红外控制口、弱电控制口，可以扩展各类型矩阵、电源控制器、调光器等周边产品。可搭配各有线或无线触摸屏、单机软件、远程网络软件等操作平台实现强大的集中管理和控制的优势，适用于各类大型的会议室和多功能厅。 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 智能配电箱 | zeekong、云智展、X-LIAN | 具有程控和手动控制两种模式；在应急情况下，可以利用手动方式对相关设备的电源直接进行开关控制及操作，在程控模式下，通过软件编辑进行任意独立或组合控制。 控制模式：16路继电器控制。支持16路交流器，最大负载：每回路16A, 277V AC (含)以上。 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | ipad控制终端 | 苹果、华为、联想 | 128G | 1 | 块 |  |
| 6 |  | 交换机 | TP-LINK、华为、斐讯 | 48口千兆网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 机柜 | 图腾、大唐保镖、昆普 | 42U/规格:600W*600D*2055H，玻璃门 | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 企业级路由器 | 华三、TP-LINK、华为 | 企业级双WAN口全千兆有线路由器内置AC宽带 | 1 | 台 |  |
| 9 |  | AP | TP-LINK、华为、腾达 | TP-LINK TL-AP900C-POE 双频无线吸顶式AP展厅高速大功率无线wifi | 6 | 台 |  |
| 10 |  | AC | TP-LINK、华为、腾达 | 无线路由控制器 | 1 | 台 |  |
| 11 |  | 理线架 | 安普康（AMPCOM）、大唐保镖、奥卡斯 | 安普康（AMPCOM）网络理线架24口48口网线理线器加厚型机柜线缆整理架 24档48口加厚型金属理线架 | 2 | 台 |  |
| 12 |  | PDU | 大唐保镖、公牛、飞利浦 | 额定输入：220V 最大输入：16A 输出插座：10位万用孔 输出插座：10个 输出电流：10A 进线电线：3×2.5mm² | 4 | 台 |  |
| 13 |  | 云端内容管理服务器 | 阿里云、腾讯云、京东云 | 服务器配置： cpu：E5-2695 （E5处理器配置均可） 实例：8核8G（至少8G） 云盘：40G SDD云盘或高效云盘（系统盘）+1T普通云盘（资料盘） 系统：Windows Server 2008 R2 Enterprise 64位 带宽：1GPS （最好是不要做带宽限制） 端口8080 | 1 | 年 |  |
| 14 |  | 辅材 | 定制 | 线材辅料（不含隐蔽工程） | 1 | 项 |  |

8.3多媒体软件清单

| 序号 | 展示模块 | 展示形式 | 展示内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼大厅展示区 |  |  |  |
| 1 | 网上福彩 | 55寸立式触摸广告机内容制作 | 界面设计，支持图片、视频内容播控 | 1 | 套 |  |
| 2 | 多功能宣传屏 | 55寸壁挂触摸一体机内容制作 | 界面设计，支持图片、视频内容播控 | 1 | 台 |  |
| 3 | 落屏广告机 | 55寸立式触摸广告机内容制作 | 界面设计，支持图片、视频内容播控 | 1 | 台 |  |
| 二楼大厅展示区 |  |  |  |
| 1 | 序厅 | 全息投影内容制作 | logo制作，3D建模，动画制作特效，暂定60s | 60 | 秒 |  |
| 2 | 发展历程厅 | LED显示屏内容制作 | 欢迎词的设计与制作，中心简介，logo的解读，领导关怀（甲供资料） 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 1 | 套 |  |
|  |  | 70寸壁挂屏内容制作 | 历年年销量图等（甲供资料） 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 1 | 套 |  |
|  |  | 70寸壁挂屏内容制作 | 多票种格局等（甲供资料） 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 1 | 套 |  |
|  |  | 70寸壁挂屏内容制作 | 500万大奖展示情况 （甲供资料） 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 1 | 套 |  |
| 3 | 福彩文化厅 | 立式虚拟翻书一体机多媒体内容制作 | 虚拟翻书触控一体机内容制作，20页数。暂定30页 （甲供资料） 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计电子翻书系统 | 20 | 页 |  |
|  |  | 55寸壁挂触摸屏内容制作 | 媒体关注 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 1 | 套 |  |
| 4 | 公益厅 | 大屏联动系统 | 大屏和触摸一体机的联动 | 1 | 套 |  |
|  |  | 拼接屏多媒体内容制作 | 公益宣传片 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 0 | 秒 | 甲供 |
|  |  |  | 彩民风采及公益活动（甲供资料） 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 0 | 套 | 甲供 |
|  |  | 空凌显示查询系统 | 界面制作及系统开发在具有多终端的数据传输系统中，主站按预先编好的次序依次查询从站有无待发送的信息，然后进行处理。 通过系统可以查询到数据库中，自己需要的数据，以表，或者视图的形式显示出来，供查询比较 | 1 | 套 |  |
| 5 | 快乐体验厅 | 55寸壁挂触摸屏内容制作 | 多媒体信息查询，福彩官网专用查询屏 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 0 | 套 | 甲供 |
| 6 | 福彩刮刮乐厅 | 55寸落地触摸屏内容制作 | 福彩刮刮 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | VR视频制作 | 1、支持云端内容管理，后台内容自主编辑 2、支持内容播控 3、支持通讯管理 4、ipad端播放内容切换、控制 5、资料收集和整理 6、界面UI设计 7、动画特效的制作 8、vr视频制作 | 1 | 套 |  |
| 云中控系统 |  |  |  |
| 1 | 展厅集中控制系统 | zeekong、云智展、X-LIAN | 采用智能展厅集中控制系统，通过RS232、红外传输等控制方式与整馆运行系统主机，高清混合矩阵切换器、投影机等设备进行接驳控制；通过配置相应的可控制继电器组，控制其他设备的供电、照明灯具的使用状态；还可通过中央控制系统实现相关系统操作，比如根据不同的参观者身份预设多个使用模式，在模式下各类设备都为联动关系，只要启动所需模式，与该模式相关的设备都会自动达到预设使用状态，使操作更加便捷。通过中央控制系统对整个演示大厅进行良好的管理，操作人员通过PAD触摸屏完成对信号切换，对演示系统的控制，同时还能够完成对各种信号源设备的独立控制以及独立和整体音量大小的控制。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 中控前端界面开发 | 定制 | 终端页面设计及前端交互程序开发 | 1 | 套 |  |
| 3 | ipad端控制系统 | zeekong、云智展、X-LIAN | 中控端IOS软件客户端程序，支持图片，视频，PPT，文件播放切换程序，音量控制等 | 1 | 套 |  |
| 4 | 多媒体内容控制系统 | zeekong、云智展、X-LIAN | 可控制展区所有多媒体内容的播控，支持展示内容的单独切换、重播、暂停等 | 1 | 套 |  |
| 5 | 多媒体硬件设备控制系统 | zeekong、云智展、X-LIAN | 可控制展厅内所有多媒体设备一键开启/关闭及设备信号的反馈，支持单独展区内多媒体设备控制， | 1 | 套 |  |
| 6 | 灯光控制系统 | zeekong、云智展、X-LIAN | 可控制展厅内所有灯光一键开启/关闭，支持单独区域内灯光的控制 | 1 | 套 |  |
| 7 | 云端内容管理系统 | zeekong、云智展、X-LIAN | 通过云端--控制展厅所有展项的内容管理、后台可配置各分公司业务模块和展区模块；可以分发管理、上传、点播、上传内容和主页背景更换。展厅所有数据库分类管理、一键切换、多主题版本演示、指定区域展区大屏内容可自由切换、日志管理、安全性管理。防范稳定性检测。支持信息发布、及时性公告信息备份，并提供移动端管理接口。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 内容审核管理 | zeekong、云智展、X-LIAN | 上传内容、共享内容判断审核功能 | 1 | 套 |  |

8.4 系统集成清单

| 序号 | 内容模块 | 具体内容 | 输出文件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控集成设计 | 1、强电点位设计和施工图 2、弱电设计和施工图：包括点位、控制方式、音响 3、网络设计和施工图：网络点位、AP、组网等 4、机房设计 |  | 1 | 项 |
| 2 | 审核综合布线 | 网络和控制线部署走线 2、机房部署 | 1、布线点位图 2、完成展厅布线图 | 1 | 项 |
| 3 | 设备调测 | 1、网络配置和调测 2、控制调测（包括中控设备、音响设备、电机、灯光和电源等） 3、软件平台与中控系统联调 | 1、调试说明 2、硬件清单、网络拓扑、IP地址清单 3、硬件保修维修手册 4、汇总中控相关硬件的配件和说明资料、线缆标签 | 1 | 项 |
| 4 | 业务调测 | 1、每个区域的业务展示调测 2、整厅展示和控制端到端调测 | 1、业务控制调试使用说明 2、业务更换维护操作手册 | 1 | 项 |
| 5 | 系统验收 | 1、初验 2、试运行 3、完工接展，含资料 | 1、完工证明 2、验收文件 | 1 | 项 |

第四章  技术标准和要求

一、标准及规范

（1）中华人民共和国国家标准。

（2）有关部门标准与规范。

以上标准及规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

二、材料与设备的要求

（1）材料及设备的选用

①展厅内主要材料与设备的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定（应有产品合格证、质量证明文件）和招标文件要求。

②选用的各种材料要求达到环保E1级。制作用木材、织布、橡胶、装饰、玻璃钢材料等制作材料耐燃性能等级一律选用B1级材料。

③装饰材料在3年内不得出现明显变质，表面装饰的涂覆材料在3年内不得出现起皮、脱落和明显退变色，展项展品制作不允许有浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不均等缺陷，表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹、皱纹、不平、色调不一致缺陷。展项展品外部如采用铝合金材料，需做阳极氧化处理。展项展品如采用易蛀、易腐材料，要进行防腐、防蚀处理。

④通用机械、一般电器设备和标准机电产品、设备应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。 对于国家强制性规定3C认证的产品，必须有“3C” 认证标志。

展项展品照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。

展项展品中的电缆需规范布线，保证安全距离或按标准设置阻燃隔离层,对布线易损部位要采取特别保护措施。电缆截面容量应满足使用要求。

展项展品的供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，且便于观察和维修。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。设备的金属外壳应可靠接地，系统重复接地电阻、系统电气绝缘电阻要符合现行国家相关标准规定。

设备的控制箱必须设有通风和散热装置，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施。

展项展品必须有停电应急措施，确保突发停电时设备和人员安全、人员疏散，以及供电后的系统复位。

⑤投影屏幕亮度需要灯光配合时，屏幕前应无直达光。声音与图像同步，声音和图像技术参数（视频、音频、帧频、格式、视频分辨率和长度）要符合相关国家标准的要求。

⑥展项展品的电、气、声、光、数据、通信等接口，要在原理图和施工图上注明管、线的型号、规格、连接方式、位置尺寸及消耗能量。

⑦展项展品表面材料选择要尽量避免由于色彩和光辐反射等导致的视错觉引起安全问题，同时要考虑材料的耐磨性。

⑧展项展品应采用安全玻璃（符合国家相关标准要求）。

（2）材料及设备的采购

①乙方应根据合同规定、甲方的要求（主要材料及设备品牌），选择合格的制造商和供货商，并将制造商、供货商的名单、法人营业执照、相关资质证书（复印件）以及材料设备的品牌、规格、价格、产地等质量证明文件资料报监理审核并经甲方书面批准后采购。

②乙方采购的主要材料，购置前必须经过甲方的认质和监理方对品牌、质量、颜色、图案等的认可，并同时提供材料、样品和产品质量证明文件。否则，甲方有权要求乙方更换，由此产生的一切费用由乙方自行承担。

③购置的材料在使用前须按规定检验，其规格、标准、质量须符合国家现行规范标准和本招标文件要求，并经监理确认后方可用于本工程。

④甲方或监理对乙方提供的材料及工程质量有疑问时，可委托法定质检单位对其进行质量检验，乙方应给予配合并承担相应的费用（具体按相关法律规定执行）。

⑤乙方应事先提供材料样品或样本和相关证明书，经甲方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

⑥除非合同另有规定，乙方应按照时间进度计划及甲方的要求，自行将“甲指” “乙供”的合同货物运到现场，并负责所有的（包括“甲指”“乙供”等）合同货物以及施工设备的进场、卸货和保管。乙方应根据甲方的要求，自行安排临时仓储，用于展区内的货物（包括但不限于布展的材料、设备、零配件、消耗品）的安全堆放及保管，其费用已包含在合同总价内。

（3）材料及设备的供应

材料进场前，必须经过监理的查验（含履行材料进场报验手续）。监理同意后，方可进场。

在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品，甲方和监理方应禁止使用，由乙方按甲方和监理方要求的时间封样运出现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方和监理方未能按时到场验收，使用之后发现材料不符合规范、设计和样品要求的，乙方仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用。

（4）材料及设备的运输

乙方应按标准保护措施进行运输包装，这类包装应适合长距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保安全无损的运抵指定的现场。对人身可能造成伤害的部件或对展品可能造成损坏的部位，应设置安全防护装置。包装箱外应用醒目的字眼做出标记如名称、箱号、收货人，重心的标明和“小心轻放”“请勿倒置”等标志。货物的包装及包装材料必须符合有关规定（展项展品包装材料含内部填充物必须选用阻燃材料）。

乙方应自负风险和费用，通过乙方认为最合适的运输方式，将所有货物运至现场并卸至安全场所。每一批货物（含材料、设计）发运后3天内，乙方应将相关资料（包括产品清单）及整套单据复印件递交甲方。

乙方应为展项展品购买全程运输和中途存放保险。如展项、展品发生意外情况，应向其保险公司办理索赔手续。应承担展项展品的卸货、启封、和安装的风险。

（5）材料检验、试验

按照相关法律法规、规范要求需试验方能使用的材料，由乙方委托专业机构（须经甲方确认）进行如防火阻燃、毒性反应等测试。测试结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由乙方运出现场，由此造成的全部材料采购等费用，由乙方承担。

材料使用前，按照相关法律法规、规范要求必须进行复验的，按国家现行“见证取样送检”规定执行。检测不合格的，乙方须更换材料、返工，并承担相关费用。

三、检查与验收

（1）深化设计阶段的检查及评审

①甲方在项目的深化设计过程中对乙方的设计进度及质量进行过程检查。乙方必须按要求及时向甲方汇报。

注：深化设计阶段成果要求：

a）装订成册的设计方案（文本文件）不少于二套，装订尺寸为A3;设计图纸二套，图纸规格宜使用A0格式制作；包含但不限于：全套施工图，包括方案说明、总平面图、展厅各部分平面图、立面图、剖面图、技术分析图、节点详图、透视图及其他三维彩色效果图；

b）具体要求，甲方将根据深化设计阶段工作实际情况进行调整，乙方予以配合完成。

②深化设计的评审由甲方组织相关单位和专家进行，乙方须提交不少于5套文本资料（如甲方有特殊需要，乙方应予以配合），并且提供电子文档。

③深化设计评审合格后，乙方按合同要求提交合格的深化设计成果资料，甲方将签发深化设计验收合格证明。

④深化设计评审不合格时，乙方应在甲方规定的时限内进行整改和完善；整改完成后再次向甲方申请进行深化设计评审。

⑤深化设计经第二次评审仍不合格，甲方有权解除合同，乙方须承担本合同规定的相应违约责任。

（2）陈列布展及展项（含多媒体系统）制作、施工阶段的检查与验收

1）场外加工的展品、展项制作检查

①甲方将视项目建设工作实际需要，对乙方场外加工的主要展品、展项的制作准备、中期和出厂三个阶段的工作情况进行检查。

②如在检查中发现不合格项时，乙方应在甲方规定的时限内进行整改和完善。甲方对乙方场外加工展品、展项制作检查与验收，并不免除乙方应承担的质量责任。

③甲方将视项目建设工作实际需要，对乙方场外加工的主要展品、展项进行出厂检查，乙方应予以全面配合。

④乙方须按照甲方发出的《外加工设备进场通知》，在统一协商和管理下组织相关场外加工展品、展项进场。

2）材料及设备进场验收

材料及设备进场前，乙方应按规范要求书面（规定格式）向监理申报材料或设备进场申请，并按规定向监理和甲方提供质量证明文件，经甲方、监理进行现场检查验收后，方可进场。

材料及设备使用前，其质量、品牌等相关报验手续需征得监理、甲方书面签字认可，验收合格后才能用于工程施工。

设备进场前还需进行开箱与清点检查验收，包括：

①质量证明文件及报验手续检查；

②采购或供应清单查验（含设备的名称型号和规格查验）

③箱号箱数以及内、外包装情况查验。

④装箱清单设备技术文件资料、配件及专用工具检查。

⑤设备外观检查及性能指标检查等。

3）隐蔽工程和阶段性工程验收

乙方完成相关专业隐蔽工程或分部分项工程后，须向甲方申请验收，经验收合格后方可进行下一步工序的施工。

乙方应保证甲方、监理有充分的时间对将予以覆盖或掩盖的任何此类工程部分进行检查和测量。未经甲方、监理的书面批准，隐蔽工程的任何部分均不得覆盖或掩盖（如甲方、监理收到乙方的书面通知48小时后不对隐蔽工程进行检查，视作已批准；按法定要求乙方可自行覆盖或掩盖情况除外）。无论何时，当任何此类工程已准备好可供检查时，乙方应及时通知甲方、监理的检验人员参加对其的检查和检验，除非甲方代表书面通知乙方其检验人员将不参加该项检查和检验。

未经甲方、监理的书面批准，乙方擅自覆盖或掩盖，甲方、监理可以随时指示对工程的某部分进行剥露、在其内或贯穿开孔，对乙方合同项下的工程进行检查，乙方应予执行，且在检查结束后重新修复至原状。所需的费用已包含在合同总价内。

4）展项展品制造控制与管理

展项展品检查由甲方、监理组织。对乙方的所有展项展品制造进行检查，包括但不限于：

①展项展品制造进度。

②展项展品制造质量。

③外购及自行加工的设备、材料、配件。

④展项展品外观。

⑤多媒体软件的编写。

⑥多媒体内容的制造。

⑦应用控制软件的编写。

⑧展项展品有关的隐蔽项目。

⑨下一步制造计划及质量控制措施。

5）调试（含性能检验）、预验收、试运行和竣工验收

①调试：展区布展工程的全部或部分施工安装完工，乙方应开始进行或组织进行预调试，为正式调试做准备。乙方应及时与甲方商定有关预调试及调试所需供水、供电等条件。乙方在预调试完成后即进行或组织调试工作。调试分为展区布展工程的单体调试和联合调试。在乙方认为展示已在稳定状态下运转时，乙方应书面通知监理并报甲方对展区布展工程（或其部分）进行性能检验。

如果安装调试未能达到本项目合同要求的总体展示效果和质量保证规定的工作性能，乙方应自负费用自行或督促该布展工程包括展项、展品承建商对该展区布展工程做必要的更改、修正或增补以使其至少达到这些效果和保证。乙方上述更改、修正、增补结束后，应通知监理报甲方并应重复进行性能检验直至达到要求。在此情况下，本项目完工工期不予延长。

如乙方在约定的时间内未能达到展区布展工程的总体展示效果及质量保证，甲方可选择：

I)	要求乙方对未达到展区布展工程的总体展示效果及质量保证的部分依本合同承担违约责任（包括赔偿由此对甲方造成的损失）。

II)	甲方可解除合同并追究乙方的违约责任。

如果甲方经过与乙方协商后确定上述性能检验结果未能达到本合同要求，系乙方设计或工艺有问题、并且不能通过适当的修正以达到展区布展工程的总体展示功能要求，甲方可根据合同规定选择合同解除，即属乙方违约而解除合同。

A.调试条件的控制：

a)展项展品及其附属装置、各种管路、软件等均应施工或安装完毕，施工安装记录及资料齐全。

b）展项展品的精平和几何精度经检验合格，电气控制、网络控制、AV、灯光、水、液压、润滑、气等附属装置均检验合格，并应符合调试要求。

c）参加调试的人员，应熟悉展项展品的构造、性能、技术文件，并应掌握调试操作规程及其试运转操作。

d）展项展品及周围环境应清扫干净，展项展品附近不得进行有粉尘的或噪音较大的工作, 展项展品附属装置清洁度经检查符合规定。

B.单机空负荷试运转要求：

展项展品空负荷试运转应在联合调试合格后进行, 应按展项展品技术文件规定的空负荷试验的范围和程序，试验各运动机构的启动、变速、换向、停机、制动和安全联锁等动作，均应正确、灵敏、可靠，其中连续运转时间和继续运转时间应符合展项展品技术文件或相关规范的规定。空负荷试运转中，应进行展项展品及其附属装置及控制系统的运行现象检查，并应做好记录。

②预验收：布展施工与展项安装调试完成后，甲方组织相关单位对展项与布展进行预验收。预验收合格后进入试运行阶段。其中展项及多媒体系统验收内容还应包括：

(A)展项展品功能是否正常；

(B)材料、设备品牌型号是否符合合设计要求；

(C)备品备件是否齐全，符合设计要求；

(D)机械设备及结构验收

(E) 电气控制系统、AV系统、灯光系统

电气系统检查：原则上需通电24小时运转正常。

电气安全检查：所有电气元器件外壳不能有漏电现象；所有电气线路编排符合规范，设备支架、外壳、电机、电控柜接地情况良好。线路外观无压痕、破裂、刮伤的情况，通电后，线路不能出现发软、发热的情况，线头不能出现松脱、接触不良的现象。

电脑系统检查：主机运行正常，无异常发热、死机、自动重启等情况；显示器图像清晰，各种调节按钮功能正常；触摸屏的触摸响应正常，每次轻触都应精准有效。

投影系统检查：设备安装稳固，运行正常，颜色无偏色，无异常发热情况。图像清晰、聚焦良好，无变形现象。

音响系统检查：系统工作正常，无破音、杂音和噪音，声音清晰并与动作协调，不能出现声音时大时小的情况。

灯光系统检查：展项展品本体灯光系统完好，无眩光等异常现象。

(F)软件

系统检查：系统运转是否流畅。

功能检查：是否具可扩展性、易维护性及友好的人机互动界面的应用特征。

资料检查：是否提供《用户操作手册》、《程序维护手册》、《软件安装说明书》及所有介质（光盘、软盘）齐备。

(G)多媒体

多媒体内容是否能科学、准确的反映展示内容要求。

多媒体播放是否流畅，是否有足够的分辨率和足够的亮度，画面色彩是否纯正；字幕或旁白解释清晰；背景音乐是否合适；人机界面是否友好。

(H) 图文板

a）图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。

b）图文板文字、格式正确，科学性定义准确。

c）图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。

（I) 展项展品外观

展品表面要求平整圆滑，缝隙宽窄要均匀，无掉色、掉漆、流漆、划痕、污渍、防锈不完全等现象，色泽均匀。

展品的铭牌、标识要清晰、牢固。

外露固定螺丝要统一外观和装饰。

电控制箱（柜）有无掉色、掉漆、流漆、划痕、污渍、防锈不完整等现象；电控制箱（柜）门的缝隙是否均匀，门锁是否完好

展项展品维修门设置，散热孔（排风扇）设置是否完好、合理。

展项展品安装后的收口收边要规则、整齐。

(J) 安全环保

a）噪音测试：设备产生的噪音原则上要低于65dB。

b）展项展品所用材料是否符合公共场所消防规定，展项展品是否存在机械伤人等不安全因素。

c）展项展品所用材料是否符合环保规范，展项展品运转是否产生辐射、放射性、有毒有害气体或垃圾等污染环境的因素。

③展项与布展的试运行期限为预验收合格后一个月。

④竣工验收：在试运行结束，乙方提交完整的竣工资料和验收申请后进行。未通过竣工验收的，其风险责任由乙方承担。

甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

经验收评定，项目质量及验收内容符合合同要求的，甲方及甲方组织的验收小组均应在项目竣工验收证明书上盖章签字；项目质量不合格或项目内容有尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行整改或补充施工后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用和责任均由乙方负责。

验收须经甲方代表正式签署并经甲方盖章有效。双方应于验收合格后10天内签署项目交接验收证明文件，乙方将场地清理干净后将项目移交给甲方管理。

四、保险、保密、知识产权及技术文件

（1）保险

①乙方必须为从事危险作业的项目施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、仪器设备和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

②乙方及其分包人应对任何为甲方工作的职员（含自有、外聘等）在工作期间的人身意外伤害承担全部责任并为其投保雇主责任保险。乙方及其分包人应设定与其职员薪酬符合的赔偿限额或赔偿期限。此保险费用应由乙方及其分包人自行承担。

③由于乙方及其分包人的任何职员疏忽、过失、违约、故意行为等原因造成甲方及项目的损失，若该损失属于保险赔偿范围，由保险公司进行赔偿，乙方应承担其免赔额部分及保险赔偿不足部分；若该损失不属于保险赔偿范围，则乙方应承担此损失的全部赔偿责任。

④乙方及其分包人应对其在本项目工地中使用的自有设备及机器的损坏、灭失以及“乙供材料”在运输过程中遭受的损坏、灭失承担全部责任并为其投保“施工机具保险和货物运输”保险。此保险费用应由乙方及其分包人自行承担。

⑤乙方及其分包人应保证在整个项目期限内上述保险始终有效，并且不得随意取消上述保单，除非经过甲方的书面同意。此约定以保险条款形式写入保单文件。

⑥施工工人的意外事故或伤害。对于乙方或其分包商所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，由乙方及其分包人自行负责（但由于甲方行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，甲方不承担责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。

（2）保密

①除法律规定或合同另有约定外，未经采购人同意，投标人不得将采购人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

②除法律规定或合同另有约定外，未经采购人同意，投标人不得将采购人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

（3）知识产权

①乙方应确保其按照本合同要求所提交的设计文件、展项及布展工程及为完成工程而实施的工作没有侵犯任何人的著作权、专利权、商标权及其他知识产权。乙方须保证不会因履行本合同义务而引起在专利权、经注册的技术以及其他知识产权方面，发生针对甲方的任何第三方的索赔；如有发生，乙方将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。乙方对一切侵权指控负责。

②乙方为履行本合同所形成的深化（施工图）设计成果及其他任何成果（包括但不限于音像资料、电脑软件等）的完整知识产权均属甲方所有，乙方负有保密义务。乙方在工程中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、招标文件、设计文件及说明等资料的所有权和知识产权均属于甲方。在未事先征得甲方书面同意的情况下，乙方及其任何工作人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与项目、本合同或甲方的业务活动有关的资料，以及在合同履行过程中已经形成的制作成果或文字资料。即使乙方并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业绩等而采用与项目、本合同或甲方的业务活动有关的文字、图像、模型等，均必须事先经甲方书面同意。

③如甲方因购买、使用乙方交付的展项遭到第三方的侵权指控，甲方应通知乙方，由乙方与第三方进行交涉、应诉抗辩或从指控产品侵权的权利所有者那里获得使用许可，由此产生的一切费用和责任由乙方承担，并赔偿甲方因此而遭受到的一切损失。

④乙方应确保交付甲方使用的各类计算机操作系统和各类应用软件是官方正版且具有合法授权，否则由此产生的一切费用和责任由乙方承担，并赔偿甲方因此而遭受到的一切损失。

（4）技术文件

①乙方应向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的且只有乙方才能提供的技术文件，乙方也应该及时向甲方提供。

②技术文件可以是应用软件、设备控制软件、视频文件、图片、手册、图纸（含布展最终竣工图纸）、随机文件与说明书或其他形式的文件资料。

③上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维护、维修、测试、调试、验收和运作所需要的所有内容，并提供与之配套的一切便利条件。

④甲方具有相关资质的人员按照技术文件的指导进行的任何操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和设备及其他部分的损坏由乙方承担责任。

⑤乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式肆套（纸质）给甲方；软件、视频文件、竣工图纸及其他的电子文件应是未加密的、可编辑可应用的相应通用格式编制的原始文件，并以移动存储介质的形式移交甲方。

⑥所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同总价中。

⑦乙方未提供有关文件，甲方可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

14、双方代表和现场管理

（1）甲方代表

①甲方将指定的“甲方代表”以书面形式通知乙方，在合同有效期内，甲方代表将代表甲方负责合同履行。除非另有规定，甲方发出的所有通知、指示、命令、证明、批准、确认和其它信息都应通过甲方代表传达。除非另有规定，乙方提供给甲方的所有报告、通知、文件、资料和其它信息应交给甲方代表。甲方可以随时指定他人替代原指定的代表，但应及时以书面形式通知乙方，重新指定的时间和方式不应该产生权利重复的现象，这种指定只能在乙方收到书面通知时生效。

②甲方代表可在任何时候把其权利和义务授权给任何人，这种授权可随时收回。授权和收权应以书面形式并由甲方代表签名。授权或收权通知应规定相应授予或收回的权利和责任。授权或收权应在通知书到达乙方时生效。任何得到授权的人的行动，应被视为是甲方代表的行动。

（2）乙方代表和项目管理人员

①乙方将指定的“乙方代表”以书面形式向甲方报告”，在合同有效期内，乙方代表将代表乙方负责合同履行。此指定应认为是经甲方同意指定之人。如在合同生效后14天内，甲方没有作出反对表示，则认为乙方指定已被批准；如甲方在14天内作出反对表示，乙方应在甲方作出反对表示后14天内另选一人替代直至甲方书面同意为止。

②乙方代表将始终代表乙方行事，负责向甲方代表以及监理报告、提交、传达所有乙方的报告、通知、文件、资料和其他信息。

I)	除非另有规定，甲方、监理提供给乙方的所有通知、指示、命令、证明、批准、确认和其它有关合同的信息应提供给乙方代表。

II)	乙方在征得甲方、监理同意并经甲方书面批准后，可以指定他人替代原指定人作为代表，替代的时间、方式不应导致工程延误、停止或产生代表的权利重复。如甲方在收到预先书面通知的14天内未作反对答复，新代表应被视为被接受。

③从现场工程开始到验收通过为止，乙方应按展区配置并派遣足够的项目管理人员在工程现场从事本合同项下工作，其数量及人员资质条件应事先获甲方、监理同意并经甲方书面批准。乙方代表指定的项目经理将负责监督乙方的所有现场工作情况，并应在正常工作时间内亲临现场。当项目经理离开现场时，应指定一合适人员作为其代理人。该代理人的一切行动，视为是乙方项目经理的行动。

④如甲方、监理认为乙方雇用的任何代表或人员行为不当，或不称职、或玩忽职守的，甲方、监理可以提出并经甲方批准后要求乙方进行调换，乙方必须执行。

⑤乙方未经甲方书面同意擅自更换项目经理，甲方有权终止其中标合同，取消其中标资格，其履约保证金作为违约金支付甲方。乙方未经甲方书面同意擅自更换项目班子成员，甲方有权视作乙方违约，按每人5-10万元向甲方支付违约金。

⑥乙方如要改变投标文件约定的施工组织框架、项目经理、主要管理人员，都必须征得甲方的同意，否则，将被视为违约。

（3）设计人员与联络

①在执行本合同的过程中，乙方应指派至少1名专职设计人员担任本项目的设计负责人并常驻（深化设计阶段）现场负责展区布展工程的深化（施工图）设计以及设计管理、联络工作。甲方和乙方应该按展区布展工程的进度和需要，定期或不定期（不少于每二周一次）地举行设计联络会议，由甲方、监理及乙方的设计和技术人员参加，乙方负责报告设计进展情况，讨论解决展区展项布展深化设计阶段的技术问题，每次设计联络会议均应做好会议纪要。设计联络会议的时间、地点由各方事先商定。设计联络所需费用已包含在合同总价内。

②乙方未经甲方书面同意擅自更换设计负责人，甲方有权终止其中标合同，取消其中标资格，其履约保证金作为违约金支付甲方。乙方未经甲方书面同意擅自更换设计班子成员，甲方有权视作乙方违约，按每人5-10万元向甲方支付违约金。

③乙方如要改变投标文件约定的设计组织框架、设计负责人、主要设计人员，都必须征得甲方的同意，否则，将被视为违约。

（4）现场管理制度

①乙方应建立健全施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场作业的安全，并对此承担全部责任。并服从甲方和监理公司的安全管理。

②乙方应根据甲方的规章制度及相关的行业规章、惯例制定现场管理制度，订立各项规定、要求，在现场作业执行合同时遵守。这些制度应包括但不限于以下内容：

I)	乙方工作人员（包括主要设计人员）现场工作制度；

II)	施工现场的财物和工程的保管及维护；

III)	安全保卫；

IV)	消防措施；

V)	安全作业；

VI)	文明施工措施；

VII)	物业管理制度；

VIII)	卫生防疫；

IX)	保护周边环境，不影响甲方已建成展区的对外开放；

X)	遵守甲方的日常规章制度。

③乙方应在本合同文本签署生效后14天内将上述制度、规定、要求送交甲方、监理审核确认并经甲方书面批准，以示对甲方的承诺和保证。

（5）文明安全施工

①乙方应与甲方或甲方指定的管理单位签订《安全施工协议》并报甲方备案，（相关手续自行按甲方或甲方指定的管理单位要求办理）。同时，乙方自行与进场施工的分包商、制造商、供货商等也应签订这样的协议并报甲方备案。

②乙方进入甲方提供的施工场地后，应遵守甲方的相关规定并在其施工的范围内设置明显标志以保证安全。如因乙方疏忽而发生的意外（包括但不限于人身或财产损害），乙方应负全责。在乙方的施工队伍进场前，乙方应提交安全施工和防护措施，获甲方、监理批准并经甲方书面确认。

③乙方应在施工现场配备足够的安全防范器材和设施，以保证应对可能出现的任何意外情况。如乙方因任何理由未配备足够的安全防范器材和设施，甲方在通知乙方无效的情况下，可以进行其认为必需的补救措施，包括代乙方进行配备等，并从应付给乙方的合同价款中扣除代为配备的费用。

④乙方应按有关规定健全现场安全生产、保卫措施，采取严格的安全防护措施，做到文明、安全施工，承担由于措施不力造成的事故、责任和所发生的费用；在工程进行期间，因乙方责任造成与本工程有关或本工程引致的人身伤亡、财产损失、破坏或罚款，由乙方承担全部的经济和法律责任，并赔偿甲方因此造成的经济损失。

（6）应急处置

①如果由于在执行合同过程中出现紧急情况，乙方应紧急进行保护或补救工作以避免对工程造成损害。如乙方因任何理由不能立即进行这些工作，甲方可以进行其认为必需的应急工作并通知乙方。如果甲方所做的这些工作根据合同应是乙方承担费用的，则乙方要补偿甲方为此所产生的所有费用，该项费用由甲方从应付给乙方的合同价款中扣除。

②因乙方责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行业主管部门给予乙方处罚外，乙方还应负责赔偿甲方损失，并承担违约责任。

③乙方应保证甲方和监理免于受到或承担，应由乙方责任事件（含乙方现场施工）所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实甲方因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，乙方必须在接到甲方通知后二天内据实补偿甲方因此所受到的损失。

（7）清理现场

①乙方必须做到每日“工完场清”，应自负费用及时清除处理在现场产生的废弃物，并运离施工现场至合法弃置的场所。工程完工时，应自负费用将所有的废料、杂物及临时设施等清除干净并运离施工现场至合法弃置的场所，并自行承担所有费用。

②对于乙方施工过程中造成的现场环境污染问题（包括未及时清理及清运垃圾物），经甲方或者监理指出后，乙方未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，甲方可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由乙方承担。

（8）现场的保护与保管

①所有权的转移

I)在中国境内采购货物，应约定所有权在货物运到现场并经验货后即转移给甲方。

II)	乙方及其制造商、供货商为工程而使用并且未包含在合同价内的施工设备所有权仍归其所有。

III)尽管货物所有权已转移，乙方还应负责保管并承担责任直到工程验收且移交甲方接收之日为止。

②工程照管及成品保护

在任何情况下，乙方对展区展项及布展工程（包括但不限于货物、成品、材料、已完工工程）的保护照管的责任均应持续到工程验收且移交甲方接收之日，并承担在此期间工程所受任何损坏的风险。乙方应承担其分包商、制造商、供货商或任何第三方在此期间发生的损坏责任。

五、关于变更

（1）变更原则

①任何形式的变更都不得降低工程项目的使用功能与质量标准，不得影响建设工期。

②任何形式的变更（含工程、设计）都必须以书面形式进行，并经双方签字、盖章生效。

③任何形式的变更都必须按现行法律法规的要求执行。变更文件按编号纳入项目管理档案。

④乙方提出的变更必须以书面文件形式，并取得甲方签发的变更令或变更通知才能实施，否则无效。因乙方擅自变更引起的一切责任由乙方负担。实施的变更应同时修改相关设计图纸，以保证设计文件的正确统一，但只允许指定的设计负责人对其负责的图样及设计文件进行修改变更。

⑤涉及工期的变更或调整均应获得甲方正式批准才能生效，非经甲方审核同意的，其工期不得延长。

（2）变更程序

①甲方在发出变更通知前，将通过监理或甲方代表告知乙方这种变更的性质和形式。乙方在收到变更通知之后，应尽快地向甲方的代表递交下述材料：

I)	对工作的描述（如果有的话）和实施的方案和计划及施工图；

II)	乙方提出的对方案必需的修改或根据合同乙方必须做出的修改；

III)除非是因甲方原因对合同范围作实质性调整而涉及合同变更，乙方应根据调整范围提出合同价格调整的合理建议外，因乙方的原因造成任何的整改、改善和其它变更，合同价格不作调整。

在收到乙方递交的材料后，甲方代表在与乙方进行适当协商后，尽快决定变更是否要执行。

如果甲方代表决定变更有必要执行，则由其发出变更令或变更通知，并明确变更内容、要求和完成的时间等有利于实施的信息，乙方必须服从并按法定程序和要求办理“变更手续”。

②乙方在收到甲方变更令（书面形式）后，应立即着手执行变更，并按变更的要求去做，不得以任何理由延误工期和影响工程质量。如发生费用变化则按合同约定处理，没约定的则通过双方协商解决。

③乙方提出变更的，须先以书面形式向监理或甲方提出“变更申请”，待甲方收到变更申请后14天内提出审核意见，乙方收到甲方变更令或变更通知后，按法定程序和要求办理“变更手续”进行实施。

（3）确定变更价款

①乙方在变更确定后14天内，提出变更价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

I)	合同中已有适用于变更的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

II)	合同中只有类似于变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

III)合同中没有适用或类似于变更的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

②乙方在双方确定变更后14天内不向甲方提出变更价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。甲方应在收到变更价款报告之日起14天内予以确认，无正当理由不确认时，自变更价款报告送达之日起14天后视为变更价款报告已被确认。

③如因乙方原因而引起的工程变更，即乙方未达到合同要求而进行的任何调整、改善和其它变更，乙方应自行承担费用按甲方代表要求着手整改或变更。如甲方原因而引起的工程变更，甲、乙双方另行协商。

10、采购人对工程的重点要求

（1）乙方承担合同范围内一切与承包项目有关的职责和义务。乙方应尽一切努力，按合同规定的技术要求和标明的技术规范、工程进度和合同总价，自行履行全部合同义务。

（2）乙方应根据展区布展工程的总体要求和设计的具体要求，选用优料，施工精细，确保制作、安装、施工、调试等各个环节的质量达一流的水平。同时，乙方还应根据展区布展工程进度的要求，保证其负责的布展工程按照工程节点的时间进度表按时完工与竣工。

（3）乙方（包括其制造商、供货商）必须严格、全面地把握深化（施工图）设计、采购、制作、安装以及施工的工作质量，确保由其承包范围内的展区项目通过甲方所在地的质量技术监督以及有关政府部门和职能部门的验收。

（4）乙方应根据其实施的各项工作内容，及时向甲方、监理提交各项专题报告、日常进度报告、施工质量报告、突发事件报告、施工内容修改申请等甲方、监理要求提供的报告。

（5）乙方在履约过程中接到甲方、监理的书面通知对某些采用的器材、设备、制作工艺或安装情况提出整改意见或要求时，乙方应立即采取措施自费进行整改，直至符合甲方、监理的要求为止。但是由于非乙方原因修改所发生的费用应由甲方承担。

（6）乙方应当在动工前已了解并书面确认甲方提供已有的与展区布展工程相关的设计图纸、说明、规格要求及其它文件的内容。

（7）乙方负责所有的深化设计图、设计计算、施工图等文件的制作，并负责在实施前获得甲方和有关专业机构对其技术上的认可及政府有关部门的审核批准。

（8）乙方在完成深化（施工图）设计并经甲方书面确认后的5天内，将编制的工程预算书报甲方审核直至获得书面批准。

（9）在施工过程中，乙方负责现场管理和监督，以保证施工有序、安全、文明地进行，并承担展区布展工程的未完工和已完工工程的看管保护义务。

（10）乙方对与其签定合同的制造商、供货商的行为负责，不能以制造商和供应商的违约行为推脱责任。对于本合同项下的货物，除对该货物本身品质负有保证义务外，并不免除乙方于本合同项下的任何责任。

（11）乙方接受甲方竣工验收和工程结算的工作安排，并接受财政、审计部门的审计，并承担依本合同及适用法律应承担的其他责任。

（12）乙方对其承担的所有工作负责。不管是否经甲方或甲方聘请的任何第三方的审核、批准，在履行合同过程中发生的任何问题（包括但不限于设计的效果、施工的质量、货物或产品的质量、展示的效果和质量、安全的隐患等），均由乙方负责整改并承担费用，直至甲方满意并通过正式验收为止。否则甲方有权聘请第三方完成乙方的上述义务，由此产生的一切费用和损失均由乙方负责，甲方并有权扣减应付给乙方的费用并追究乙方的违约责任。但是由于非乙方原因修改所发生的费用应由甲方承担。

（13）乙方应按甲方要求对本标段内各个展区的工程技术、施工管理、人员投入、施工资源等进行合理配置。

（14）甲方应保证乙方顺利进入为履行合同义务所需的工地现场。

（15）甲方应负责提供能满足施工需要的水、电来源（按现行法律法规要求执行），以确保乙方顺利开展展区布展工程工作。

（16）甲方应向乙方提供合同范围内展项布展工程的初步设计方案，并组织一次设计交底。

（17）甲方应及时审阅乙方提交的深化和施工（制作）图，回答乙方提出的有关深化（施工图）设计要求方面的问题，并及时对符合其要求的深化（施工图）设计作出书面确认，但该确认并不能免除或减少乙方对设计效果、设计质量所要承担的第一责任人的全部责任。

（18）甲方应及时审阅并答复乙方在工程实施过程中书面提交需甲方确认的文件。

（19）甲方应按照合同约定向乙方支付合同款项。

第五部分   合同主要条款

合同协议书

甲方：　　　　　　　　　　　　　（以下简称甲方）

乙方：　　　　　　　　　　　　　（以下简称乙方）

鉴证方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规和竞争性磋商文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、合同项目完成时间：　天。

开工日 　年　月　日，竣工日 　年　月　　日。

二、工程服务形式

包工包料、包安全。

三、结算方式

本合同总价包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、深化及施工（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、知识产权许可、税费、保险、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、招标代理费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

合同价格形式：固定总价合同，合同范围包含的所有内容的价格一次性包干。

四、工程总价

合同价人民币：　　元（大写：　　　　元 ）。

五、工程质量要求与检查验收

工程质量要求合格，满足甲方要求。

乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范、本合同约定、竞争性磋商文件及磋商响应文件的要求进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，工程结束后，由甲方组织各相关部门共同对工程进行验收，验收合格以《竣工验收报告》为准。

六、履约保证金及工程款支付

1、领取成交通知书后签订合同前，乙方将合同总价10%履约保证金一次性打入甲方账户，当工程质量、项目完成时间项目班子和文明施工中某项达不到磋商响应文件要求时，则在该项保证金中扣除。工程完工后履约保证金自动转为保修金，工程验收合格一年后，退50%的保修金，保修期满后10个工作日内，经甲方认定质量保修符合要求，将剩余保修金无息返还乙方。

2.甲方有权从保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致损失的金额和违约金，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足扣除差额，保证承包期间履约保证金的完整。

3.甲方认为乙方在服务期内涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方有权在履约保证金或工程款扣除乙方应付金额或违约金。

4．合同签订生效后10个工作日内，甲方收到乙方的履约保证金和正式有效发票并确认后，支付合同总价（中标价）的30%；乙方进场施工并完成主要设备的购置，经甲方确认后10个工作日内支付合同总价的30%；乙方完成项目80%的进度，经甲方确认后10个工作日内支付合同总价的20%；本项目竣工验收合格并竣工交付后进行竣工结算，结算价格以浙江省财政部门或甲方指定的造价审计机构的审计结果为准，乙方向甲方申请付款并提供正式有效发票，甲方收到乙方支付申请及发票后，且经审核无误后10个工作日内向乙方支付到合同总价的20%。

七、保修

工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期限和保修范围按工程质量保修书约定，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

八、违约责任

1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担合同工程总造价1‰的违约金。乙方应于十日内清场并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。对于乙方完成部分的工程由工程造价审计机构审计后确定，并按照多退少补的原则结算。

2、乙方工程竣工验收未达到一次性通过，承包人除承担全部返工费用外还须按合同价的1%支付违约金，如发生质量事故，视严重程度按甲方标准处罚。

3、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，甲方或业主知道之日起均有权对乙方行使索赔追偿的权利。

4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。乙方应于十日内清场并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。对于乙方完成部分的工程由工程造价审计机构审计后确定，并按照多退少补的原则结算。

5、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付未付的款项。

九、安全施工

乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

十、施工责任

1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，临时用水用电必须经过甲方同意才能使用，如乙方擅自拉线并使用，凡在施工过程中发生安全责任事故或其它责任事故，均由乙方承担责任。

2、乙方在施工中要注意保护好甲方原有设施和周边的步道、花草树木，公共设施，如有乙方损害物品按原价赔偿，甲方有权在支付乙方的工程款中扣除。

3、乙方指派 　　 为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

6、乙方施工和维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，应文明施工，材料堆放有序，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在支付给乙方的工程款中扣除。

7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

8、工程竣工验收合格后，乙方需在7个工作日内完成撤场（含材料、机械、工具、建筑垃圾等）。

9、甲方指派 　　 为本工程驻工地代表进行监督管理。

十一、其他

1、乙方项目施工时间应严格遵守甲方各项规章制度，施工前到甲方和国家规定有关部门办理项目审批，审批通过后方可施工。

2、乙方在施工时，项目部必须做好现场围护，在醒目位置处竖立施工通告，施工人员需严格做好自身的操作安全，避免安全事故的发生。

3、本合同壹式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，鉴证方执壹份，本合同自甲、乙、鉴证方叁方签字盖章之日起生效。

4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该工程所在地人民法院解决。5、本项目的招标文件、投标文件和磋商记录等与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　　　　　　　　     　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人                                     法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：                   或委托代理人（签字或签章）：

鉴证方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：

签订日期：      年    月    日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   　　　　  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括投标清单中内容和承诺函。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、照明光源保修 1年，灯具设备保修  2  年；

8．其他项目保修期限约定如下：     。

本项目质量保修期2年，自工程竣工验收合格之日，       年  月   日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保修金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用在保修金内扣除。若维修费高于保修金的，承包人应在收到通知之日起5日内支付完毕。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定处理。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：待质保期满后，发包人在10日内无息退还保修金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：浙江省福利彩票发行中心（盖章）            乙方：                （盖章）：

法定代表人                                    法定代表人

或委托代理人（签字）：                    或委托代理人（签字）：

签订日期：     年   月  日

#### 安全生产责任、文明施工责任协议书、建设工程廉洁协议书格式

安全生产责任协议书

甲方（发包人）：浙江省福利彩票发行中心

乙方（承包人）：

工程项目名称：浙江省福利彩票发行中心福彩文化展示体验中心深化设计、施工一体化及相关服务项目

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本合同约定执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包或分包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按乙方管理规范要求进场施工：必须报乙方备案，并接受乙方的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

发包人（公章）：                                承包人（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

年    月    日                                  年    月    日

文明施工责任协议书

甲方（发包人）：浙江省福利彩票发行中心

乙方（承包人）：

工程项目名称：浙江省福利彩票发行中心福彩文化展示体验中心深化设计、施工一体化及相关服务项目

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按乙方管理规范要求进场施工。

5、校园内不得设置工地民工宿舍和食堂，施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

6、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

7、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

8、遵守建设地的现场管理要求。

9、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

10、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

11、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

12、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围及甲方区域内的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                  承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月    日                                    年    月    日

建设工程廉洁协议书

甲方（发包人）：浙江省福利彩票发行中心

乙方（承包人）：

工程项目名称：浙江省福利彩票发行中心福彩文化展示体验中心深化设计、施工一体化及相关服务项目

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

发包人（公章）：                                  承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

承 诺 书

浙江省福利彩票发行中心：

本公司对浙江省福利彩票发行中心福彩文化展示体验中心深化设计、施工一体化及相关服务项目履行工程质量安全责任制，承诺所提供设备、材料等均为符合国家或者行业规范的优质产品，工程施工按照国家、地方有关施工、验收规范和标准以及设计文件（施工图及设计联系单）进行，并以优异的施工工艺完成该工程的施工，确保工程安全使用。

磋商响应供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

政府采购项目验收书

| 招标人 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目 名称 |  |
| 序号 | 验收内容 | 合同约定 | 执行情况 | 备注 |
| 采购人 意见 | 盖章 |
| 成交人 | 盖章 |

注：1、采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、质量标准履约情况。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

第六部分   磋商响应文件格式附件

## 资格文件封面

（项目名称）

响应供应商全称：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

目  录

资格文件：

（1）强制性资格表

（2）法人或者其他组织的营业执照等能证明供应商具有独立承担民事责任的能力的证明文件；

（3）财务状况报告（ 最近1个季度的资产负债表和损益表）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）依法缴纳税收（ 税收缴纳凭证） 和社会保障资金（ 社会保障资金缴纳凭证）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（6）承诺函（格式见附件）。

## 资格审查资料

（一）资格后审须知

1、供应商必须按本须知要求认真填写磋商文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和澄清。

2、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格、主要人员、业绩等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件（详见附件1要求的内容），经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其磋商文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料目录

| 名称 | 附件号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 强制性资格条件 | 附件1 |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书 | 附件2 |  |
| 无在建工程承诺书 | 附件3 |  |
| 供应商资格要求中的其他情况的承诺书 | 附件4 |  |

### 附件1

### 强制性资格条件

| 序号 | 强制性资格条件 | 供应商对能达到程度的简述（供应商填写） | 证明资料附后 （复印件加盖公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业资质要求 |  |  |
| 1 | 具有独立法人资格的企业，具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供独立法人 营业执照 |
| 2 | 有效期内的建筑工程施工总承包二级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书； |  | 提供主管部门颁发的资质证书 |
| 3 | 有效期内的企业安全生产许可证证书； |  | 提供安全生产许可证 |
| 二 | 项目班子要求 |  |  |
| 1 | 拟派项目经理具有建筑工程专业二级注册建造师资质、无在建工程 |  | 提供建造师注册证书，无在建工程承诺书 |
| 三 | 其他 |  |  |
| 1 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 财务状况报告（最近一个季度的资产负债表和损益表）； |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供最近一个季度缴纳税收的证明和缴纳社会保障资金的证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 依法缴纳税收（ 税收缴纳凭证） 和社会保障资金（ 社会保障资金缴纳凭证）的相关材料（ 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； |
| 5 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 内容见承诺书 |
| 6 | 供应商资格要求中的其他情况 |  | 内容见承诺书 |

注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效，加盖公章。

- 证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险供应商承担。

供应商（盖单位公章）：                     法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件2

### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书

浙江省福利彩票发行中心：

我方        （供应商）及（项目负责人）           在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件3

### 无在建工程承诺书

我单位承诺                   项目拟派项目经理无在建工程。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4

### 供应商资格要求中的其他情况的承诺书

我     （供应商名称）     参加         项目的投标，我公司承诺不存在下列任何情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取（中标）成交或严重违约或重大工程质量问题的。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期：    年  月  日

## 商务、技术文件封面

（项目名称）

响应供应商全称：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

目录

商务技术文件：

（1）磋商保证金收据或汇款凭着复印件加盖公章；

（2）法定代表人身份证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）供应商基本情况介绍；

（5）“2015年1月1日至今完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件

（6）“正在施工和新承接项目情况表”应附中标通知书或合同协议复印件（如有）。

（7）“近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。（如有）

（8）项目总体架构及解决方案

（9）施工组织设计；（格式见附件）

（10）安全保障措施；

（11）培训方案；

（12）服务方案与服务承诺；

（13）技术方案：多媒体方案、云平台系统方案、控制系统方案、浮雕、雕塑方案；

（14）项目管理机构；（格式见附件）

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件的设计理念、架构等理解与深化 | 8分 | 对招标文件的设计理念、架构等理解与深化：对现有设计理念、定位、主题、展览风格的优化及完善方案、合理化建议等。一般性的0-2分；提出方案较为具体，且有一定参考价值的3-4分；方案具体，具有创新性，参考价值高的5-8分。 |  |
| 2 | 施工组织方案 | 6分 | 根据投标人的施工组织实施方案的合理性、完整性进行打分，包含强、弱电图、施工计划表、人员组织安排表、验收计划、施工保障等内容：0-6分 |  |
| 3 | 安全保障措施 | 2分 | 根据投标人提供的针对项目实际情况制定的保障措施的完整性、可行性、安全性进行评审：0-2分。 |  |
| 4 | 培训方案 | 2分 | 按照投标文件中的培训方案，对双方有关人员进行业务和技术培训，根据方案具体可行情况进行打分：0-2分。 |  |
| 5 | 服务方案和服务承诺 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案评审，对方案中的服务内容和措施、售后服务承诺、维护响应时间、响应方式和内容、方案合理性、可行性、优越性等进行评价：0-2分 2、具有本地化服务可得1分。 3、为招标方新增有价值的服务内容，横向比较，0-3分。 |  |
| 6 | 多媒体 | 5分 | 根据投标内容要求提供多媒体展项设计深化方案（0-5分）： 1、展项深化是否对大纲有合理的理解和深化，是否框架合理，条理清晰（0-2）。 2、展项深化设计是否主题突出，文化特色鲜明，能从中充分反映福彩文化的特色（0-1）。 3、展项设计技术方案是否合理，技术手段和设备应用是否得当，成熟，维护便利（0-1）。 4、交互设计和脚本逻辑是否符合展厅环境和观众认知心理规律（0-1）。 |  |
| 7 | 云平台系统方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的云平台系统完整技术方案进行分档打分，需要包含系统网络拓扑图、具体交互流程、平台详细介绍、云服务方案，根据投标人提供方案的合理性、科学性和服务能力及条件综合评定打分：0-4分。 |  |
| 8 | 控制系统方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的智能化展厅控制系统方案进行分档打分，需包含控制系统网络拓扑图、控制界面图、相应控制功能操作说明，根据方案的科学性、合理性、可行性进行打分：0-4分。 |  |
| 9 | 浮雕、雕塑方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目提供的浮雕、雕塑方案方案进行打分，至少需包括浮雕、雕塑设计思想性、艺术性、项目实施团队、可行性等情况。0-5分 |  |
| 10 | 技术参数 | 12分 | 主要材料及设备： 符合明确指标参数得10分，对非关键的性能指标及技术参数负偏或缺漏项的每项扣2分（若负偏或缺漏项4个（含）以上的，按重大偏离处理）；指标属于正偏的每项加1分（最高分为2分），无实质性意义的正偏离不加分。 |  |
| 11 | 项目经理情况 | 2分 | 拟派出项目经理必须为本企业在岗人员（需提供一年以上本企业社保缴纳证明），需具有自 2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过类似项目面积500平方米及以上或合同金额500万及以上的类似项目业绩2个。（提供相关证明材料） 说明：类似项目指博物馆、纪念馆、科技馆、规划馆、展览馆及企业展厅的展览展陈施工或设计施工一体化业绩。 |  |
| 12 | 项目组人员情况 | 2分 | 根据投标人派驻现场的工程技术管理人员的专业配置情况，横向比较，综合打分：0-2分 |  |
| 13 | 资质证书 | 4分 | 投标人具有ISO9000系列质量管理体系认证证书得1分，具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书得1分，具有中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化二级及以上资质得1分，投标人具备中国博物馆协会博物馆陈列展览施工二级及以上资质得1分（提供相关证明复印件加盖公章，原件备查） |  |
| 14 | 保修期 | 1分 | 满足招标文件要求，每增加6个月加0.5分，最多加1分。 |  |
| 15 | 类似业绩 | 6分 | 自 2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过类似项目，合同金额500万元以上业绩每个得1分，合同金额100-500万元业绩每个得0.5分。提供合同关键页（提供合同复印件加盖公章，原件备查） 说明：类似项目指博物馆、纪念馆、科技馆、规划馆、展览馆及企业展厅的展览展陈施工或设计施工一体化业绩。 |  |
| 16 | 标书制作质量 | 1分 | 标书的制作情况：即编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实；0-1分 |  |

磋商保证金

附：磋商须知前附表规定的磋商保证金交纳凭证

备注说明：

一、磋商保证金交纳须知说明：

供应商应按磋商文件规定将磋商保证金缴纳至指定账户，并保证到帐。之后将磋商保证金交纳凭证发至boshizb@126.com，并注明项目名称。采购代理机构收到交纳凭证将核验磋商保证金是否到帐，如磋商保证金未到达指定账户，将视作未按磋商文件规定缴纳磋商保证金。请供应商尽早交纳磋商保证金并办理以上事宜，以免影响投标。

二、磋商保证金退还说明：

1、磋商保证金退还时间：中标结果公告发布之日起将退还未成交供应商的磋商保证金，合同签订后将退还成交供应商的磋商保证金。

2、磋商保证金退还事宜：

已领取磋商保证金收据原件的，需凭采购代理机构出具的收据原件或供应商另行开具退还磋商保证金收据退还磋商保证金，磋商保证金将以电汇方式汇入供应商的开户银行指定账户。

未领取磋商保证金收据原件的，磋商保证金将直接以电汇方式汇入供应商的开户银行指定账户。

附件

法定代表人身份证明

响应供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

响应供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

附：

法定代表人身份证复印件正反面

## 附件

## 法定代表人授权委托书

我         （姓名）系              （采购人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加贵处组织的          （采购单位名称）政府采购                   （项目名称），              （采购编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人（单位公章）：

被授权人签字：                        法定代表人签字或签章：

职务：

被授权人身份证号码：

附：1、被授权代表身份证复印件；

被授权代表身份证正反面复印件

2、被授权人社保缴纳证明（由社保机构在投标期间出具）

### 供应商基本情况表

| 供应商全称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、编号： 2、营业范围： 3、发证单位： |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： |
| 安全生产许可证 | 1、证书号： 2、发证单位： |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |
| 联系电话 | 1、地址： 2、联系人： 3、电话： 4、邮编： 5、电挂： 6、传真： |
| 开户银行 | 1、名称： 2、帐号： |
| 下属施工单位（个数、专业、年完成工作量等） |  |
| 组织机构框架 |  |
| 经营范围 |  |
| 荣誉等 |  |

后附相关材料。

供应商（盖单位公章）：                           法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

施工组织设计

包括但不限于以下内容：

1.供应商编制施工组织设计的要求：

（1）施工方案

（2）工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划：

（3）劳动力安排计划

（4）确保项目完成时间的技术组织措施：

（5）确保安全、文明生产的技术组织措施：

（6）确保工程质量的技术组织措施

（7）售后服务措施及承诺：保修期服务的承诺及其他承诺的优劣情况。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工平面图

附表1

### 拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2

### 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

### 附表3

### 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划项目完成时间进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表4

### 施工平面图

供应商应递交一份施工平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、设备及仓储、供电、供水、道路、消防等设施的情况和布置。

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 本合同 任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：必须附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

以上管理人员均为供应商在职员工，在磋商文件中提供社会保险的有效证明（必须在投标期间由社会保险电脑系统打印出来并加盖社保局公章）

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 执业资格 |  | 证书编号 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人 |

附各项证书资料等

报价文件封面

（项目名称）

磋 商 响 应 文 件

（报价文件）

响应供应商全称：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

目  录

（1）报价书（格式见附件）；

（2）初次报价一览表（格式见附件）；

（3）已标价工程量清单；

（4）EXCEL格式的商务报价电子版光盘。

（5）小型、微型企业相关证明材料（如有）。

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），本项目对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011 〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）供应商已通过浙江政府采购网申请注册入库供应商【注：提供已申请入库供应商的网站信息材料】。

2、监狱企业参加竞争性磋商活动【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加竞争性磋商活动【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

1、报价书

致：浙江省福利彩票发行中心

杭州博实招标代理有限公司

根据贵方为             项目磋商采购文件的邀请                   (采购编号)，签字代表________  (全名、职务)经正式授权并代表供应商________(供应商名称、地址)提交供应商须知规定的磋商响应文件正本    份和副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、初次总报价为_____________(注明币种)，即_________________(文字表述)。

2、我方将按磋商采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部磋商采购文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、参加磋商自        年    月    日起，有效期为        个日历日。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方的评审原则。

6、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：________________________________________________邮编：__________

电话：___________传真：_____________

供应商代表姓名、职务(印刷体)：____________________

供应商名称：____________________

(公   章)：____________________

日    期：______年_____月______日

授权代表签字：__________

2、初次报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 项目完成时间 |  |
| 工程质量目标 |  |
| 工程保修期 | 按竞争性磋商文件规定 |

注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

3、已标价工程量清单（分项报价）

3.1装修工程量清单

3.1.1硬装清单报价

| 序号 | 工程项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

3.1.2人材机汇总表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3专业工程暂估价表

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展台、展柜、展架 | 各60组 | 150000.00 |  |
| 2 | 民国、清朝时期彩票借租 | 200-300张真实彩票 | 30000.00 |  |
| 3 | 1987年以来福彩彩票借租 | 2000张以上真实彩票 | 20000.00 |  |
| 4 | 业主其他要求的部分展品采购 |  | 80000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

3.2硬件设备清单报价

| 序号 | 展示版块 | 设备名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3多媒体软件清单报价

| 序号 | 展示模块 | 展示形式 | 展示内容 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4系统集成清单报价

| 序号 | 内容模块 | 具体内容 | 输出文件 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件

供应商注册入库相关证明材料（网络截图）

（不属于小微企业的无需提供）

附件

中小企业声明函

【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：        。

本企业为参加（项目名称）（采购编号：）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（盖章）：

日期： 年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017 〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（盖章）：

日期： 年  月   日