附件一：

| 嘉善城区阅报栏电缆改造清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 序号 | 阅报栏地点 | 接电 | 开挖距离（米） |
| 1 | 1 | 施家北路 | #137-34 | 17 |
| 2 | 2 | 华都生活广场 | #137-06亮化配电箱 | 10 |
| 3 | 3 | 施家北路 | #137-01 | 13 |
| 4 | 4 | 施家南路与罗星路口西南侧 | #51-37 | 5 |
| 5 | 5 | 施家南路与晋阳路口东北侧 | #51-01 | 9 |
| 6 | 6 | 施家南路公交候车亭旁 | #51-55 | 8 |
| 7 | 7 | 施家南路、人民大道十字路口 | #51-52 | 35 |
| 8 | 8 | 谈公北路 | #125-37 | 10 |
| 9 | 9 | 谈公北路与环北路交叉口东北侧 | #125-33 | 6 |
| 10 | 10 | 谈公北路县劳动局大门口南侧 | #128-09 | 13 |
| 11 | 11 | 谈公南路县农行总行门口南侧 | #127-23 | 12 |
| 12 | 12 | 谈公路与晋阳路交叉口东南侧绿化带内 | #44-23 | 9 |
| 13 | 13 | 嘉善大道69号对应位置人行道上 | #44-19 | 10 |
| 14 | 14 | 县政府东大门对面人行道 | #44-17 | 26 |
| 15 | 15 | 县政府东大门口南侧 | 220V电 | 23 |
| 16 | 16 | 车站南路与解放路交叉口 | #115-15 | 9 |
| 17 | 17 | 车站南路 | #115-11 | 3 |
| 19 | 18 | 车站南路罗星阁宾馆大门对面 | 魏城-服装厂-002主-05 | 7 |
| 20 | 19 | 车站南路嘉善中专大门南侧处 | #63-14 | 14 |
| 21 | 20 | 环北路与亭桥路交叉口 | #102-41 | 7 |
| 22 | 21 | 亭桥路停车场、温州商业街处 | #112-16 | 7 |
| 23 | 22 | 亭桥南路 | #112-42 | 14 |
| 24 | 23 | 亭桥路与中山路交叉口西北侧 | 亭桥桥墩边 | 5 |
| 25 | 24 | 晋阳路与亭桥路交叉口西南转角 | #69-37 | 17 |
| 26 | 25 | 亭桥南路时代广场对面 | #69-03 | 1 |
| 27 | 26 | 环北路 | #126-17 | 11 |
| 28 | 27 | 环北路 | #125-23 | 12 |
| 29 | 28 | 环北路华都生活广场 | 亮化配电箱 | 20 |
| 30 | 29 | 环北路 | #125-14 | 30 |
| 31 | 30 | 解放东路建设银行处 | #164-14 | 13 |
| 32 | 31 | 解放东路财政局大门东侧 | #164-19 | 15 |
| 33 | 32 | 解放东路东方大厦南门口东侧 | #165-20 | 18 |
| 34 | 33 | 解放西路建设局广场出入口东侧 | #165-7 | 17 |
| 35 | 34 | 解放西路建设总行大门口 | 解放西路143门牌配电箱 | 40 |
| 36 | 35 | 解放西路168连锁旅馆对面 | #100-01 | 17 |
| 37 | 36 | 中山路与健康路交叉口 | #114-01 | 12 |
| 38 | 37 | 中山西路湖滨绿化带 | #110-21 | 12 |
| 39 | 38 | 中山西路湖滨绿化带 | #110-29 | 10 |
| 40 | 39 | 晋阳路中信银行广场 | 北边绿化带路灯 | 4 |
| 41 | 40 | 晋阳路与体育路十字路口西北侧 | #78-36 | 6 |
| 42 | 41 | 人民大道与环东南路交叉口 | #42-21 | 11 |
| 43 | 42 | 人民大道、嘉善大道十字路口 | 南边亮化办配电箱 | 14 |
| 44 | 43 | 人民大道与车站南路交叉口 | #64-13 | 6 |
| 45 | 44 | 人民大道与亭桥南路十字路口 | #69-50 | 12 |
| 46 | 45 | 人民大道与体育南路交叉口 | #82-82 | 5 |
| 47 | 46 | 县中医院大门对面 | 西魏城-幽澜苑南-2349主04 | 13 |
| 48 | 47 | 林荫路步行街中间 | #1-14 | 8 |
| 49 | 48 | 丝绸路 | #92-07 | 10 |
| 50 | 49 | 罗星路新建菜市场门口处 | #59-04 | 11 |
| 51 | 50 | 罗星路财富广场南侧 | #48-21 | 18 |
| 56 | 51 | 白水塘路与兴善公路交叉口北侧 | #17-45 | 10 |
|  | 合 计 |  |  | 645 |
|  | 【注：开挖距离数字仅作参考，以最终验收尺寸为准】 |  |  |  |