| 火灾隐患单位名称 | 详细地址 | 场所性质 | 建筑类型 | 存在的主要隐患 | 企业负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄岩仙人掌塑料厂 | 十院路30号 | 厂房 | 一般建筑 | 消防器材前杂物堆放，过道堆放杂物，货物摆放凌乱，灭火器过期且未定期检查，电箱电线未套管，防火门未及时关闭。 | 陈琪 |
| 台州以诚服装有限公司 | 高桥街道联丰螺屿工业区 | 厂房 | 一般建筑 | 通道堵塞、消防栓堵塞 | 林超 |

火灾隐患曝光9.22