黄岩区人民政府挂牌督办重大火灾隐患单位名单

| 序号 | 隐患单位 | 地 址 | 法定代表人 （负责人） | 存在主要隐患 | 限改时间 | 拟定级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市黄岩炎亿工贸有限公司 | 台州市黄岩经济开发区澄江街道石柜岙村 | 洪田萍 | 1.一层注塑厂、二层泡沫包装厂未按标准设置自动喷水灭火系统； 2.一层注塑厂办公室与生产区防火分隔不到位，未设置独立的疏散通道； 3.二层室内消火栓设置不符合要求； 4.二层泡沫厂未设置封闭楼梯间； 5.二层货物仓库部分室内消火栓被遮挡； 6.仓库安全出口未设置疏散指示标志。 | 2020.10.31 | 市级 |
| 2 | 城中经联社大楼 | 黄岩区城中经联社大楼 | 柯光辉 | 1.南侧封闭楼梯间未设置自然排烟窗，设置形式不符； 2.第三层南侧袋形走道长超过27.5米，安全出口数量不足； 3.楼梯间未设置疏散指示标志、应急照明； 4.疏散走道超过30米，仅走道东侧尽头开窗，未设置排烟设施。 | 2020.10.31 | 市级 |
| 序号 | 隐患单位 | 地 址 | 法定代表人 （负责人） | 存在主要隐患 | 限改时间 | 拟定级别 |
| 3 | 台州市黄岩零度摄影工作室 | 黄岩区东城街道二环南路1号 | 李永彬 | 1.楼梯间设置形式不符合要求； 2.疏散指示标志及应急照明灯未设置超过50%； 3.走道排烟窗设置不足。 | 2020.10.31 | 区级 |
| 4 | 台州市黄岩区院桥镇蕲依幼儿园 | 台州市黄岩区院桥镇蕲依幼儿园 | 林海萍 | 1.楼梯间设置形式不符合要求； 2.疏散指示标志及应急照明灯未设置超过50%； 3.走道排烟窗设置不足。 | 2020.10.31 | 区级 |
| 5 | 黄岩区东城街道环城东路西区块 | 黄岩区东城街道环城东路 | 洪芝 | 1.建筑间防火间距不足； 2.电线撕拉乱接； 3.部分商铺“硬隔离”不到位。 | 2020.10.31 | 市级 |
| 6 | 黄岩区西城街道羽村区块 | 黄岩区西城街道羽村 | 孙琦 | 生产与居住场所设置在同一建筑物，未采取防火分隔，家庭作坊普遍较多。 | 2020.10.31 | 区级 |