附件二：

**垃圾分类房建设报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 板材 | 304型不锈钢 |  |  |  |
| 门 | 304型不锈钢 | 5扇 |  |  |
| 柱子 | 304型不锈钢 |  |  |  |
| 横档 | 40\*40\*2镀锌管 |  |  |  |
| 屋面瓦 | 沥青瓦 | 满足面积要求 |  |  |
| 底座浇筑 | 混凝土 | 12平方米 |  |  |
| 铺设防滑防冻地砖 |  | 12平方米 |  |  |
| PE水管 | 直径25mm | 70米 |  |  |
| 直接 | 直径25mm | 12个 |  |  |
| 弯头 | 直径25mm | 6个 |  |  |
| 阀门 | 直径25mm | 1个 |  |  |
| 水龙头 | 直径25mm | 1个 |  |  |
| PVC套管 | 直径25mm | 70米 |  |  |
| 插座 | 正泰16A | 1个 |  |  |
| 单开 | 正泰 | 2个 |  |  |
| 漏电保护器 | 正泰32A | 1个 |  |  |
| 空开 | 正泰1P | 2个 |  |  |
| 空开 | 正泰2P | 1个 |  |  |
| 灯头 | 正泰 | 2只 |  |  |
| 节能灯 | 正泰45W | 2只 |  |  |
| 多功能小型控制箱 |  | 1只 |  |  |
| 电线 | 中策4平方 | 160米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：1.以上报价为打包价，包括人工费、材料费、清运、税费等。

2.报价必须注明材料品牌及规格型号，无数量的请补充完整。

3.以上材料必须符合国家相关标准的合格产品。

4.实际费用根据验收单结算。

报价单位（盖章）：

联系人：

电话：