丽水市龙泉市配电网接入能力和容量受限情况（8月）

单位：国网龙泉供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 1 | 300 | / |
| 110千伏 | 4 | 371.5 | / |
| 35千伏 | 26 | 197.1 | 420.284 |
| 10（20）千伏 | 3691 | 1115872 | 2181.91 |
| 配电公变数量（台） | 1659 | 4867700 | 4289.73 |

单位：龙泉供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高埔112线 | 4156.8 | 0 | 高埔工业园区 |
| 2 | 蛟垟3号公变 | 50 | 3.1 | 龙南乡镇府附近 |
| 3 | 上坞公变 | 315 | 58.275 | 上坞村 |
| 4 | 梅寮村公变 | 50 | 7 | 梅寮村 |

填写说明：1.本表数据为截止2021年8月。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”