丽水市缙云县配电网接入能力和容量受限情况（1月）

单位：缙云供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 5 | 840000 | \ |
| 110千伏 | 18 | 89000 | \ |
| 35千伏 | 20 | 161200 | 318.60 |
| 10（20）千伏 | \ | \ | 1823.3139 |
| 配电公变数量（台） | 2175 | 807475 | \ |

单位：缙云供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼎峰323线 | 9700 | 0 | 壶镇镇胡宅口行政村胡宅口村 |
| 2 | 创极305线 | 6000 | 0 | 新碧街道上应路 |
| 3 | 申奥304线 | 6000 | 0 | 新碧街道新元路 |
| 4 | 碧桥273线 | 6900 | 0 | 新碧街道新碧工业园区镇北路 |

填写说明：1.本表数据为截止2022年1月。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”