丽水市龙泉市配电网接入能力和容量受限情况（2023年二季度）

单位：龙泉市供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（兆伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 2 | 300 | / |
| 110千伏 | 10 | 490 | / |
| 35千伏 | 24 | 191.65 | / |
| 10（20）千伏 | / | / | 2302.02 |
| 配电公变数量（台） | 1743 | 568.55 | / |

单位：龙泉市供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浦112线 | 4156.8 | 0 | 高浦工业园区 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截止2023年06月30日。

2.本表应每季度更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”