丽水市龙泉市配电网接入能力和容量受限情况（2023年四季度）

单位：龙泉市供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（兆伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 2 | 300 | / |
| 110千伏 | 10 | 500 | / |
| 35千伏 | 22 | 184.65 | / |
| 10（20）千伏 | / | / | 2292.56 |
| 配电公变数量（台） | 1791 | 606.36 | / |

单位：龙泉市供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浦112线 | 5812.8 | 0 | 高浦工业园区 |

填写说明：1.本表数据截止2023年12月31日。

2.本表应每季度更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”